*План мероприятий по улучшению качества питьевой воды на территории сельских поселений МР "Княжпогостский" на 2018 год.*

Информация

о результатах проверки Управлением Роспотребнадзора по РК в Княжпогостском районе качества питьевой воды после водоподготовки

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование населенного пункта | Содержание железа | Содержание марганца | Содержание бора | Цветность | Мутность (по каолину) |
| п. Тракт | ПДК - 0,3 мг/л Среднегодовая концентрация - 0,03 мг/л | ПДК - 0,1 мг/л Среднегодовая концентрация - 0,019 мг/л | ПДК - 0,05 мг/л Среднегодовая концентрация - 2,57 мг/л | Норматив - 20 градусов Среднегодовая концентрация 18 градусов | Норматив - 1,5 мг/л Среднегодовая концентрация 0,58 мг/л |

В целях улучшения качества питьевой воды АО «КТЭК» в рамках мероприятий по подготовке к отопительному сезону 2018-2019гг запланирована замена ветхих водопроводных сетей:

- СП «Иоссер» - 50 м.;

- СП «Тракт» 710 м.;

- СП «Чиньяворык» - 235 м.

В рамках мероприятий по подготовке к отопительному сезону 2017-2018гг ООО «ТВК» в летний период 2017 года была проведена замена ветхих водопроводных сетей:

- СП «Иоссер» - 100 м.;

- СП «Тракт» 150 м.;

- СП «Чиньяворык» - 200 м;

- СП «Шошка» - 50м.