*План мероприятий по улучшению качества питьевой воды на территории сельских поселений МР "Княжпогостский" на 2020 год*

Информация

о результатах проверки Управлением Роспотребнадзора по РК в Княжпогостском районе качества питьевой воды после водоподготовки

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование населенного пункта | Содержание железа | Содержание марганца | Содержание бора | Цветность | Мутность (по каолину) |
| п. Тракт | ПДК - 0,3 мг/л Среднегодовая концентрация - 0,13 мг/л | ПДК - 0,1 мг/л Среднегодовая концентрация - 0,01 мг/л | ПДК - 0,05 мг/л Среднегодовая концентрация - 2,4 мг/л | Норматив - 20 градусов Среднегодовая концентрация 17 градусов | Норматив - 1,5 мг/л Среднегодовая концентрация 0,78 мг/л |

В целях улучшения качества питьевой воды в пст. Тракт ресурсоснабжающей организацией, АО «КТЭК», в рамках мероприятий по подготовке к отопительному сезону 2019-2020 годов, в 2019 году были проведена замена 200 метров ветхих тепловых сетей.

Кроме того, администрацией МР «Княжпогостский» разработано техническое задание в части установки водоочистной станции на сетях централизованного водоснабжения в пст. Тракт. Данное техническое задание в декабре месяце 2019 года направлено в ресурсоснабжающую организацию АО «КТЭК» для разработки плана мероприятий и инвестиционной программы, в рамках которой АО «КТЭК» произведет установку водоочистной станции в пст. Тракт.

Также администрацией МР «Княжпогостский» в 2019 году разработана и утверждена схема водоснабжения и водоотведения СП «Тракт».