***План мероприятий по улучшению качества питьевой воды на территории населенных пунктов МО «Княжпогостский» на 2025 год.***

Информация

Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по РК в Усть-Вымском районе о несоответствующих гигиеническим нормативам средних уровнях показателей проб питьевой воды отобранных в течение 2024 года на территории городских и сельских поселений Княжпогостского района

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование населенного пункта | **Железо общее, ПДК 03.мг/л** | **Содержание марганца** | **Содержание бора, ПДК 0,5мг/л** | **Цветность, норматив 20 градусов** | **Мутность (по каолину)** |
| п. Тракт | - | - | Среднегодовая концентрация - 2,1 мг/л | - | - |
| П. Ракпас (питьевая вода без водоподготовки, подземный источник скважина) |  |  |  | Среднегодовой показатель – 35 град |  |
| Г. Емва (питьевая вода после водоподготовки, поверхностный источник р. Вымь | Среднегодовой показатель – 0,5 -0,9 мг/л | - | - | Среднегодовой показатель – 32 град | - |
| Г. Емва, м. Северный (питьевая вода без водоподготовки, подземный источник скважина) |  |  | Среднегодовая концентрация - 1,9 мг/л | - | - |

В целях улучшения качества питьевой воды ресурсоснабжающей организацией, АО «КТЭК», в 2024 году, в рамках мероприятий по подготовке к отопительному сезону 2024-2025 годов проведена замена 100 метров ветхих сетей водоснабжения на территории с. Шошка, выполнены работы по техническому обслуживанию скважин в г. Емва.

В соответствии с инвестиционной программой АО «КТЭК» в сфере водоснабжения, утвержденной Комитетом Республики Коми по тарифам от 30 октября 2023 года № 58/2, в 2024 году установлена водоочистная станция (ВОС) в пст. Чернореченский.

В период с 2025 по 2026 годы водоочистные станции так же планируется установить в пст. Тракт, пст. Ракпас, с. Шошка.

В рамках реализации администрациями сельских поселений «Народных проектов» по обустройству источников холодного водоснабжения в 2024 году выполнены работы:

- по ремонту внутренней части колодцев в м. Кок-пом с. Шошка, д. Верхняя Отла;

- по ремонту 3-х колодцев в пст. Мещура;

- по ремонту колодца в пст. Ропча.

На 2025 год запланированы мероприятия по ремонту колодцев в д. Раковица, пст. Ляли, д. Онежье, с. Шошка.

В соответствии с Планом подготовки к осенне-зимнему периоду 2025-2026 годов АО «КТЭК» предусмотрены мероприятия по замене ветхих сетей водоснабжения в г. Емва и пгт. Синдор.

В целях организации питьевого водоснабжения потребителей г. Емва, соответствующего установленным требованиям, администрацией МР «Княжпогостский» 19.08.2024 направлена в Минстрой Республики Коми заявка и перечень документов для включения объекта «Станция очистки питьевой воды» в г.Емва в Государственную программу Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», утвержденную постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 № 1710.

Проектно-сметная документация, разработанная ООО «Гражданпроект» по муниципальному контракту, прошла государственную экспертизу и получила положительное заключение 30.07.2024.

Сметная стоимость объекта по проекту составляет 836 218 470,00 рублей.