[image: image1.jpg]



ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 5 июня 2026 г.








                      № 547
	Об определении управляющей организации для управления многоквартирными домами на территории муниципального округа «Княжпогостский»
	


В соответствии с п. 17 ст. 161 Жилищного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.12.2018 № 1616 «Об утверждении Правил определения управляющей организации для управления многоквартирным домом, в отношении которого собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая организация, и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», Постановлением Правительства РФ от 03.04.2013 № 290 «О минимальном перечне услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, и порядке их оказания и выполнения», а также Решением Совета муниципального округа «Княжпогостский» от 23.04.2026 № 231 и отсутствием решения собственников помещений многоквартирных домов о выборе способа управления, администрация муниципального округа «Княжпогостский»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Определить с 8 июня 2026 года ООО Управляющая компания «КОМИДОМСЕРВИС» (ИНН: 1121029937) управляющей организацией для управления многоквартирными домами на территории муниципального округа «Княжпогостский» (согласно Приложению № 1 к настоящему постановлению) до выбора собственниками жилых и нежилых помещений способа управления многоквартирным домом или по результатам открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом, но не более одного года.

2. Определить Перечень работ и (или) услуг по управлению многоквартирными домами, установленными в зависимости от конструктивных и технических параметров многоквартирных домов, включая требования к объемам, качеству, периодичности каждой из таких работ и услуг, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме и размер платы за содержание жилого помещения (согласно Приложений №№ 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11) к настоящему Постановлению).

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня принятия и подлежит размещению на официальном сайте муниципального округа «Княжпогостский».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя администрации муниципального округа «Княжпогостский» А.И. Кузиванова. 

Глава муниципального округа «Княжпогостский» -

руководитель администрации                                                                                     А.Л. Немчинов

	
	Приложение № 1
к постановлению администрации 

МО «Княжпогостский»

от 05.06.2026 № 547


ПЕРЕЧЕНЬ 

многоквартирных домов на территории муниципального округа «Княжпогостский», в отношении которых назначена управляющая организация 
ООО УК «КОМИДОМСЕРВИС»
	Адрес многоквартирных домов
	Размер платы за 1м2 общей площади жилого помещения (руб./мес.)
	Перечень работ/услуг и их стоимость по содержанию и ремонту общедомового имущества

	г. Емва:

· ул. Пионерская, д. 26
с. Серёгово:

· ул. Коммунистическая, д. 1 
п. Иоссер: 
· ул. Центральная, д.д. 2, 4, 5
пгт. Синдор:

· ул. Лесная, д. 8
· ул. Мира, д. 2
· ул. Центральная, д. 11
п. Вожаель:

· ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 20
· ул. Микрорайон, д.д. 1, 2, 3, 5
с. Шошка: 
· ул. Центральная, д.д. 3, 5
пст. Чиньяворык: 
· ул. Ленина, д. 8, 
· ул. Свердлова, д.д. 14, 16
· ул. Шевченко, д. 5
	33,04
	Согласно приложению № 2

	с. Серегово: 
· ул. Космортова, д. 2 
п. Иоссер: 
· ул. Вокзальная, д. 13
пст Чиньяворык:

· ул. Ленина, д.д. 12, 20

· ул. Свердлова, д. 22 
· ул. Северная, д.д. 20, 21, 22

· ул. Шевченко, д.д. 11, 13
	33,42
	Согласно приложению № 3

	п. Ляли: 
· ул. Центральная, д.д. 75, 94

п. Чернореченский:

· ул. Гагарина, д. 4
	33,21
	Согласно приложению № 4

	п. Тракт:

· ул. Лесная, д. 1
· ул. Моховая, д. 19
	29,40
	Согласно приложению № 5

	п. Ракпас:

· ул. Дзержинского, д. 10 
· ул. Центральная, д.д. 3, 4
	36,63
	Согласно приложению № 6

	г. Емва:

· ул. Пионерская, д. 28
	36,15
	Согласно приложению № 7

	г. Емва:

· ул. Киевская, д. 8

· ул. Луговая, д. 24

· ул. Волгоградская, д.д. 6, 14

· пер. Песчаный, д. 10

· ул. Сосновая, д.д. 10, 12 
	36,50
	Согласно приложению № 8

	пгт Синдор:

· ул. Строителей, д. 9
	39,25
	Согласно приложению № 9

	пгт Синдор:

ул. Строителей, д.д. 7, 18, 20, 23, 24, 27

	38,88
	Согласно приложению № 10

	п. Иоссер:

· ул. Береговая, д.д. 1, 2, 3, 4, 5

пст. Чиньяворык: 
· ул. Ленина, д. 9

· ул. Свердлова, д.д. 9, 11, 13

· ул. Северная, д. 9, 10 
с. Шошка:

· ул. Центральная, д. 7
	37,90
	Согласно приложению № 11


	Приложение № 2
к постановлению администрации 

МО «Княжпогостский»

от 05.06.2026 № 547


Перечень обязательных  работ (услуг) и их стоимости по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме (МКД)
	Деревянные многоквартирные дома 1-2 этажные, с электроснабжением, имеющие все виды благоустройства, 

за исключением горячего водоснабжения


	№ п/п
	
	Наименование работ (услуг) по содержанию и ремонту общего имущества
	Периодичность
	Стоимость  1 (м²) (руб./месяц)

	1. 
	Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций и ненесущих конструкций МКД,в т.ч.:
	11,28

	1.1
	Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов
	 
	1,20

	 
	1.1.1.
	проверка соответствия параметров вертикальной планировки территории вокруг здания проектным параметрам, устранение выявленных нарушений;
	1 раз в год
	 

	 
	1.1.2.
	проверка состояния гидроизоляции фундаментов и систем водоотвода фундамента, при выявлении нарушений - восстановление их работоспособности;
	1 раз в год
	 

	 
	1.1.3.
	проверка технического состояния видимых частей конструкций с выявлением:
• признаков неравномерных осадок фундаментов всех типов;
• коррозии арматуры, расслаивания, трещин, выпучивания, отклонения от вертикали в домах с бетонными, железобетонными и каменными фундаментами;
• поражения гнилью и частичного разрушения деревянного основания в домах со столбчатыми или свайными деревянными фундаментами;
• при выявлении нарушений - разработка контрольных шурфов в местах обнаружения дефектов, детальное обследование и составление плана мероприятий по устранению причин нарушения и восстановлению эксплуатационных свойств конструкций;
	1 раз в год
	 

	1.2
	Работы, выполняемые в зданиях с подвалами:
	 
	0,00

	 
	1.2.1
	проверка температурно-влажностного режима подвальных помещений и при выявлении нарушений устранение причин его нарушения;
	2 раза в год
	 

	 
	1.2.2
	проверка состояния помещений подвалов, входов в подвалы и приямков, принятие мер, исключающих подтопление, захламление, загрязнение и загромождение таких помещений, а также мер, обеспечивающих их вентиляцию в соответствии с проектными требованиями;
	1 раз в год
	 

	 
	1.2.3
	контроль за состоянием дверей подвалов и технических подполий, запорных устройств на них. Устранение выявленных неисправностей
	1 раз в год
	 

	1.3
	Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен
	 
	0,68

	 
	1.3.1
	выявление отклонений от проектных условий эксплуатации, несанкционированного изменения конструктивного решения, признаков потери несущей способности, наличия деформаций, нарушения теплозащитных свойств, гидроизоляции между цокольной частью здания и стенами, неисправности водоотводящих устройств;
	1 раз в год
	 

	 
	1.3.2
	выявление следов коррозии, деформаций и трещин в местах расположения арматуры и закладных деталей, наличия трещин в местах примыкания внутренних поперечных стен к наружным стенам из несущих и самонесущих панелей, из крупноразмерных блоков;
	1 раз в год
	 

	 
	1.3.3
	выявление повреждений в кладке, наличия и характера трещин, выветривания, отклонения от вертикали и выпучивания отдельных участков стен, нарушения связей между отдельными конструкциями в домах со стенами из мелких блоков, искусственных и естественных камней;
	1 раз в год
	 

	 
	1.3.4
	выявление в элементах деревянных конструкций рубленых, каркасных, брусчатых, сборно-щитовых и иных домов с деревянными стенами дефектов крепления, врубок, перекоса, скалывания, отклонения от вертикали, а также наличия в таких конструкциях участков, пораженных гнилью, дереворазрушающими грибками и жучками-точильщиками,с повышенной влажностью, с разрушением обшивки или штукатурки стен;
	1 раз в год
	 

	 
	1.3.5
	в случае выявления повреждений и нарушений - составление плана мероприятий по инструментальному обследованию стен, восстановлению проектных условий их эксплуатации и его выполнение.
	при аварийной ситуации
	 

	1.4
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перекрытий и покрытий
	2,05

	 
	1.4.1
	выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, выявления прогибов, трещин и колебаний;
	1 раз в год
	 

	 
	1.4.2
	выявление наличия, характера и величины трещин в теле перекрытия и в местах примыканий к стенам, отслоения защитного слоя бетона и оголения арматуры, коррозии арматуры в домах с перекрытиями и покрытиями из монолитного железобетона и сборных железобетонных плит;
	1 раз в год
	 

	 
	1.4.3
	выявление наличия, характера и величины трещин, смещения плит одной относительно другой по высоте, отслоения выравнивающего слоя в заделке швов, следов протечек или промерзаний на плитах и на стенах в местах опирания, отслоения защитного слоя бетона и оголения арматуры, коррозии арматуры в домах с перекрытиями и покрытиями из сборного железобетонного настила;
	1 раз в год
	 

	 
	1.4.4
	выявление наличия, характера и величины трещин в сводах, изменений состояния кладки, коррозии балок в домах с перекрытиями из кирпичных сводов;
	1 раз в год
	 

	 
	1.4.5.
	выявление зыбкости перекрытия, наличия, характера и величины трещин в штукатурном слое, целостности несущих деревянных элементов и мест их опирания, следов протечек на потолке, плотности и влажности засыпки, поражения гнилью и жучками-точильщиками деревянных элементов в домах с деревянными перекрытиями и покрытиями;
	по мере необходимости
	 

	 
	1.4.6.
	проверка состояния утеплителя, гидроизоляции и звукоизоляции, адгезии отделочных слоев к конструкциям перекрытия (покрытия);
	по мере необходимости
	 

	 
	1.4.7
	при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ  по мере поступления финансирования.
	при аварийной ситуации
	 

	1.5
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания колонн и столбов:
	0,00

	 
	1.5.1
	выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, потери устойчивости, наличия, характера и величины трещин, выпучивания, отклонения от вертикали;
	1 раз в год
	 

	 
	1.5.2
	контроль состояния и выявление коррозии арматуры и арматурной сетки, отслоения защитного слоя бетона, оголения арматуры и нарушения ее сцепления с бетоном, глубоких сколов бетона в домах со сборными и монолитными железобетонными колоннами;
	1 раз в год
	 

	 
	1.5.3
	выявление разрушения или выпадения кирпичей, разрывов или выдергивания стальных связей и анкеров, повреждений кладки под опорами балок и перемычек, раздробления камня или смещения рядов кладки по горизонтальным швам в домах с кирпичными столбами;
	1 раз в год
	 


	 
	1.5.4
	выявление поражения гнилью, дереворазрушающими грибками и жучками-точильщиками, расслоения древесины, разрывов волокон древесины в домах с деревянными стойками;
	1 раз в год
	 

	 
	1.5.5
	контроль состояния металлических закладных деталей в домах со сборными и монолитными железобетонными колоннами;
	1 раз в год
	 

	 
	1.5.6
	при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ*.
	при аварийной ситуации
	 

	1.6
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания балок (ригелей) перекрытий и покрытий
	 
	0,30

	 
	1.6.1
	контроль состояния и выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, устойчивости, прогибов, колебаний и трещин;
	2 раза в год
	 

	 
	1.6.2
	выявление поверхностных отколов и отслоения защитного слоя бетона в растянутой зоне, оголения и коррозии арматуры, крупных выбоин и сколов бетона в сжатой зоне в домах с монолитными и сборными железобетонными балками перекрытий и покрытий;
	1 раз в год
	 

	 
	1.6.3
	выявление коррозии с уменьшением площади сечения несущих элементов, потери местной устойчивости конструкций (выпучивание стенок и поясов балок), трещин в основном материале элементов в домах со стальными балками перекрытий и покрытий;
	1 раз в год
	 

	 
	1.6.4
	выявление увлажнения и загнивания деревянных балок, нарушений утепления заделок балок в стены, разрывов или надрывов древесины около сучков и трещин в стыках на плоскости скалывания;
	1 раз в год
	 

	 
	1.6.5
	при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ*.
	при аварийной ситуации
	 

	1.7
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш:
	 
	2,19

	 
	1.7.1
	проверка кровли на отсутствие протечек;
	2 раза в год
	 

	 
	1.7.2
	проверка молниезащитных устройств, заземления мачт и другого оборудования, расположенного на крыше (при наличии );
	1 раз в год
	 

	 
	1.7.3
	выявление деформации и повреждений несущих кровельных конструкций, антисептической и противопожарной защиты деревянных конструкций, креплений элементов несущих конструкций крыши, водоотводящих устройств и оборудования, слуховых окон, выходов на крыши, ходовых досок и переходных мостиков на чердаках, осадочных и температурных швов, водоприемных воронок внутреннего водостока;
	1 раз в год (при наличии)
	 

	 
	1.7.4
	проверка состояния защитных бетонных плит и ограждений, фильтрующей способности дренирующего слоя, мест опирания железобетонных коробов и других элементов на эксплуатируемых крышах;
	1 раз в год
	 

	 
	1.7.5
	проверка температурно-влажностного режима и воздухообмена на чердаке;
	2 раза в год
	 

	 
	1.7.6
	контроль состояния оборудования или устройств, предотвращающих образование наледи и сосулек(при наличии );
	1 раз в год
	 

	 
	1.7.7
	осмотр потолков верхних этажей домов с совмещенными (бесчердачными) крышами для обеспечения нормативных требований их эксплуатации в период продолжительной и устойчивой отрицательной температуры наружного воздуха, влияющей на возможные промерзания их покрытий;
	1 раз в год (при наличии)
	 

	 
	1.7.8
	проверка и при необходимости очистка кровли и водоотводящих устройств от мусора, грязи и наледи, препятствующих стоку дождевых и талых вод;
	1 раз в год (при наличии)
	 

	 
	1.7.9
	проверка и при необходимости очистка кровли от скопления снега и наледи;
	при аварийной ситуации
	 

	 
	1.7.10
	проверка и при необходимости восстановление защитного окрасочного слоя металлических элементов, окраска металлических креплений кровель антикоррозийными защитными красками и составами;
	при аварийной ситуации
	 

	 
	1.7.11
	проверка и при необходимости восстановление насыпного пригрузочного защитного слоя для эластомерных или термопластичных мембран балластного способа соединения кровель;
	по мере необходимости
	 

	 
	1.7.12
	проверка и при необходимости восстановление пешеходных дорожек в местах пешеходных зон кровель из эластомерных и термопластичных материалов;
	по мере необходимости
	 

	 
	1.7.13
	проверка и при необходимости восстановление антикоррозионного покрытия стальных связей, размещенных на крыше и в технических помещениях металлических деталей;
	по мере необходимости
	 

	 
	1.7.14
	при выявлении нарушений, приводящих к протечкам, - незамедлительное их устранение. В остальных случаях - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ
	п. 7.1. - п. 7.14.
	 

	1.8
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лестниц:
	 
	0,50

	 
	1.8.1
	выявление деформации и повреждений в несущих конструкциях, надежности крепления ограждений, выбоин и сколов в ступенях;
	1 раз в год
	 

	 
	1.8.2
	выявление наличия и параметров трещин в сопряжениях маршевых плит с несущими конструкциями, оголения и коррозии арматуры, нарушения связей в отдельных проступях в домах с железобетонными лестницами;
	1 раз в год
	 

	 
	1.8.3
	выявление прогибов косоуров, нарушения связи косоуров с площадками, коррозии металлических конструкций в домах с лестницами по стальнымкосоурам;
	1 раз в год
	 

	 
	1.8.4
	выявление прогибов несущих конструкций, нарушений крепления тетив к балкам, поддерживающим лестничные площадки, врубок в конструкции лестницы, а также наличие гнили и жучков-точильщиков в домах с деревянными лестницами;
	1 раз в год
	 

	 
	1.8.5
	при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ*;
	при аварийной ситуации
	 

	 
	1.8.6
	проверка состояния и при необходимости восстановление штукатурного слоя или окраска металлических косоуров краской, обеспечивающей предел огнестойкости 1 час в домах с лестницами по стальнымкосоурам;
	при аварийной ситуации
	 

	 
	1.8.7
	проверка состояния и при необходимости обработка деревянных поверхностей антисептическими и антипереновыми составами в домах с деревянными лестницами
	при аварийной ситуации
	 

	 
	1.8.8
	при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ в соответствии с планом*;
	при аварийной ситуации
	 

	1.9
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов
	 
	1,29

	 
	1.9.1
	выявление нарушений отделки фасадов и их отдельных элементов, ослабления связи отделочных слоев со стенами, нарушений сплошности и герметичности наружных водостоков;
	1 раз в год
	 

	 
	1.9.2
	контроль состояния и работоспособности подсветки информационных знаков, входов в подъезды (домовые знаки и т.д.) при наличии
	по мере необходимости
	 

	 
	1.9.3
	выявление нарушений и эксплуатационных качеств несущих конструкций, гидроизоляции, элементов металлических ограждений на балконах, лоджиях и козырьках;
	1 раз в год
	 

	 
	1.9.4
	контроль состояния и восстановление или замена отдельных элементов крылец и зонтов над входами в здание, в подвалы и над балконами;
	1 раз в год
	 

	 
	1.9.5
	контроль состояния и восстановление плотности притворов входных дверей, самозакрывающихся устройств (доводчики, пружины), ограничителей хода дверей (остановы);
	по мере выявления
	 

	 
	1.9.6
	при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), в случае  аварийной ситуации  проведение восстановительных работ*.
	при аварийной ситуации
	 

	1.10
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перегородок
	 
	0,32

	 
	1.10.1
	Выявление зыбкости, выпучивания, наличия трещин в теле перегородок и в местах сопряжения между собой и с капитальными стенами, перекрытиями, отопительными панелями, дверными коробками, в местах установки санитарно-технических приборов и прохождения различных трубопроводов;
	1 раз в год
	 

	 
	1.10.2
	проверка звукоизоляции и огнезащиты;
	1 раз в год
	 

	 
	1.10.3
	при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ.
	при аварийной ситуации
	 

	1.11
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутренней отделки
	 
	1,65

	 
	1.11.1
	проверка состояния внутренней отделки. При наличии угрозы обрушения отделочных слоев или нарушения защитных свойств отделки по отношению к несущим конструкциям и инженерному оборудованию - устранение выявленных нарушений незамедлительно.
	1 раз в год
	 

	1.12
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания полов помещений
	0,35

	 
	1.12.1
	проверка состояния основания, поверхностного слоя и работоспособности системы вентиляции (для деревянных полов)
	1 раз в год
	 

	 
	1.12.2
	при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ*
	по мере необходимости
	 

	1.13
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений
	0,75

	 
	1.13.1
	проверка целостности оконных и дверных заполнений, плотности притворов, механической прочности и работоспособности фурнитуры элементов оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме;
	1 раз в год
	 

	 
	1.13.2
	при выявлении нарушений в отопительный период - незамедлительный ремонт. В остальных случаях - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ*
	по мере необходимости
	 

	1.14
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания контейнерных площадок
	0,00

	 
	1.14.1
	проверка технического состояния  элементов контейнерных площадок, контейнеров;
чистка и дезинфекция контейнеров; при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ.
	по мере необходимости
	 

	2. 
	Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения МКД
	8,43

	2.1
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления
	0,28

	 
	2.1.1
	техническое обслуживание и сезонное управление оборудованием систем вентиляции и дымоудаления, определение работоспособности оборудования и элементов систем;
	1 раз в год
	 

	 
	2.1.2
	контроль состояния, выявление и устранение причин недопустимых вибраций и шума при работе вентиляционной установки;
	1 раз в год
	 

	 
	2.1.3
	проверка утепления теплых чердаков, плотности закрытия входов на них;
	1 раз в год
	 

	 
	2.1.4
	устранение неплотностей в вентиляционных каналах и шахтах, устранение засоров в каналах, устранение неисправностей шиберов и дроссель-клапанов в вытяжных шахтах, зонтов над шахтами и дефлекторов, замена дефективных вытяжных решеток и их креплений;
	по мере необходимости
	 

	 
	2.1.5
	контроль состояния и восстановление антикоррозионной окраски металлических вытяжных каналов, труб, поддонов и дефлекторов;
	1 раз в год
	 

	 
	2.1.6
	при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ
	при аварийной ситуации
	 

	2.2
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания печей, каминов и очагов
	0,00

	 
	2.2.1
	определение целостности конструкций и проверка работоспособности дымоходов печей, каминов и очагов; устранение неисправностей печей, каминов и очагов, влекущих к нарушению противопожарных требований и утечке газа, а также обледенение оголовков дымовых труб (дымоходов); очистка от сажи дымоходов и труб печей; устранение завалов в дымовых каналах.
	1 раз в год                     (при наличии)
	 

	2.3
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания ИТП и водоподкачек:
	 

	 
	2.3.1
	проверка исправности и работоспособности оборудования, выполнение наладочных и ремонтных работ на индивидуальных тепловых пунктах и водоподкачках в многоквартирных домах;
	1 раз в год
	 

	 
	2.3.2
	гидравлические и тепловые испытания оборудования индивидуальных тепловых пунктов и водоподкачек
	1 раз в год
	 

	 
	2.3.3
	контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и герметичности оборудования;
	постоянно
	 

	 
	2.3.4
	при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ.*
	при выявлении неисправностей
	 

	2.4
	Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (ХВС)
	0,21

	 
	2.4.1
	контроль состояния и замена неисправных контрольно-измерительных приборов (манометров, термометров и т.п.);
	по мере выявления
	 

	 
	2.4.2
	контроль параметров воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров водоснабжения и герметичности систем;
	постоянно
	 

	 
	2.4.3
	проверка исправности, работоспособности, регулировка и техническое обслуживание насосов, запорной арматуры, контрольно-измерительных приборов, автоматических регуляторов и устройств, коллективных (общедомовых) приборов учета, расширительных баков и элементов, скрытых от постоянного наблюдения (разводящих трубопроводов и оборудования на чердаках, в подвалах и каналах);
	1 раз в месяц
	 

	 
	2.4.4
	восстановление работоспособности (ремонт, замена) оборудования, водоразборных приборов (смесителей, кранов и т.п.), относящихся к общему имуществу в МКД в границах эксплуатационной ответственности согласно договора;
	по мере выявления
	 

	 
	2.4.5
	контроль состояния и незамедлительное восстановление герметичности участков трубопроводов и соединительных элементов в случае их разгерметизации;
	2 раза в год
	 

	 
	2.4.6
	промывка участков водопровода после выполнения ремонтно-строительных работ на водопроводе;
	по мере необходимости
	 

	 
	2.4.7
	промывка систем водоснабжения для удаления накипно-коррозионных отложений
	1 раз в год
	 

	2.5
	Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (ГВС)
	0,00

	 
	2.5.1
	контроль состояния и замена неисправных контрольно-измерительных приборов (манометров, термометров и т.п.);
	по мере выявления
	 

	 
	2.5.2
	контроль параметров воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров водоснабжения и герметичности систем;
	постоянно
	 

	 
	2.5.3
	проверка исправности, работоспособности, регулировка и техническое обслуживание насосов, запорной арматуры, контрольно-измерительных приборов, автоматических регуляторов и устройств, коллективных (общедомовых) приборов учета, расширительных баков и элементов, скрытых от постоянного наблюдения (разводящих трубопроводов и оборудования на чердаках, в подвалах и каналах);
	1 раз в месяц
	 

	 
	2.5.4
	восстановление работоспособности (ремонт, замена) оборудования, водоразборных приборов (смесителей, кранов и т.п.), относящихся к общему имуществу в МКД в границах эксплуатационной ответственности согласно договора;
	по мере выявления
	 

	 
	2.5.5
	контроль состояния и незамедлительное восстановление герметичности участков трубопроводов и соединительных элементов в случае их разгерметизации;
	2 раза в год
	 

	 
	2.5.6
	промывка участков водопровода после выполнения ремонтно-строительных работ на водопроводе;
	по мере необходимости
	 

	 
	2.5.7
	промывка систем водоснабжения для удаления накипно-коррозионных отложений
	1 раз в год
	 

	2.6
	Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление и горячее водоснабжение)
	2,10

	 
	2.6.1
	контроль состояния и замена неисправных контрольно-измерительных приборов (манометров, термометров и т.п.);
	по мере выявления
	 

	 
	2.6.2
	постоянный контроль параметров теплоносителя (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров отопления и герметичности систем;
	постоянно, АДС
	 

	 
	2.6.3
	проверка исправности, работоспособности, регулировка и техническое обслуживание насосов, запорной арматуры, контрольно-измерительных приборов, автоматических регуляторов и устройств, коллективных (общедомовых) приборов учета, элементов, скрытых от постоянного наблюдения (разводящих трубопроводов и оборудования на чердаках, в подвалах и каналах);
	1 раз в месяц
	 

	 
	2.6.4
	восстановление работоспособности (ремонт, замена) оборудования и отопительных приборов, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме в границах эксплуатационной ответственности согласно договора
	по мере выявления
	 

	 
	2.6.5
	контроль состояния и незамедлительное восстановление герметичности участков трубопроводов и соединительных элементов в случае их разгерметизации;
	2 раза в год
	 

	 
	2.6.6
	промывка систем водоснабжения для удаления накипно-коррозионных отложений
	1 раз в год
	 

	2.6
	Испытания на прочность и плотность (гидравлические испытания) узлов ввода и систем теплоснабжения (отопления), промывка и регулировка систем отопления
	1 раз в год 
	3,65

	 
	2.6.1
	проведение пробных пусконаладочных работ, удаление воздуха из системы отопления;
	планово
	 

	2.7
	Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоотведения
	1,34

	 
	2.7.1
	проверка исправности, работоспособности, регулировка и техническое обслуживание насосов, запорной арматуры, элементов, скрытых от постоянного наблюдения (разводящих трубопроводов и оборудования на чердаках, в подвалах и каналах);
	1 раз в месяц
	 

	 
	2.7.2
	контроль состояния и незамедлительное восстановление герметичности участков трубопроводов и соединительных элементов в случае их разгерметизации;
	2 раза в год
	 

	 
	2.7.3
	контроль состояния и восстановление исправности элементов внутренней канализации, канализационных вытяжек, внутреннего водостока, дренажных систем и дворовой канализации;
	2 раза в год
	 

	 
	2.7.4
	переключение в целях надежной эксплуатации режимов работы внутреннего водостока, гидравлического затвора внутреннего водостока;
	2 раза в год
	 

	2.8
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования, радио- и телекоммуникационного оборудования
	0,85

	 
	2.8.1
	проверка заземления оболочки электрокабеля, оборудования (насосы, щитовые вентиляторы и др.), замеры сопротивления изоляции проводов, трубопроводов и восстановление цепей заземления по результатам проверки;
	1 раз в год
	 

	 
	2.8.2
	проверка и обеспечение работоспособности устройств защитного отключения;
	1 раз в год
	 

	 
	2.8.3
	техническое обслуживание и ремонт силовых и осветительных установок, электрических установок систем дымоудаления, систем автоматической пожарной сигнализации, внутреннего противопожарного водопровода, лифтов, установок автоматизации котельных, бойлерных, тепловых пунктов, элементов молниезащиты и внутридомовых электросетей, очистка клемм и соединений в групповых щитках и распределительных шкафах, наладка электрооборудования;
	по мере необходимости
	 

	 
	2.8.4
	контроль состояния и замена вышедших из строя датчиков, проводки и оборудования пожарной и охранной сигнализации.
	по договору
	 

	2.9
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем ВДГО
	 
	0,00

	 
	2.9.1
	организация проверки состояния системы ВДГО и ее отдельных элементов; организация технического обслуживания и ремонта систем контроля загазованности помещений; при выявлении нарушений и неисправностей ВДГО, систем дымоудаления и вентиляции, способных повлечь скопление газа в помещениях, организация работ по их устранению
	по договору
	 

	3. 
	Работы и услуги по содержанию иного общего имущества в МКД, в т.ч.:
	8,15

	3.1
	Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества МКД
	0,15

	 
	3.1.1
	сухая и влажная уборка тамбуров, холлов, коридоров, галерей, лестничных площадок и маршей, пандусов: влажное подметание лестничных площадок и маршей 2-х нижних этажей; мытье лестничных площадок и маршей
	по графику (но не реже 2 раз в месяц)
	 

	 
	3.1.2
	влажная протирка подоконников, оконных решеток, перил лестниц, шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств, почтовых ящиков, дверных коробок, полотен дверей, доводчиков, дверных ручек
	1 раз в год 
	 

	 
	3.1.3
	мытье окон
	1 раз в год 
	 

	 
	3.1.4
	проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме
	2 раза в год
	 

	3.2
	Работы по содержанию земельного участка, с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации (далее - придомовая территория)
	3,12

	 
	3.2.1
	в холодный период года: 
очистка крышек люков колодцев и пожарных гидрантов от снега и льда толщиной слоя свыше 5 см – по мере необходимости;  сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придомовой территории от снега и льда при наличии колейности свыше 5 см – по мере необходимости; очистка придомовой территории от снега наносного происхождения (или подметание такой территории, свободной от снежного покрова) –  по мере  необходимости; очистка придомовой территории от наледи и льда – по мере необходимости
	по графику
	 

	 
	3.2.2
	очистка от мусора урн, установленных возле подъездов, и их промывка, уборка контейнерных площадок, расположенных на придомовой территории общего имущества многоквартирного дома;
	ежедневно
	 

	 
	3.2.3
	уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд
	ежедневно
	 

	 
	3.2.4
	в теплый период года: 
подметание и уборка придомовой территории;
	3 раза в неделю
	 

	 
	3.2.5
	очистка от мусора урн, установленных возле подъездов, и уборка контейнерных площадок, расположенных на территории общего имущества многоквартирного дома;
	ежедневно
	 

	 
	3.2.6
	уборка и выкашивание газонов;
	2 раза в год
	 

	 
	3.2.7
	прочистка ливневой канализации;
	2 раза в год
	 

	 
	3.2.8
	уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд, очистка металлической решетки и приямка.
	ежедневно
	 

	3.3
	Сбор и вывоз твердых бытовых отходов
	6 раз/нед
	0,00

	3.4
	Вывоз жидких бытовых отходов (при местной канализации - выгреб):
	по графику
	0,00

	3.5
	Работы по обеспечению требований пожарной безопасности - осмотры и обеспечение работоспособного состояния пожарных лестниц, лазов, проходов, выходов, систем аварийного освещения, пожаротушения, сигнализации, противопожарного водоснабжения, средств противопожарной защиты, противодымной защиты
	1 раз в год
	0,10

	3.5
	Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме, выполнение заявок населения
	постоянно
	4,93

	4. Работы и услуги по управлению МКД, в т.ч.:
	 
	5,18

	4.1
	Обеспечение  работы аварийно-диспетчерской службы. Ведение  и хранение  технической  документации на многоквартирный дом в установленном законодательством Российской Федерации порядке
	постоянно
	 

	4.2
	заключение договоров оказания услуг и (или) выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме со сторонними организациями, в том числе специализированными, в случае,  если Управляющая организация не оказывают таких услуг и не выполняют таких работ своими силами, а также осуществлять контроль за выполнением указанными организациями обязательств по таким договорам
	по мере необходимости
	 

	4.3
	Организация  работ по начислению и сбору платы за содержание и ремонт жилых помещений
	постоянно
	 

	4.4
	Осуществление подготовки предложений о выполнении плановых текущих работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, а также предложений о проведении капитального ремонта и доведение их до сведения собственников помещений в многоквартирном доме.
	ежегодно
	 

	4.5
	Организация работы по взысканию задолженности по оплате жилых помещений
	по мере необходимости
	 

	 
	 
	ВСЕГО:
	33,04


	Приложение № 3
к постановлению администрации 

МО «Княжпогостский»

от 05.06.2026 № 547


Перечень обязательных  работ (услуг) и их стоимости по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме (МКД)

	Деревянные многоквартирные дома 1-2 этажные, с электроснабжением, с централизованным отоплением, холодным водоснабжением, без горячего водоснабжения, с выгребной ямой (септиком)


	№ п/п
	
	Наименование работ (услуг) по содержанию и ремонту общего имущества
	Периодичность
	Стоимость  1 (м²) (руб./месяц)

	1. 
	Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций и ненесущих конструкций МКД,в т.ч.:
	

	1.1
	Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов
	 
	8,81

	 
	1.1.1.
	проверка соответствия параметров вертикальной планировки территории вокруг здания проектным параметрам, устранение выявленных нарушений;
	1 раз в год
	1,20

	 
	1.1.2.
	проверка состояния гидроизоляции фундаментов и систем водоотвода фундамента, при выявлении нарушений - восстановление их работоспособности;
	1 раз в год
	

	 
	1.1.3.
	проверка технического состояния видимых частей конструкций с выявлением:
• признаков неравномерных осадок фундаментов всех типов;
• коррозии арматуры, расслаивания, трещин, выпучивания, отклонения от вертикали в домах с бетонными, железобетонными и каменными фундаментами;
• поражения гнилью и частичного разрушения деревянного основания в домах со столбчатыми или свайными деревянными фундаментами;
• при выявлении нарушений - разработка контрольных шурфов в местах обнаружения дефектов, детальное обследование и составление плана мероприятий по устранению причин нарушения и восстановлению эксплуатационных свойств конструкций;
	1 раз в год
	

	1.2
	Работы, выполняемые в зданиях с подвалами:
	 
	0,00

	 
	1.2.1
	проверка температурно-влажностного режима подвальных помещений и при выявлении нарушений устранение причин его нарушения;
	2 раза в год
	

	 
	1.2.2
	проверка состояния помещений подвалов, входов в подвалы и приямков, принятие мер, исключающих подтопление, захламление, загрязнение и загромождение таких помещений, а также мер, обеспечивающих их вентиляцию в соответствии с проектными требованиями;
	1 раз в год
	

	 
	1.2.3
	контроль за состоянием дверей подвалов и технических подполий, запорных устройств на них. Устранение выявленных неисправностей
	1 раз в год
	

	1.3
	Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен
	 
	0,68

	 
	1.3.1
	выявление отклонений от проектных условий эксплуатации, несанкционированного изменения конструктивного решения, признаков потери несущей способности, наличия деформаций, нарушения теплозащитных свойств, гидроизоляции между цокольной частью здания и стенами, неисправности водоотводящих устройств;
	1 раз в год
	

	 
	1.3.2
	выявление следов коррозии, деформаций и трещин в местах расположения арматуры и закладных деталей, наличия трещин в местах примыкания внутренних поперечных стен к наружным стенам из несущих и самонесущих панелей, из крупноразмерных блоков;
	1 раз в год
	

	 
	1.3.3
	выявление повреждений в кладке, наличия и характера трещин, выветривания, отклонения от вертикали и выпучивания отдельных участков стен, нарушения связей между отдельными конструкциями в домах со стенами из мелких блоков, искусственных и естественных камней;
	1 раз в год
	

	 
	1.3.4
	выявление в элементах деревянных конструкций рубленых, каркасных, брусчатых, сборно-щитовых и иных домов с деревянными стенами дефектов крепления, врубок, перекоса, скалывания, отклонения от вертикали, а также наличия в таких конструкциях участков, пораженных гнилью, дереворазрушающими грибками и жучками-точильщиками,с повышенной влажностью, с разрушением обшивки или штукатурки стен;
	1 раз в год
	

	 
	1.3.5
	в случае выявления повреждений и нарушений - составление плана мероприятий по инструментальному обследованию стен, восстановлению проектных условий их эксплуатации и его выполнение.
	при аварийной ситуации
	

	1.4
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перекрытий и покрытий
	1,90

	 
	1.4.1
	выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, выявления прогибов, трещин и колебаний;
	1 раз в год
	

	 
	1.4.2
	выявление наличия, характера и величины трещин в теле перекрытия и в местах примыканий к стенам, отслоения защитного слоя бетона и оголения арматуры, коррозии арматуры в домах с перекрытиями и покрытиями из монолитного железобетона и сборных железобетонных плит;
	1 раз в год
	

	 
	1.4.3
	выявление наличия, характера и величины трещин, смещения плит одной относительно другой по высоте, отслоения выравнивающего слоя в заделке швов, следов протечек или промерзаний на плитах и на стенах в местах опирания, отслоения защитного слоя бетона и оголения арматуры, коррозии арматуры в домах с перекрытиями и покрытиями из сборного железобетонного настила;
	1 раз в год
	

	 
	1.4.4
	выявление наличия, характера и величины трещин в сводах, изменений состояния кладки, коррозии балок в домах с перекрытиями из кирпичных сводов;
	1 раз в год
	

	 
	1.4.5.
	выявление зыбкости перекрытия, наличия, характера и величины трещин в штукатурном слое, целостности несущих деревянных элементов и мест их опирания, следов протечек на потолке, плотности и влажности засыпки, поражения гнилью и жучками-точильщиками деревянных элементов в домах с деревянными перекрытиями и покрытиями;
	по мере необходимости
	

	 
	1.4.6.
	проверка состояния утеплителя, гидроизоляции и звукоизоляции, адгезии отделочных слоев к конструкциям перекрытия (покрытия);
	по мере необходимости
	

	 
	1.4.7
	при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ  по мере поступления финансирования.
	при аварийной ситуации
	

	1.5
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания колонн и столбов:
	0,00

	 
	1.5.1
	выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, потери устойчивости, наличия, характера и величины трещин, выпучивания, отклонения от вертикали;
	1 раз в год
	

	 
	1.5.2
	контроль состояния и выявление коррозии арматуры и арматурной сетки, отслоения защитного слоя бетона, оголения арматуры и нарушения ее сцепления с бетоном, глубоких сколов бетона в домах со сборными и монолитными железобетонными колоннами;
	1 раз в год
	

	 
	1.5.3
	выявление разрушения или выпадения кирпичей, разрывов или выдергивания стальных связей и анкеров, повреждений кладки под опорами балок и перемычек, раздробления камня или смещения рядов кладки по горизонтальным швам в домах с кирпичными столбами;
	1 раз в год
	

	 
	1.5.4
	выявление поражения гнилью, дереворазрушающими грибками и жучками-точильщиками, расслоения древесины, разрывов волокон древесины в домах с деревянными стойками;
	1 раз в год
	

	 
	1.5.5
	контроль состояния металлических закладных деталей в домах со сборными и монолитными железобетонными колоннами;
	1 раз в год
	

	 
	1.5.6
	при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ*.
	при аварийной ситуации
	

	1.6
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания балок (ригелей) перекрытий и покрытий
	 
	0,20

	 
	1.6.1
	контроль состояния и выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, устойчивости, прогибов, колебаний и трещин;
	2 раза в год
	

	 
	1.6.2
	выявление поверхностных отколов и отслоения защитного слоя бетона в растянутой зоне, оголения и коррозии арматуры, крупных выбоин и сколов бетона в сжатой зоне в домах с монолитными и сборными железобетонными балками перекрытий и покрытий;
	1 раз в год
	

	 
	1.6.3
	выявление коррозии с уменьшением площади сечения несущих элементов, потери местной устойчивости конструкций (выпучивание стенок и поясов балок), трещин в основном материале элементов в домах со стальными балками перекрытий и покрытий;
	1 раз в год
	

	 
	1.6.4
	выявление увлажнения и загнивания деревянных балок, нарушений утепления заделок балок в стены, разрывов или надрывов древесины около сучков и трещин в стыках на плоскости скалывания;
	1 раз в год
	

	 
	1.6.5
	при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ*.
	при аварийной ситуации
	

	1.7
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш:
	 
	1,50

	 
	1.7.1
	проверка кровли на отсутствие протечек;
	2 раза в год
	

	 
	1.7.2
	проверка молниезащитных устройств, заземления мачт и другого оборудования, расположенного на крыше (при наличии );
	1 раз в год
	

	 
	1.7.3
	выявление деформации и повреждений несущих кровельных конструкций, антисептической и противопожарной защиты деревянных конструкций, креплений элементов несущих конструкций крыши, водоотводящих устройств и оборудования, слуховых окон, выходов на крыши, ходовых досок и переходных мостиков на чердаках, осадочных и температурных швов, водоприемных воронок внутреннего водостока;
	1 раз в год (при наличии)
	

	 
	1.7.4
	проверка состояния защитных бетонных плит и ограждений, фильтрующей способности дренирующего слоя, мест опирания железобетонных коробов и других элементов на эксплуатируемых крышах;
	1 раз в год
	

	 
	1.7.5
	проверка температурно-влажностного режима и воздухообмена на чердаке;
	2 раза в год
	

	 
	1.7.6
	контроль состояния оборудования или устройств, предотвращающих образование наледи и сосулек(при наличии );
	1 раз в год
	

	 
	1.7.7
	осмотр потолков верхних этажей домов с совмещенными (бесчердачными) крышами для обеспечения нормативных требований их эксплуатации в период продолжительной и устойчивой отрицательной температуры наружного воздуха, влияющей на возможные промерзания их покрытий;
	1 раз в год (при наличии)
	

	 
	1.7.8
	проверка и при необходимости очистка кровли и водоотводящих устройств от мусора, грязи и наледи, препятствующих стоку дождевых и талых вод;
	1 раз в год (при наличии)
	

	 
	1.7.9
	проверка и при необходимости очистка кровли от скопления снега и наледи;
	при аварийной ситуации
	

	 
	1.7.10
	проверка и при необходимости восстановление защитного окрасочного слоя металлических элементов, окраска металлических креплений кровель антикоррозийными защитными красками и составами;
	при аварийной ситуации
	

	 
	1.7.11
	проверка и при необходимости восстановление насыпного пригрузочного защитного слоя для эластомерных или термопластичных мембран балластного способа соединения кровель;
	по мере необходимости
	

	 
	1.7.12
	проверка и при необходимости восстановление пешеходных дорожек в местах пешеходных зон кровель из эластомерных и термопластичных материалов;
	по мере необходимости
	

	 
	1.7.13
	проверка и при необходимости восстановление антикоррозионного покрытия стальных связей, размещенных на крыше и в технических помещениях металлических деталей;
	по мере необходимости
	

	 
	1.7.14
	при выявлении нарушений, приводящих к протечкам, - незамедлительное их устранение. В остальных случаях - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ
	п. 7.1. - п. 7.14.
	

	1.8
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лестниц:
	 
	0,37

	 
	1.8.1
	выявление деформации и повреждений в несущих конструкциях, надежности крепления ограждений, выбоин и сколов в ступенях;
	1 раз в год
	

	 
	1.8.2
	выявление наличия и параметров трещин в сопряжениях маршевых плит с несущими конструкциями, оголения и коррозии арматуры, нарушения связей в отдельных проступях в домах с железобетонными лестницами;
	1 раз в год
	

	 
	1.8.3
	выявление прогибов косоуров, нарушения связи косоуров с площадками, коррозии металлических конструкций в домах с лестницами по стальнымкосоурам;
	1 раз в год
	

	 
	1.8.4
	выявление прогибов несущих конструкций, нарушений крепления тетив к балкам, поддерживающим лестничные площадки, врубок в конструкции лестницы, а также наличие гнили и жучков-точильщиков в домах с деревянными лестницами;
	1 раз в год
	

	 
	1.8.5
	при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ*;
	при аварийной ситуации
	

	 
	1.8.6
	проверка состояния и при необходимости восстановление штукатурного слоя или окраска металлических косоуров краской, обеспечивающей предел огнестойкости 1 час в домах с лестницами по стальнымкосоурам;
	при аварийной ситуации
	

	 
	1.8.7
	проверка состояния и при необходимости обработка деревянных поверхностей антисептическими и антипереновыми составами в домах с деревянными лестницами
	при аварийной ситуации
	

	 
	1.8.8
	при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ в соответствии с планом*;
	при аварийной ситуации
	

	1.9
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов
	 
	0,34

	 
	1.9.1
	выявление нарушений отделки фасадов и их отдельных элементов, ослабления связи отделочных слоев со стенами, нарушений сплошности и герметичности наружных водостоков;
	1 раз в год
	

	 
	1.9.2
	контроль состояния и работоспособности подсветки информационных знаков, входов в подъезды (домовые знаки и т.д.) при наличии
	по мере необходимости
	

	 
	1.9.3
	выявление нарушений и эксплуатационных качеств несущих конструкций, гидроизоляции, элементов металлических ограждений на балконах, лоджиях и козырьках;
	1 раз в год
	

	 
	1.9.4
	контроль состояния и восстановление или замена отдельных элементов крылец и зонтов над входами в здание, в подвалы и над балконами;
	1 раз в год
	

	 
	1.9.5
	контроль состояния и восстановление плотности притворов входных дверей, самозакрывающихся устройств (доводчики, пружины), ограничителей хода дверей (остановы);
	по мере выявления
	

	 
	1.9.6
	при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), в случае  аварийной ситуации  проведение восстановительных работ*.
	при аварийной ситуации
	

	1.10
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перегородок
	 
	0,32

	 
	1.10.1
	Выявление зыбкости, выпучивания, наличия трещин в теле перегородок и в местах сопряжения между собой и с капитальными стенами, перекрытиями, отопительными панелями, дверными коробками, в местах установки санитарно-технических приборов и прохождения различных трубопроводов;
	1 раз в год
	

	 
	1.10.2
	проверка звукоизоляции и огнезащиты;
	1 раз в год
	

	 
	1.10.3
	при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ.
	при аварийной ситуации
	

	1.11
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутренней отделки
	 
	1,35

	 
	1.11.1
	проверка состояния внутренней отделки. При наличии угрозы обрушения отделочных слоев или нарушения защитных свойств отделки по отношению к несущим конструкциям и инженерному оборудованию - устранение выявленных нарушений незамедлительно.
	1 раз в год
	

	1.12
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания полов помещений
	0,35

	 
	1.12.1
	проверка состояния основания, поверхностного слоя и работоспособности системы вентиляции (для деревянных полов)
	1 раз в год
	

	 
	1.12.2
	при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ*
	по мере необходимости
	

	1.13
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений
	0,60

	 
	1.13.1
	проверка целостности оконных и дверных заполнений, плотности притворов, механической прочности и работоспособности фурнитуры элементов оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме;
	1 раз в год
	

	 
	1.13.2
	при выявлении нарушений в отопительный период - незамедлительный ремонт. В остальных случаях - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ*
	по мере необходимости
	

	1.14
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания контейнерных площадок
	0,00

	 
	1.14.1
	проверка технического состояния  элементов контейнерных площадок, контейнеров;
чистка и дезинфекция контейнеров; при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ.
	по мере необходимости
	

	2. 
	Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения МКД
	7,72

	2.1
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления
	0,28

	 
	2.1.1
	техническое обслуживание и сезонное управление оборудованием систем вентиляции и дымоудаления, определение работоспособности оборудования и элементов систем;
	1 раз в год
	

	 
	2.1.2
	контроль состояния, выявление и устранение причин недопустимых вибраций и шума при работе вентиляционной установки;
	1 раз в год
	

	 
	2.1.3
	проверка утепления теплых чердаков, плотности закрытия входов на них;
	1 раз в год
	

	 
	2.1.4
	устранение неплотностей в вентиляционных каналах и шахтах, устранение засоров в каналах, устранение неисправностей шиберов и дроссель-клапанов в вытяжных шахтах, зонтов над шахтами и дефлекторов, замена дефективных вытяжных решеток и их креплений;
	по мере необходимости
	

	 
	2.1.5
	контроль состояния и восстановление антикоррозионной окраски металлических вытяжных каналов, труб, поддонов и дефлекторов;
	1 раз в год
	

	 
	2.1.6
	при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ
	при аварийной ситуации
	

	2.2
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания печей, каминов и очагов
	0,00

	 
	2.2.1
	определение целостности конструкций и проверка работоспособности дымоходов печей, каминов и очагов; устранение неисправностей печей, каминов и очагов, влекущих к нарушению противопожарных требований и утечке газа, а также обледенение оголовков дымовых труб (дымоходов); очистка от сажи дымоходов и труб печей; устранение завалов в дымовых каналах.
	1 раз в год                     (при наличии)
	

	2.3
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания ИТП и водоподкачек:
	

	 
	2.3.1
	проверка исправности и работоспособности оборудования, выполнение наладочных и ремонтных работ на индивидуальных тепловых пунктах и водоподкачках в многоквартирных домах;
	1 раз в год
	

	 
	2.3.2
	гидравлические и тепловые испытания оборудования индивидуальных тепловых пунктов и водоподкачек
	1 раз в год
	

	 
	2.3.3
	контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и герметичности оборудования;
	постоянно
	

	 
	2.3.4
	при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ.*
	при выявлении неисправностей
	

	2.4
	Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (ХВС)
	0,21

	 
	2.4.1
	контроль состояния и замена неисправных контрольно-измерительных приборов (манометров, термометров и т.п.);
	по мере выявления
	

	 
	2.4.2
	контроль параметров воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров водоснабжения и герметичности систем;
	постоянно
	

	 
	2.4.3
	проверка исправности, работоспособности, регулировка и техническое обслуживание насосов, запорной арматуры, контрольно-измерительных приборов, автоматических регуляторов и устройств, коллективных (общедомовых) приборов учета, расширительных баков и элементов, скрытых от постоянного наблюдения (разводящих трубопроводов и оборудования на чердаках, в подвалах и каналах);
	1 раз в месяц
	

	 
	2.4.4
	восстановление работоспособности (ремонт, замена) оборудования, водоразборных приборов (смесителей, кранов и т.п.), относящихся к общему имуществу в МКД в границах эксплуатационной ответственности согласно договора;
	по мере выявления
	

	 
	2.4.5
	контроль состояния и незамедлительное восстановление герметичности участков трубопроводов и соединительных элементов в случае их разгерметизации;
	2 раза в год
	

	 
	2.4.6
	промывка участков водопровода после выполнения ремонтно-строительных работ на водопроводе;
	по мере необходимости
	

	 
	2.4.7
	промывка систем водоснабжения для удаления накипно-коррозионных отложений
	1 раз в год
	

	2.5
	Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (ГВС)
	0,00

	 
	2.5.1
	контроль состояния и замена неисправных контрольно-измерительных приборов (манометров, термометров и т.п.);
	по мере выявления
	

	 
	2.5.2
	контроль параметров воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров водоснабжения и герметичности систем;
	постоянно
	

	 
	2.5.3
	проверка исправности, работоспособности, регулировка и техническое обслуживание насосов, запорной арматуры, контрольно-измерительных приборов, автоматических регуляторов и устройств, коллективных (общедомовых) приборов учета, расширительных баков и элементов, скрытых от постоянного наблюдения (разводящих трубопроводов и оборудования на чердаках, в подвалах и каналах);
	1 раз в месяц
	

	 
	2.5.4
	восстановление работоспособности (ремонт, замена) оборудования, водоразборных приборов (смесителей, кранов и т.п.), относящихся к общему имуществу в МКД в границах эксплуатационной ответственности согласно договора;
	по мере выявления
	

	 
	2.5.5
	контроль состояния и незамедлительное восстановление герметичности участков трубопроводов и соединительных элементов в случае их разгерметизации;
	2 раза в год
	

	 
	2.5.6
	промывка участков водопровода после выполнения ремонтно-строительных работ на водопроводе;
	по мере необходимости
	

	 
	2.5.7
	промывка систем водоснабжения для удаления накипно-коррозионных отложений
	1 раз в год
	

	2.6
	Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление и горячее водоснабжение)
	2,10

	 
	2.6.1
	контроль состояния и замена неисправных контрольно-измерительных приборов (манометров, термометров и т.п.);
	по мере выявления
	

	 
	2.6.2
	постоянный контроль параметров теплоносителя (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров отопления и герметичности систем;
	постоянно, АДС
	

	 
	2.6.3
	проверка исправности, работоспособности, регулировка и техническое обслуживание насосов, запорной арматуры, контрольно-измерительных приборов, автоматических регуляторов и устройств, коллективных (общедомовых) приборов учета, элементов, скрытых от постоянного наблюдения (разводящих трубопроводов и оборудования на чердаках, в подвалах и каналах);
	1 раз в месяц
	

	 
	2.6.4
	восстановление работоспособности (ремонт, замена) оборудования и отопительных приборов, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме в границах эксплуатационной ответственности согласно договора
	по мере выявления
	

	 
	2.6.5
	контроль состояния и незамедлительное восстановление герметичности участков трубопроводов и соединительных элементов в случае их разгерметизации;
	2 раза в год
	

	 
	2.6.6
	промывка систем водоснабжения для удаления накипно-коррозионных отложений
	1 раз в год
	

	2.6
	Испытания на прочность и плотность (гидравлические испытания) узлов ввода и систем теплоснабжения (отопления), промывка и регулировка систем отопления
	1 раз в год 
	3,65

	 
	2.6.1
	проведение пробных пусконаладочных работ, удаление воздуха из системы отопления;
	планово
	

	2.7
	Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоотведения
	0,63

	 
	2.7.1
	проверка исправности, работоспособности, регулировка и техническое обслуживание насосов, запорной арматуры, элементов, скрытых от постоянного наблюдения (разводящих трубопроводов и оборудования на чердаках, в подвалах и каналах);
	1 раз в месяц
	

	 
	2.7.2
	контроль состояния и незамедлительное восстановление герметичности участков трубопроводов и соединительных элементов в случае их разгерметизации;
	2 раза в год
	

	 
	2.7.3
	контроль состояния и восстановление исправности элементов внутренней канализации, канализационных вытяжек, внутреннего водостока, дренажных систем и дворовой канализации;
	2 раза в год
	

	 
	2.7.4
	переключение в целях надежной эксплуатации режимов работы внутреннего водостока, гидравлического затвора внутреннего водостока;
	2 раза в год
	

	2.8
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования, радио- и телекоммуникационного оборудования
	0,85

	 
	2.8.1
	проверка заземления оболочки электрокабеля, оборудования (насосы, щитовые вентиляторы и др.), замеры сопротивления изоляции проводов, трубопроводов и восстановление цепей заземления по результатам проверки;
	1 раз в год
	

	 
	2.8.2
	проверка и обеспечение работоспособности устройств защитного отключения;
	1 раз в год
	

	 
	2.8.3
	техническое обслуживание и ремонт силовых и осветительных установок, электрических установок систем дымоудаления, систем автоматической пожарной сигнализации, внутреннего противопожарного водопровода, лифтов, установок автоматизации котельных, бойлерных, тепловых пунктов, элементов молниезащиты и внутридомовых электросетей, очистка клемм и соединений в групповых щитках и распределительных шкафах, наладка электрооборудования;
	по мере необходимости
	

	 
	2.8.4
	контроль состояния и замена вышедших из строя датчиков, проводки и оборудования пожарной и охранной сигнализации.
	по договору
	

	2.9
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем ВДГО
	 
	0,00

	 
	2.9.1
	организация проверки состояния системы ВДГО и ее отдельных элементов; организация технического обслуживания и ремонта систем контроля загазованности помещений; при выявлении нарушений и неисправностей ВДГО, систем дымоудаления и вентиляции, способных повлечь скопление газа в помещениях, организация работ по их устранению
	по договору
	

	3. 
	Работы и услуги по содержанию иного общего имущества в МКД, в т.ч.:
	11,71

	3.1
	Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества МКД
	0,15

	 
	3.1.1
	сухая и влажная уборка тамбуров, холлов, коридоров, галерей, лестничных площадок и маршей, пандусов: влажное подметание лестничных площадок и маршей 2-х нижних этажей; мытье лестничных площадок и маршей
	по графику (но не реже 2 раз в месяц)
	

	 
	3.1.2
	влажная протирка подоконников, оконных решеток, перил лестниц, шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств, почтовых ящиков, дверных коробок, полотен дверей, доводчиков, дверных ручек
	1 раз в год 
	

	 
	3.1.3
	мытье окон
	1 раз в год 
	

	 
	3.1.4
	проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме
	2 раза в год
	

	3.2
	Работы по содержанию земельного участка, с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации (далее - придомовая территория)
	3,12

	 
	3.2.1
	в холодный период года: 
очистка крышек люков колодцев и пожарных гидрантов от снега и льда толщиной слоя свыше 5 см – по мере необходимости;  сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придомовой территории от снега и льда при наличии колейности свыше 5 см – по мере необходимости; очистка придомовой территории от снега наносного происхождения (или подметание такой территории, свободной от снежного покрова) –  по мере  необходимости; очистка придомовой территории от наледи и льда – по мере необходимости
	по графику
	

	 
	3.2.2
	очистка от мусора урн, установленных возле подъездов, и их промывка, уборка контейнерных площадок, расположенных на придомовой территории общего имущества многоквартирного дома;
	ежедневно
	

	 
	3.2.3
	уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд
	ежедневно
	

	 
	3.2.4
	в теплый период года: 
подметание и уборка придомовой территории;
	3 раза в неделю
	

	 
	3.2.5
	очистка от мусора урн, установленных возле подъездов, и уборка контейнерных площадок, расположенных на территории общего имущества многоквартирного дома;
	ежедневно
	

	 
	3.2.6
	уборка и выкашивание газонов;
	2 раза в год
	

	 
	3.2.7
	прочистка ливневой канализации;
	2 раза в год
	

	 
	3.2.8
	уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд, очистка металлической решетки и приямка.
	ежедневно
	

	3.3
	Сбор и вывоз твердых бытовых отходов
	6 раз/нед
	0,00

	3.4
	Вывоз жидких бытовых отходов (при местной канализации - выгреб):
	по графику
	3,56

	3.5
	Работы по обеспечению требований пожарной безопасности - осмотры и обеспечение работоспособного состояния пожарных лестниц, лазов, проходов, выходов, систем аварийного освещения, пожаротушения, сигнализации, противопожарного водоснабжения, средств противопожарной защиты, противодымной защиты
	1 раз в год
	0,10

	3.5
	Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме, выполнение заявок населения
	постоянно
	4,93

	4. Работы и услуги по управлению МКД, в т.ч.:
	 
	5,18

	4.1
	Обеспечение  работы аварийно-диспетчерской службы. Ведение  и хранение  технической  документации на многоквартирный дом в установленном законодательством Российской Федерации порядке
	постоянно
	

	4.2
	заключение договоров оказания услуг и (или) выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме со сторонними организациями, в том числе специализированными, в случае,  если Управляющая организация не оказывают таких услуг и не выполняют таких работ своими силами, а также осуществлять контроль за выполнением указанными организациями обязательств по таким договорам
	по мере необходимости
	

	4.3
	Организация  работ по начислению и сбору платы за содержание и ремонт жилых помещений
	постоянно
	

	4.4
	Осуществление подготовки предложений о выполнении плановых текущих работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, а также предложений о проведении капитального ремонта и доведение их до сведения собственников помещений в многоквартирном доме.
	ежегодно
	

	4.5
	Организация работы по взысканию задолженности по оплате жилых помещений
	по мере необходимости
	

	 
	 
	ВСЕГО:
	33,42


	Приложение № 4
к постановлению администрации 

МО «Княжпогостский»

от 05.06.2026 № 547


Перечень обязательных  работ (услуг) и их стоимости по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме (МКД)

	Деревянные многоквартирные дома 1-2 этажные, с электроснабжением, с централизованным отоплением, без холодного водоснабжения,  горячего водоснабжения, с выгребной ямой (септиком)


	№ п/п
	
	Наименование работ (услуг) по содержанию и ремонту общего имущества
	Периодичность
	Стоимость  1 (м²) (руб./месяц)

	1. 
	Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций и ненесущих конструкций МКД,в т.ч.:
	8,81

	1.1
	Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов
	 
	1,20

	 
	1.1.1.
	проверка соответствия параметров вертикальной планировки территории вокруг здания проектным параметрам, устранение выявленных нарушений;
	1 раз в год
	

	 
	1.1.2.
	проверка состояния гидроизоляции фундаментов и систем водоотвода фундамента, при выявлении нарушений - восстановление их работоспособности;
	1 раз в год
	

	 
	1.1.3.
	проверка технического состояния видимых частей конструкций с выявлением:
• признаков неравномерных осадок фундаментов всех типов;
• коррозии арматуры, расслаивания, трещин, выпучивания, отклонения от вертикали в домах с бетонными, железобетонными и каменными фундаментами;
• поражения гнилью и частичного разрушения деревянного основания в домах со столбчатыми или свайными деревянными фундаментами;
• при выявлении нарушений - разработка контрольных шурфов в местах обнаружения дефектов, детальное обследование и составление плана мероприятий по устранению причин нарушения и восстановлению эксплуатационных свойств конструкций;
	1 раз в год
	

	1.2
	Работы, выполняемые в зданиях с подвалами:
	 
	0,00

	 
	1.2.1
	проверка температурно-влажностного режима подвальных помещений и при выявлении нарушений устранение причин его нарушения;
	2 раза в год
	

	 
	1.2.2
	проверка состояния помещений подвалов, входов в подвалы и приямков, принятие мер, исключающих подтопление, захламление, загрязнение и загромождение таких помещений, а также мер, обеспечивающих их вентиляцию в соответствии с проектными требованиями;
	1 раз в год
	

	 
	1.2.3
	контроль за состоянием дверей подвалов и технических подполий, запорных устройств на них. Устранение выявленных неисправностей
	1 раз в год
	

	1.3
	Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен
	 
	0,68

	 
	1.3.1
	выявление отклонений от проектных условий эксплуатации, несанкционированного изменения конструктивного решения, признаков потери несущей способности, наличия деформаций, нарушения теплозащитных свойств, гидроизоляции между цокольной частью здания и стенами, неисправности водоотводящих устройств;
	1 раз в год
	

	 
	1.3.2
	выявление следов коррозии, деформаций и трещин в местах расположения арматуры и закладных деталей, наличия трещин в местах примыкания внутренних поперечных стен к наружным стенам из несущих и самонесущих панелей, из крупноразмерных блоков;
	1 раз в год
	

	 
	1.3.3
	выявление повреждений в кладке, наличия и характера трещин, выветривания, отклонения от вертикали и выпучивания отдельных участков стен, нарушения связей между отдельными конструкциями в домах со стенами из мелких блоков, искусственных и естественных камней;
	1 раз в год
	

	 
	1.3.4
	выявление в элементах деревянных конструкций рубленых, каркасных, брусчатых, сборно-щитовых и иных домов с деревянными стенами дефектов крепления, врубок, перекоса, скалывания, отклонения от вертикали, а также наличия в таких конструкциях участков, пораженных гнилью, дереворазрушающими грибками и жучками-точильщиками,с повышенной влажностью, с разрушением обшивки или штукатурки стен;
	1 раз в год
	

	 
	1.3.5
	в случае выявления повреждений и нарушений - составление плана мероприятий по инструментальному обследованию стен, восстановлению проектных условий их эксплуатации и его выполнение.
	при аварийной ситуации
	

	1.4
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перекрытий и покрытий
	1,90

	 
	1.4.1
	выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, выявления прогибов, трещин и колебаний;
	1 раз в год
	

	 
	1.4.2
	выявление наличия, характера и величины трещин в теле перекрытия и в местах примыканий к стенам, отслоения защитного слоя бетона и оголения арматуры, коррозии арматуры в домах с перекрытиями и покрытиями из монолитного железобетона и сборных железобетонных плит;
	1 раз в год
	

	 
	1.4.3
	выявление наличия, характера и величины трещин, смещения плит одной относительно другой по высоте, отслоения выравнивающего слоя в заделке швов, следов протечек или промерзаний на плитах и на стенах в местах опирания, отслоения защитного слоя бетона и оголения арматуры, коррозии арматуры в домах с перекрытиями и покрытиями из сборного железобетонного настила;
	1 раз в год
	

	 
	1.4.4
	выявление наличия, характера и величины трещин в сводах, изменений состояния кладки, коррозии балок в домах с перекрытиями из кирпичных сводов;
	1 раз в год
	

	 
	1.4.5.
	выявление зыбкости перекрытия, наличия, характера и величины трещин в штукатурном слое, целостности несущих деревянных элементов и мест их опирания, следов протечек на потолке, плотности и влажности засыпки, поражения гнилью и жучками-точильщиками деревянных элементов в домах с деревянными перекрытиями и покрытиями;
	по мере необходимости
	

	 
	1.4.6.
	проверка состояния утеплителя, гидроизоляции и звукоизоляции, адгезии отделочных слоев к конструкциям перекрытия (покрытия);
	по мере необходимости
	

	 
	1.4.7
	при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ  по мере поступления финансирования.
	при аварийной ситуации
	

	1.5
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания колонн и столбов:
	0,00

	 
	1.5.1
	выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, потери устойчивости, наличия, характера и величины трещин, выпучивания, отклонения от вертикали;
	1 раз в год
	

	 
	1.5.2
	контроль состояния и выявление коррозии арматуры и арматурной сетки, отслоения защитного слоя бетона, оголения арматуры и нарушения ее сцепления с бетоном, глубоких сколов бетона в домах со сборными и монолитными железобетонными колоннами;
	1 раз в год
	

	 
	1.5.3
	выявление разрушения или выпадения кирпичей, разрывов или выдергивания стальных связей и анкеров, повреждений кладки под опорами балок и перемычек, раздробления камня или смещения рядов кладки по горизонтальным швам в домах с кирпичными столбами;
	1 раз в год
	

	 
	1.5.4
	выявление поражения гнилью, дереворазрушающими грибками и жучками-точильщиками, расслоения древесины, разрывов волокон древесины в домах с деревянными стойками;
	1 раз в год
	

	 
	1.5.5
	контроль состояния металлических закладных деталей в домах со сборными и монолитными железобетонными колоннами;
	1 раз в год
	

	 
	1.5.6
	при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ*.
	при аварийной ситуации
	

	1.6
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания балок (ригелей) перекрытий и покрытий
	 
	0,20

	 
	1.6.1
	контроль состояния и выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, устойчивости, прогибов, колебаний и трещин;
	2 раза в год
	

	 
	1.6.2
	выявление поверхностных отколов и отслоения защитного слоя бетона в растянутой зоне, оголения и коррозии арматуры, крупных выбоин и сколов бетона в сжатой зоне в домах с монолитными и сборными железобетонными балками перекрытий и покрытий;
	1 раз в год
	

	 
	1.6.3
	выявление коррозии с уменьшением площади сечения несущих элементов, потери местной устойчивости конструкций (выпучивание стенок и поясов балок), трещин в основном материале элементов в домах со стальными балками перекрытий и покрытий;
	1 раз в год
	

	 
	1.6.4
	выявление увлажнения и загнивания деревянных балок, нарушений утепления заделок балок в стены, разрывов или надрывов древесины около сучков и трещин в стыках на плоскости скалывания;
	1 раз в год
	

	 
	1.6.5
	при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ*.
	при аварийной ситуации
	

	1.7
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш:
	 
	1,50

	 
	1.7.1
	проверка кровли на отсутствие протечек;
	2 раза в год
	

	 
	1.7.2
	проверка молниезащитных устройств, заземления мачт и другого оборудования, расположенного на крыше (при наличии );
	1 раз в год
	

	 
	1.7.3
	выявление деформации и повреждений несущих кровельных конструкций, антисептической и противопожарной защиты деревянных конструкций, креплений элементов несущих конструкций крыши, водоотводящих устройств и оборудования, слуховых окон, выходов на крыши, ходовых досок и переходных мостиков на чердаках, осадочных и температурных швов, водоприемных воронок внутреннего водостока;
	1 раз в год (при наличии)
	

	 
	1.7.4
	проверка состояния защитных бетонных плит и ограждений, фильтрующей способности дренирующего слоя, мест опирания железобетонных коробов и других элементов на эксплуатируемых крышах;
	1 раз в год
	

	 
	1.7.5
	проверка температурно-влажностного режима и воздухообмена на чердаке;
	2 раза в год
	

	 
	1.7.6
	контроль состояния оборудования или устройств, предотвращающих образование наледи и сосулек(при наличии );
	1 раз в год
	

	 
	1.7.7
	осмотр потолков верхних этажей домов с совмещенными (бесчердачными) крышами для обеспечения нормативных требований их эксплуатации в период продолжительной и устойчивой отрицательной температуры наружного воздуха, влияющей на возможные промерзания их покрытий;
	1 раз в год (при наличии)
	

	 
	1.7.8
	проверка и при необходимости очистка кровли и водоотводящих устройств от мусора, грязи и наледи, препятствующих стоку дождевых и талых вод;
	1 раз в год (при наличии)
	

	 
	1.7.9
	проверка и при необходимости очистка кровли от скопления снега и наледи;
	при аварийной ситуации
	

	 
	1.7.10
	проверка и при необходимости восстановление защитного окрасочного слоя металлических элементов, окраска металлических креплений кровель антикоррозийными защитными красками и составами;
	при аварийной ситуации
	

	 
	1.7.11
	проверка и при необходимости восстановление насыпного пригрузочного защитного слоя для эластомерных или термопластичных мембран балластного способа соединения кровель;
	по мере необходимости
	

	 
	1.7.12
	проверка и при необходимости восстановление пешеходных дорожек в местах пешеходных зон кровель из эластомерных и термопластичных материалов;
	по мере необходимости
	

	 
	1.7.13
	проверка и при необходимости восстановление антикоррозионного покрытия стальных связей, размещенных на крыше и в технических помещениях металлических деталей;
	по мере необходимости
	

	 
	1.7.14
	при выявлении нарушений, приводящих к протечкам, - незамедлительное их устранение. В остальных случаях - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ
	п. 7.1. - п. 7.14.
	

	1.8
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лестниц:
	 
	0,37

	 
	1.8.1
	выявление деформации и повреждений в несущих конструкциях, надежности крепления ограждений, выбоин и сколов в ступенях;
	1 раз в год
	

	 
	1.8.2
	выявление наличия и параметров трещин в сопряжениях маршевых плит с несущими конструкциями, оголения и коррозии арматуры, нарушения связей в отдельных проступях в домах с железобетонными лестницами;
	1 раз в год
	

	 
	1.8.3
	выявление прогибов косоуров, нарушения связи косоуров с площадками, коррозии металлических конструкций в домах с лестницами по стальнымкосоурам;
	1 раз в год
	

	 
	1.8.4
	выявление прогибов несущих конструкций, нарушений крепления тетив к балкам, поддерживающим лестничные площадки, врубок в конструкции лестницы, а также наличие гнили и жучков-точильщиков в домах с деревянными лестницами;
	1 раз в год
	

	 
	1.8.5
	при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ*;
	при аварийной ситуации
	

	 
	1.8.6
	проверка состояния и при необходимости восстановление штукатурного слоя или окраска металлических косоуров краской, обеспечивающей предел огнестойкости 1 час в домах с лестницами по стальнымкосоурам;
	при аварийной ситуации
	

	 
	1.8.7
	проверка состояния и при необходимости обработка деревянных поверхностей антисептическими и антипереновыми составами в домах с деревянными лестницами
	при аварийной ситуации
	

	 
	1.8.8
	при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ в соответствии с планом*;
	при аварийной ситуации
	

	1.9
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов
	 
	0,34

	 
	1.9.1
	выявление нарушений отделки фасадов и их отдельных элементов, ослабления связи отделочных слоев со стенами, нарушений сплошности и герметичности наружных водостоков;
	1 раз в год
	

	 
	1.9.2
	контроль состояния и работоспособности подсветки информационных знаков, входов в подъезды (домовые знаки и т.д.) при наличии
	по мере необходимости
	

	 
	1.9.3
	выявление нарушений и эксплуатационных качеств несущих конструкций, гидроизоляции, элементов металлических ограждений на балконах, лоджиях и козырьках;
	1 раз в год
	

	 
	1.9.4
	контроль состояния и восстановление или замена отдельных элементов крылец и зонтов над входами в здание, в подвалы и над балконами;
	1 раз в год
	

	 
	1.9.5
	контроль состояния и восстановление плотности притворов входных дверей, самозакрывающихся устройств (доводчики, пружины), ограничителей хода дверей (остановы);
	по мере выявления
	

	 
	1.9.6
	при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), в случае  аварийной ситуации  проведение восстановительных работ*.
	при аварийной ситуации
	

	1.10
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перегородок
	 
	0,32

	 
	1.10.1
	Выявление зыбкости, выпучивания, наличия трещин в теле перегородок и в местах сопряжения между собой и с капитальными стенами, перекрытиями, отопительными панелями, дверными коробками, в местах установки санитарно-технических приборов и прохождения различных трубопроводов;
	1 раз в год
	

	 
	1.10.2
	проверка звукоизоляции и огнезащиты;
	1 раз в год
	

	 
	1.10.3
	при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ.
	при аварийной ситуации
	

	1.11
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутренней отделки
	 
	1,35

	 
	1.11.1
	проверка состояния внутренней отделки. При наличии угрозы обрушения отделочных слоев или нарушения защитных свойств отделки по отношению к несущим конструкциям и инженерному оборудованию - устранение выявленных нарушений незамедлительно.
	1 раз в год
	

	1.12
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания полов помещений
	0,35

	 
	1.12.1
	проверка состояния основания, поверхностного слоя и работоспособности системы вентиляции (для деревянных полов)
	1 раз в год
	

	 
	1.12.2
	при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ*
	по мере необходимости
	

	1.13
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений
	0,60

	 
	1.13.1
	проверка целостности оконных и дверных заполнений, плотности притворов, механической прочности и работоспособности фурнитуры элементов оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме;
	1 раз в год
	

	 
	1.13.2
	при выявлении нарушений в отопительный период - незамедлительный ремонт. В остальных случаях - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ*
	по мере необходимости
	

	1.14
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания контейнерных площадок
	0,00

	 
	1.14.1
	проверка технического состояния  элементов контейнерных площадок, контейнеров;
чистка и дезинфекция контейнеров; при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ.
	по мере необходимости
	

	2. 
	Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения МКД
	7,51

	2.1
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления
	0,28

	 
	2.1.1
	техническое обслуживание и сезонное управление оборудованием систем вентиляции и дымоудаления, определение работоспособности оборудования и элементов систем;
	1 раз в год
	

	 
	2.1.2
	контроль состояния, выявление и устранение причин недопустимых вибраций и шума при работе вентиляционной установки;
	1 раз в год
	

	 
	2.1.3
	проверка утепления теплых чердаков, плотности закрытия входов на них;
	1 раз в год
	

	 
	2.1.4
	устранение неплотностей в вентиляционных каналах и шахтах, устранение засоров в каналах, устранение неисправностей шиберов и дроссель-клапанов в вытяжных шахтах, зонтов над шахтами и дефлекторов, замена дефективных вытяжных решеток и их креплений;
	по мере необходимости
	

	 
	2.1.5
	контроль состояния и восстановление антикоррозионной окраски металлических вытяжных каналов, труб, поддонов и дефлекторов;
	1 раз в год
	

	 
	2.1.6
	при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ
	при аварийной ситуации
	

	2.2
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания печей, каминов и очагов
	0,00

	 
	2.2.1
	определение целостности конструкций и проверка работоспособности дымоходов печей, каминов и очагов; устранение неисправностей печей, каминов и очагов, влекущих к нарушению противопожарных требований и утечке газа, а также обледенение оголовков дымовых труб (дымоходов); очистка от сажи дымоходов и труб печей; устранение завалов в дымовых каналах.
	1 раз в год                     (при наличии)
	

	2.3
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания ИТП и водоподкачек:
	

	 
	2.3.1
	проверка исправности и работоспособности оборудования, выполнение наладочных и ремонтных работ на индивидуальных тепловых пунктах и водоподкачках в многоквартирных домах;
	1 раз в год
	

	 
	2.3.2
	гидравлические и тепловые испытания оборудования индивидуальных тепловых пунктов и водоподкачек
	1 раз в год
	

	 
	2.3.3
	контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и герметичности оборудования;
	постоянно
	

	 
	2.3.4
	при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ.*
	при выявлении неисправностей
	

	2.4
	Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (ХВС)
	0,00

	 
	2.4.1
	контроль состояния и замена неисправных контрольно-измерительных приборов (манометров, термометров и т.п.);
	по мере выявления
	

	 
	2.4.2
	контроль параметров воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров водоснабжения и герметичности систем;
	постоянно
	

	 
	2.4.3
	проверка исправности, работоспособности, регулировка и техническое обслуживание насосов, запорной арматуры, контрольно-измерительных приборов, автоматических регуляторов и устройств, коллективных (общедомовых) приборов учета, расширительных баков и элементов, скрытых от постоянного наблюдения (разводящих трубопроводов и оборудования на чердаках, в подвалах и каналах);
	1 раз в месяц
	

	 
	2.4.4
	восстановление работоспособности (ремонт, замена) оборудования, водоразборных приборов (смесителей, кранов и т.п.), относящихся к общему имуществу в МКД в границах эксплуатационной ответственности согласно договора;
	по мере выявления
	

	 
	2.4.5
	контроль состояния и незамедлительное восстановление герметичности участков трубопроводов и соединительных элементов в случае их разгерметизации;
	2 раза в год
	

	 
	2.4.6
	промывка участков водопровода после выполнения ремонтно-строительных работ на водопроводе;
	по мере необходимости
	

	 
	2.4.7
	промывка систем водоснабжения для удаления накипно-коррозионных отложений
	1 раз в год
	

	2.5
	Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (ГВС)
	0,00

	 
	2.5.1
	контроль состояния и замена неисправных контрольно-измерительных приборов (манометров, термометров и т.п.);
	по мере выявления
	

	 
	2.5.2
	контроль параметров воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров водоснабжения и герметичности систем;
	постоянно
	

	 
	2.5.3
	проверка исправности, работоспособности, регулировка и техническое обслуживание насосов, запорной арматуры, контрольно-измерительных приборов, автоматических регуляторов и устройств, коллективных (общедомовых) приборов учета, расширительных баков и элементов, скрытых от постоянного наблюдения (разводящих трубопроводов и оборудования на чердаках, в подвалах и каналах);
	1 раз в месяц
	

	 
	2.5.4
	восстановление работоспособности (ремонт, замена) оборудования, водоразборных приборов (смесителей, кранов и т.п.), относящихся к общему имуществу в МКД в границах эксплуатационной ответственности согласно договора;
	по мере выявления
	

	 
	2.5.5
	контроль состояния и незамедлительное восстановление герметичности участков трубопроводов и соединительных элементов в случае их разгерметизации;
	2 раза в год
	

	 
	2.5.6
	промывка участков водопровода после выполнения ремонтно-строительных работ на водопроводе;
	по мере необходимости
	

	 
	2.5.7
	промывка систем водоснабжения для удаления накипно-коррозионных отложений
	1 раз в год
	

	2.6
	Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление и горячее водоснабжение)
	2,10

	 
	2.6.1
	контроль состояния и замена неисправных контрольно-измерительных приборов (манометров, термометров и т.п.);
	по мере выявления
	

	 
	2.6.2
	постоянный контроль параметров теплоносителя (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров отопления и герметичности систем;
	постоянно, АДС
	

	 
	2.6.3
	проверка исправности, работоспособности, регулировка и техническое обслуживание насосов, запорной арматуры, контрольно-измерительных приборов, автоматических регуляторов и устройств, коллективных (общедомовых) приборов учета, элементов, скрытых от постоянного наблюдения (разводящих трубопроводов и оборудования на чердаках, в подвалах и каналах);
	1 раз в месяц
	

	 
	2.6.4
	восстановление работоспособности (ремонт, замена) оборудования и отопительных приборов, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме в границах эксплуатационной ответственности согласно договора
	по мере выявления
	

	 
	2.6.5
	контроль состояния и незамедлительное восстановление герметичности участков трубопроводов и соединительных элементов в случае их разгерметизации;
	2 раза в год
	

	 
	2.6.6
	промывка систем водоснабжения для удаления накипно-коррозионных отложений
	1 раз в год
	

	2.6
	Испытания на прочность и плотность (гидравлические испытания) узлов ввода и систем теплоснабжения (отопления), промывка и регулировка систем отопления
	1 раз в год 
	3,65

	 
	2.6.1
	проведение пробных пусконаладочных работ, удаление воздуха из системы отопления;
	планово
	

	2.7
	Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоотведения
	0,63

	 
	2.7.1
	проверка исправности, работоспособности, регулировка и техническое обслуживание насосов, запорной арматуры, элементов, скрытых от постоянного наблюдения (разводящих трубопроводов и оборудования на чердаках, в подвалах и каналах);
	1 раз в месяц
	

	 
	2.7.2
	контроль состояния и незамедлительное восстановление герметичности участков трубопроводов и соединительных элементов в случае их разгерметизации;
	2 раза в год
	

	 
	2.7.3
	контроль состояния и восстановление исправности элементов внутренней канализации, канализационных вытяжек, внутреннего водостока, дренажных систем и дворовой канализации;
	2 раза в год
	

	 
	2.7.4
	переключение в целях надежной эксплуатации режимов работы внутреннего водостока, гидравлического затвора внутреннего водостока;
	2 раза в год
	

	2.8
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования, радио- и телекоммуникационного оборудования
	0,85

	 
	2.8.1
	проверка заземления оболочки электрокабеля, оборудования (насосы, щитовые вентиляторы и др.), замеры сопротивления изоляции проводов, трубопроводов и восстановление цепей заземления по результатам проверки;
	1 раз в год
	

	 
	2.8.2
	проверка и обеспечение работоспособности устройств защитного отключения;
	1 раз в год
	

	 
	2.8.3
	техническое обслуживание и ремонт силовых и осветительных установок, электрических установок систем дымоудаления, систем автоматической пожарной сигнализации, внутреннего противопожарного водопровода, лифтов, установок автоматизации котельных, бойлерных, тепловых пунктов, элементов молниезащиты и внутридомовых электросетей, очистка клемм и соединений в групповых щитках и распределительных шкафах, наладка электрооборудования;
	по мере необходимости
	

	 
	2.8.4
	контроль состояния и замена вышедших из строя датчиков, проводки и оборудования пожарной и охранной сигнализации.
	по договору
	

	2.9
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем ВДГО
	 
	0,00

	 
	2.9.1
	организация проверки состояния системы ВДГО и ее отдельных элементов; организация технического обслуживания и ремонта систем контроля загазованности помещений; при выявлении нарушений и неисправностей ВДГО, систем дымоудаления и вентиляции, способных повлечь скопление газа в помещениях, организация работ по их устранению
	по договору
	

	3. 
	Работы и услуги по содержанию иного общего имущества в МКД, в т.ч.:
	11,71

	3.1
	Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества МКД
	0,15

	 
	3.1.1
	сухая и влажная уборка тамбуров, холлов, коридоров, галерей, лестничных площадок и маршей, пандусов: влажное подметание лестничных площадок и маршей 2-х нижних этажей; мытье лестничных площадок и маршей
	по графику (но не реже 2 раз в месяц)
	

	 
	3.1.2
	влажная протирка подоконников, оконных решеток, перил лестниц, шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств, почтовых ящиков, дверных коробок, полотен дверей, доводчиков, дверных ручек
	1 раз в год 
	

	 
	3.1.3
	мытье окон
	1 раз в год 
	

	 
	3.1.4
	проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме
	2 раза в год
	

	3.2
	Работы по содержанию земельного участка, с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации (далее - придомовая территория)
	3,12

	 
	3.2.1
	в холодный период года: 
очистка крышек люков колодцев и пожарных гидрантов от снега и льда толщиной слоя свыше 5 см – по мере необходимости;  сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придомовой территории от снега и льда при наличии колейности свыше 5 см – по мере необходимости; очистка придомовой территории от снега наносного происхождения (или подметание такой территории, свободной от снежного покрова) –  по мере  необходимости; очистка придомовой территории от наледи и льда – по мере необходимости
	по графику
	

	 
	3.2.2
	очистка от мусора урн, установленных возле подъездов, и их промывка, уборка контейнерных площадок, расположенных на придомовой территории общего имущества многоквартирного дома;
	ежедневно
	

	 
	3.2.3
	уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд
	ежедневно
	

	 
	3.2.4
	в теплый период года: 
подметание и уборка придомовой территории;
	3 раза в неделю
	

	 
	3.2.5
	очистка от мусора урн, установленных возле подъездов, и уборка контейнерных площадок, расположенных на территории общего имущества многоквартирного дома;
	ежедневно
	

	 
	3.2.6
	уборка и выкашивание газонов;
	2 раза в год
	

	 
	3.2.7
	прочистка ливневой канализации;
	2 раза в год
	

	 
	3.2.8
	уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд, очистка металлической решетки и приямка.
	ежедневно
	

	3.3
	Сбор и вывоз твердых бытовых отходов
	6 раз/нед
	0,00

	3.4
	Вывоз жидких бытовых отходов (при местной канализации - выгреб):
	по графику
	3,56

	3.5
	Работы по обеспечению требований пожарной безопасности - осмотры и обеспечение работоспособного состояния пожарных лестниц, лазов, проходов, выходов, систем аварийного освещения, пожаротушения, сигнализации, противопожарного водоснабжения, средств противопожарной защиты, противодымной защиты
	1 раз в год
	0,10

	3.5
	Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме, выполнение заявок населения
	постоянно
	4,93

	4. Работы и услуги по управлению МКД, в т.ч.:
	 
	5,18

	4.1
	Обеспечение  работы аварийно-диспетчерской службы. Ведение  и хранение  технической  документации на многоквартирный дом в установленном законодательством Российской Федерации порядке
	постоянно
	

	4.2
	заключение договоров оказания услуг и (или) выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме со сторонними организациями, в том числе специализированными, в случае,  если Управляющая организация не оказывают таких услуг и не выполняют таких работ своими силами, а также осуществлять контроль за выполнением указанными организациями обязательств по таким договорам
	по мере необходимости
	

	4.3
	Организация  работ по начислению и сбору платы за содержание и ремонт жилых помещений
	постоянно
	

	4.4
	Осуществление подготовки предложений о выполнении плановых текущих работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, а также предложений о проведении капитального ремонта и доведение их до сведения собственников помещений в многоквартирном доме.
	ежегодно
	

	4.5
	Организация работы по взысканию задолженности по оплате жилых помещений
	по мере необходимости
	

	 
	 
	ВСЕГО:
	33,21


	Приложение № 5
к постановлению администрации 

МО «Княжпогостский»

от 05.06.2026 № 547


Перечень обязательных  работ (услуг) и их стоимости по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме (МКД)

	Деревянные многоквартирные дома 1-2 этажные, с электроснабжением, без централизованного отопления, холодного водоснабжения,  горячего водоснабжения, с выгребной ямой (септиком), с печным отоплением


	№ п/п
	
	Наименование работ (услуг) по содержанию и ремонту общего имущества
	Периодичность
	Стоимость  1 (м²) (руб./месяц)

	1. 
	Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций и ненесущих конструкций МКД,в т.ч.:
	9,01

	1.1
	Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов
	 
	1,20

	 
	1.1.1.
	проверка соответствия параметров вертикальной планировки территории вокруг здания проектным параметрам, устранение выявленных нарушений;
	1 раз в год
	

	 
	1.1.2.
	проверка состояния гидроизоляции фундаментов и систем водоотвода фундамента, при выявлении нарушений - восстановление их работоспособности;
	1 раз в год
	

	 
	1.1.3.
	проверка технического состояния видимых частей конструкций с выявлением:
• признаков неравномерных осадок фундаментов всех типов;
• коррозии арматуры, расслаивания, трещин, выпучивания, отклонения от вертикали в домах с бетонными, железобетонными и каменными фундаментами;
• поражения гнилью и частичного разрушения деревянного основания в домах со столбчатыми или свайными деревянными фундаментами;
• при выявлении нарушений - разработка контрольных шурфов в местах обнаружения дефектов, детальное обследование и составление плана мероприятий по устранению причин нарушения и восстановлению эксплуатационных свойств конструкций;
	1 раз в год
	

	1.2
	Работы, выполняемые в зданиях с подвалами:
	 
	0,00

	 
	1.2.1
	проверка температурно-влажностного режима подвальных помещений и при выявлении нарушений устранение причин его нарушения;
	2 раза в год
	

	 
	1.2.2
	проверка состояния помещений подвалов, входов в подвалы и приямков, принятие мер, исключающих подтопление, захламление, загрязнение и загромождение таких помещений, а также мер, обеспечивающих их вентиляцию в соответствии с проектными требованиями;
	1 раз в год
	

	 
	1.2.3
	контроль за состоянием дверей подвалов и технических подполий, запорных устройств на них. Устранение выявленных неисправностей
	1 раз в год
	

	1.3
	Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен
	 
	0,68

	 
	1.3.1
	выявление отклонений от проектных условий эксплуатации, несанкционированного изменения конструктивного решения, признаков потери несущей способности, наличия деформаций, нарушения теплозащитных свойств, гидроизоляции между цокольной частью здания и стенами, неисправности водоотводящих устройств;
	1 раз в год
	

	 
	1.3.2
	выявление следов коррозии, деформаций и трещин в местах расположения арматуры и закладных деталей, наличия трещин в местах примыкания внутренних поперечных стен к наружным стенам из несущих и самонесущих панелей, из крупноразмерных блоков;
	1 раз в год
	

	 
	1.3.3
	выявление повреждений в кладке, наличия и характера трещин, выветривания, отклонения от вертикали и выпучивания отдельных участков стен, нарушения связей между отдельными конструкциями в домах со стенами из мелких блоков, искусственных и естественных камней;
	1 раз в год
	

	 
	1.3.4
	выявление в элементах деревянных конструкций рубленых, каркасных, брусчатых, сборно-щитовых и иных домов с деревянными стенами дефектов крепления, врубок, перекоса, скалывания, отклонения от вертикали, а также наличия в таких конструкциях участков, пораженных гнилью, дереворазрушающими грибками и жучками-точильщиками,с повышенной влажностью, с разрушением обшивки или штукатурки стен;
	1 раз в год
	

	 
	1.3.5
	в случае выявления повреждений и нарушений - составление плана мероприятий по инструментальному обследованию стен, восстановлению проектных условий их эксплуатации и его выполнение.
	при аварийной ситуации
	

	1.4
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перекрытий и покрытий
	1,90

	 
	1.4.1
	выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, выявления прогибов, трещин и колебаний;
	1 раз в год
	

	 
	1.4.2
	выявление наличия, характера и величины трещин в теле перекрытия и в местах примыканий к стенам, отслоения защитного слоя бетона и оголения арматуры, коррозии арматуры в домах с перекрытиями и покрытиями из монолитного железобетона и сборных железобетонных плит;
	1 раз в год
	

	 
	1.4.3
	выявление наличия, характера и величины трещин, смещения плит одной относительно другой по высоте, отслоения выравнивающего слоя в заделке швов, следов протечек или промерзаний на плитах и на стенах в местах опирания, отслоения защитного слоя бетона и оголения арматуры, коррозии арматуры в домах с перекрытиями и покрытиями из сборного железобетонного настила;
	1 раз в год
	

	 
	1.4.4
	выявление наличия, характера и величины трещин в сводах, изменений состояния кладки, коррозии балок в домах с перекрытиями из кирпичных сводов;
	1 раз в год
	

	 
	1.4.5.
	выявление зыбкости перекрытия, наличия, характера и величины трещин в штукатурном слое, целостности несущих деревянных элементов и мест их опирания, следов протечек на потолке, плотности и влажности засыпки, поражения гнилью и жучками-точильщиками деревянных элементов в домах с деревянными перекрытиями и покрытиями;
	по мере необходимости
	

	 
	1.4.6.
	проверка состояния утеплителя, гидроизоляции и звукоизоляции, адгезии отделочных слоев к конструкциям перекрытия (покрытия);
	по мере необходимости
	

	 
	1.4.7
	при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ  по мере поступления финансирования.
	при аварийной ситуации
	

	1.5
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания колонн и столбов:
	0,00

	 
	1.5.1
	выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, потери устойчивости, наличия, характера и величины трещин, выпучивания, отклонения от вертикали;
	1 раз в год
	

	 
	1.5.2
	контроль состояния и выявление коррозии арматуры и арматурной сетки, отслоения защитного слоя бетона, оголения арматуры и нарушения ее сцепления с бетоном, глубоких сколов бетона в домах со сборными и монолитными железобетонными колоннами;
	1 раз в год
	

	 
	1.5.3
	выявление разрушения или выпадения кирпичей, разрывов или выдергивания стальных связей и анкеров, повреждений кладки под опорами балок и перемычек, раздробления камня или смещения рядов кладки по горизонтальным швам в домах с кирпичными столбами;
	1 раз в год
	

	 
	1.5.4
	выявление поражения гнилью, дереворазрушающими грибками и жучками-точильщиками, расслоения древесины, разрывов волокон древесины в домах с деревянными стойками;
	1 раз в год
	

	 
	1.5.5
	контроль состояния металлических закладных деталей в домах со сборными и монолитными железобетонными колоннами;
	1 раз в год
	

	 
	1.5.6
	при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ*.
	при аварийной ситуации
	

	1.6
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания балок (ригелей) перекрытий и покрытий
	 
	0,20

	 
	1.6.1
	контроль состояния и выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, устойчивости, прогибов, колебаний и трещин;
	2 раза в год
	

	 
	1.6.2
	выявление поверхностных отколов и отслоения защитного слоя бетона в растянутой зоне, оголения и коррозии арматуры, крупных выбоин и сколов бетона в сжатой зоне в домах с монолитными и сборными железобетонными балками перекрытий и покрытий;
	1 раз в год
	

	 
	1.6.3
	выявление коррозии с уменьшением площади сечения несущих элементов, потери местной устойчивости конструкций (выпучивание стенок и поясов балок), трещин в основном материале элементов в домах со стальными балками перекрытий и покрытий;
	1 раз в год
	

	 
	1.6.4
	выявление увлажнения и загнивания деревянных балок, нарушений утепления заделок балок в стены, разрывов или надрывов древесины около сучков и трещин в стыках на плоскости скалывания;
	1 раз в год
	

	 
	1.6.5
	при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ*.
	при аварийной ситуации
	

	1.7
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш:
	 
	1,56

	 
	1.7.1
	проверка кровли на отсутствие протечек;
	2 раза в год
	

	 
	1.7.2
	проверка молниезащитных устройств, заземления мачт и другого оборудования, расположенного на крыше (при наличии );
	1 раз в год
	

	 
	1.7.3
	выявление деформации и повреждений несущих кровельных конструкций, антисептической и противопожарной защиты деревянных конструкций, креплений элементов несущих конструкций крыши, водоотводящих устройств и оборудования, слуховых окон, выходов на крыши, ходовых досок и переходных мостиков на чердаках, осадочных и температурных швов, водоприемных воронок внутреннего водостока;
	1 раз в год (при наличии)
	

	 
	1.7.4
	проверка состояния защитных бетонных плит и ограждений, фильтрующей способности дренирующего слоя, мест опирания железобетонных коробов и других элементов на эксплуатируемых крышах;
	1 раз в год
	

	 
	1.7.5
	проверка температурно-влажностного режима и воздухообмена на чердаке;
	2 раза в год
	

	 
	1.7.6
	контроль состояния оборудования или устройств, предотвращающих образование наледи и сосулек(при наличии );
	1 раз в год
	

	 
	1.7.7
	осмотр потолков верхних этажей домов с совмещенными (бесчердачными) крышами для обеспечения нормативных требований их эксплуатации в период продолжительной и устойчивой отрицательной температуры наружного воздуха, влияющей на возможные промерзания их покрытий;
	1 раз в год (при наличии)
	

	 
	1.7.8
	проверка и при необходимости очистка кровли и водоотводящих устройств от мусора, грязи и наледи, препятствующих стоку дождевых и талых вод;
	1 раз в год (при наличии)
	

	 
	1.7.9
	проверка и при необходимости очистка кровли от скопления снега и наледи;
	при аварийной ситуации
	

	 
	1.7.10
	проверка и при необходимости восстановление защитного окрасочного слоя металлических элементов, окраска металлических креплений кровель антикоррозийными защитными красками и составами;
	при аварийной ситуации
	

	 
	1.7.11
	проверка и при необходимости восстановление насыпного пригрузочного защитного слоя для эластомерных или термопластичных мембран балластного способа соединения кровель;
	по мере необходимости
	

	 
	1.7.12
	проверка и при необходимости восстановление пешеходных дорожек в местах пешеходных зон кровель из эластомерных и термопластичных материалов;
	по мере необходимости
	

	 
	1.7.13
	проверка и при необходимости восстановление антикоррозионного покрытия стальных связей, размещенных на крыше и в технических помещениях металлических деталей;
	по мере необходимости
	

	 
	1.7.14
	при выявлении нарушений, приводящих к протечкам, - незамедлительное их устранение. В остальных случаях - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ
	п. 7.1. - п. 7.14.
	

	1.8
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лестниц:
	 
	0,37

	 
	1.8.1
	выявление деформации и повреждений в несущих конструкциях, надежности крепления ограждений, выбоин и сколов в ступенях;
	1 раз в год
	

	 
	1.8.2
	выявление наличия и параметров трещин в сопряжениях маршевых плит с несущими конструкциями, оголения и коррозии арматуры, нарушения связей в отдельных проступях в домах с железобетонными лестницами;
	1 раз в год
	

	 
	1.8.3
	выявление прогибов косоуров, нарушения связи косоуров с площадками, коррозии металлических конструкций в домах с лестницами по стальнымкосоурам;
	1 раз в год
	

	 
	1.8.4
	выявление прогибов несущих конструкций, нарушений крепления тетив к балкам, поддерживающим лестничные площадки, врубок в конструкции лестницы, а также наличие гнили и жучков-точильщиков в домах с деревянными лестницами;
	1 раз в год
	

	 
	1.8.5
	при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ*;
	при аварийной ситуации
	

	 
	1.8.6
	проверка состояния и при необходимости восстановление штукатурного слоя или окраска металлических косоуров краской, обеспечивающей предел огнестойкости 1 час в домах с лестницами по стальнымкосоурам;
	при аварийной ситуации
	

	 
	1.8.7
	проверка состояния и при необходимости обработка деревянных поверхностей антисептическими и антипереновыми составами в домах с деревянными лестницами
	при аварийной ситуации
	

	 
	1.8.8
	при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ в соответствии с планом*;
	при аварийной ситуации
	

	1.9
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов
	 
	0,34

	 
	1.9.1
	выявление нарушений отделки фасадов и их отдельных элементов, ослабления связи отделочных слоев со стенами, нарушений сплошности и герметичности наружных водостоков;
	1 раз в год
	

	 
	1.9.2
	контроль состояния и работоспособности подсветки информационных знаков, входов в подъезды (домовые знаки и т.д.) при наличии
	по мере необходимости
	

	 
	1.9.3
	выявление нарушений и эксплуатационных качеств несущих конструкций, гидроизоляции, элементов металлических ограждений на балконах, лоджиях и козырьках;
	1 раз в год
	

	 
	1.9.4
	контроль состояния и восстановление или замена отдельных элементов крылец и зонтов над входами в здание, в подвалы и над балконами;
	1 раз в год
	

	 
	1.9.5
	контроль состояния и восстановление плотности притворов входных дверей, самозакрывающихся устройств (доводчики, пружины), ограничителей хода дверей (остановы);
	по мере выявления
	

	 
	1.9.6
	при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), в случае  аварийной ситуации  проведение восстановительных работ*.
	при аварийной ситуации
	

	1.10
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перегородок
	 
	0,32

	 
	1.10.1
	Выявление зыбкости, выпучивания, наличия трещин в теле перегородок и в местах сопряжения между собой и с капитальными стенами, перекрытиями, отопительными панелями, дверными коробками, в местах установки санитарно-технических приборов и прохождения различных трубопроводов;
	1 раз в год
	

	 
	1.10.2
	проверка звукоизоляции и огнезащиты;
	1 раз в год
	

	 
	1.10.3
	при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ.
	при аварийной ситуации
	

	1.11
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутренней отделки
	 
	1,35

	 
	1.11.1
	проверка состояния внутренней отделки. При наличии угрозы обрушения отделочных слоев или нарушения защитных свойств отделки по отношению к несущим конструкциям и инженерному оборудованию - устранение выявленных нарушений незамедлительно.
	1 раз в год
	

	1.12
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания полов помещений
	0,35

	 
	1.12.1
	проверка состояния основания, поверхностного слоя и работоспособности системы вентиляции (для деревянных полов)
	1 раз в год
	

	 
	1.12.2
	при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ*
	по мере необходимости
	

	1.13
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений
	0,74

	 
	1.13.1
	проверка целостности оконных и дверных заполнений, плотности притворов, механической прочности и работоспособности фурнитуры элементов оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме;
	1 раз в год
	

	 
	1.13.2
	при выявлении нарушений в отопительный период - незамедлительный ремонт. В остальных случаях - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ*
	по мере необходимости
	

	1.14
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания контейнерных площадок
	0,00

	 
	1.14.1
	проверка технического состояния  элементов контейнерных площадок, контейнеров;
чистка и дезинфекция контейнеров; при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ.
	по мере необходимости
	

	2. 
	Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения МКД
	3,50

	2.1
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления
	0,28

	 
	2.1.1
	техническое обслуживание и сезонное управление оборудованием систем вентиляции и дымоудаления, определение работоспособности оборудования и элементов систем;
	1 раз в год
	

	 
	2.1.2
	контроль состояния, выявление и устранение причин недопустимых вибраций и шума при работе вентиляционной установки;
	1 раз в год
	

	 
	2.1.3
	проверка утепления теплых чердаков, плотности закрытия входов на них;
	1 раз в год
	

	 
	2.1.4
	устранение неплотностей в вентиляционных каналах и шахтах, устранение засоров в каналах, устранение неисправностей шиберов и дроссель-клапанов в вытяжных шахтах, зонтов над шахтами и дефлекторов, замена дефективных вытяжных решеток и их креплений;
	по мере необходимости
	

	 
	2.1.5
	контроль состояния и восстановление антикоррозионной окраски металлических вытяжных каналов, труб, поддонов и дефлекторов;
	1 раз в год
	

	 
	2.1.6
	при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ
	при аварийной ситуации
	

	2.2
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания печей, каминов и очагов
	1,89

	 
	2.2.1
	определение целостности конструкций и проверка работоспособности дымоходов печей, каминов и очагов; устранение неисправностей печей, каминов и очагов, влекущих к нарушению противопожарных требований и утечке газа, а также обледенение оголовков дымовых труб (дымоходов); очистка от сажи дымоходов и труб печей; устранение завалов в дымовых каналах.
	1 раз в год                     (при наличии)
	

	2.3
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания ИТП и водоподкачек:
	

	 
	2.3.1
	проверка исправности и работоспособности оборудования, выполнение наладочных и ремонтных работ на индивидуальных тепловых пунктах и водоподкачках в многоквартирных домах;
	1 раз в год
	

	 
	2.3.2
	гидравлические и тепловые испытания оборудования индивидуальных тепловых пунктов и водоподкачек
	1 раз в год
	

	 
	2.3.3
	контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и герметичности оборудования;
	постоянно
	

	 
	2.3.4
	при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ.*
	при выявлении неисправностей
	

	2.4
	Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (ХВС)
	0,00

	 
	2.4.1
	контроль состояния и замена неисправных контрольно-измерительных приборов (манометров, термометров и т.п.);
	по мере выявления
	

	 
	2.4.2
	контроль параметров воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров водоснабжения и герметичности систем;
	постоянно
	

	 
	2.4.3
	проверка исправности, работоспособности, регулировка и техническое обслуживание насосов, запорной арматуры, контрольно-измерительных приборов, автоматических регуляторов и устройств, коллективных (общедомовых) приборов учета, расширительных баков и элементов, скрытых от постоянного наблюдения (разводящих трубопроводов и оборудования на чердаках, в подвалах и каналах);
	1 раз в месяц
	

	 
	2.4.4
	восстановление работоспособности (ремонт, замена) оборудования, водоразборных приборов (смесителей, кранов и т.п.), относящихся к общему имуществу в МКД в границах эксплуатационной ответственности согласно договора;
	по мере выявления
	

	 
	2.4.5
	контроль состояния и незамедлительное восстановление герметичности участков трубопроводов и соединительных элементов в случае их разгерметизации;
	2 раза в год
	

	 
	2.4.6
	промывка участков водопровода после выполнения ремонтно-строительных работ на водопроводе;
	по мере необходимости
	

	 
	2.4.7
	промывка систем водоснабжения для удаления накипно-коррозионных отложений
	1 раз в год
	

	2.5
	Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (ГВС)
	0,00

	 
	2.5.1
	контроль состояния и замена неисправных контрольно-измерительных приборов (манометров, термометров и т.п.);
	по мере выявления
	

	 
	2.5.2
	контроль параметров воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров водоснабжения и герметичности систем;
	постоянно
	

	 
	2.5.3
	проверка исправности, работоспособности, регулировка и техническое обслуживание насосов, запорной арматуры, контрольно-измерительных приборов, автоматических регуляторов и устройств, коллективных (общедомовых) приборов учета, расширительных баков и элементов, скрытых от постоянного наблюдения (разводящих трубопроводов и оборудования на чердаках, в подвалах и каналах);
	1 раз в месяц
	

	 
	2.5.4
	восстановление работоспособности (ремонт, замена) оборудования, водоразборных приборов (смесителей, кранов и т.п.), относящихся к общему имуществу в МКД в границах эксплуатационной ответственности согласно договора;
	по мере выявления
	

	 
	2.5.5
	контроль состояния и незамедлительное восстановление герметичности участков трубопроводов и соединительных элементов в случае их разгерметизации;
	2 раза в год
	

	 
	2.5.6
	промывка участков водопровода после выполнения ремонтно-строительных работ на водопроводе;
	по мере необходимости
	

	 
	2.5.7
	промывка систем водоснабжения для удаления накипно-коррозионных отложений
	1 раз в год
	

	2.6
	Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление и горячее водоснабжение)
	0,00

	 
	2.6.1
	контроль состояния и замена неисправных контрольно-измерительных приборов (манометров, термометров и т.п.);
	по мере выявления
	

	 
	2.6.2
	постоянный контроль параметров теплоносителя (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров отопления и герметичности систем;
	постоянно, АДС
	

	 
	2.6.3
	проверка исправности, работоспособности, регулировка и техническое обслуживание насосов, запорной арматуры, контрольно-измерительных приборов, автоматических регуляторов и устройств, коллективных (общедомовых) приборов учета, элементов, скрытых от постоянного наблюдения (разводящих трубопроводов и оборудования на чердаках, в подвалах и каналах);
	1 раз в месяц
	

	 
	2.6.4
	восстановление работоспособности (ремонт, замена) оборудования и отопительных приборов, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме в границах эксплуатационной ответственности согласно договора
	по мере выявления
	

	 
	2.6.5
	контроль состояния и незамедлительное восстановление герметичности участков трубопроводов и соединительных элементов в случае их разгерметизации;
	2 раза в год
	

	 
	2.6.6
	промывка систем водоснабжения для удаления накипно-коррозионных отложений
	1 раз в год
	

	2.6
	Испытания на прочность и плотность (гидравлические испытания) узлов ввода и систем теплоснабжения (отопления), промывка и регулировка систем отопления
	1 раз в год 
	0,00

	 
	2.6.1
	проведение пробных пусконаладочных работ, удаление воздуха из системы отопления;
	планово
	

	2.7
	Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоотведения
	0,48

	 
	2.7.1
	проверка исправности, работоспособности, регулировка и техническое обслуживание насосов, запорной арматуры, элементов, скрытых от постоянного наблюдения (разводящих трубопроводов и оборудования на чердаках, в подвалах и каналах);
	1 раз в месяц
	

	 
	2.7.2
	контроль состояния и незамедлительное восстановление герметичности участков трубопроводов и соединительных элементов в случае их разгерметизации;
	2 раза в год
	

	 
	2.7.3
	контроль состояния и восстановление исправности элементов внутренней канализации, канализационных вытяжек, внутреннего водостока, дренажных систем и дворовой канализации;
	2 раза в год
	

	 
	2.7.4
	переключение в целях надежной эксплуатации режимов работы внутреннего водостока, гидравлического затвора внутреннего водостока;
	2 раза в год
	

	2.8
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования, радио- и телекоммуникационного оборудования
	0,85

	 
	2.8.1
	проверка заземления оболочки электрокабеля, оборудования (насосы, щитовые вентиляторы и др.), замеры сопротивления изоляции проводов, трубопроводов и восстановление цепей заземления по результатам проверки;
	1 раз в год
	

	 
	2.8.2
	проверка и обеспечение работоспособности устройств защитного отключения;
	1 раз в год
	

	 
	2.8.3
	техническое обслуживание и ремонт силовых и осветительных установок, электрических установок систем дымоудаления, систем автоматической пожарной сигнализации, внутреннего противопожарного водопровода, лифтов, установок автоматизации котельных, бойлерных, тепловых пунктов, элементов молниезащиты и внутридомовых электросетей, очистка клемм и соединений в групповых щитках и распределительных шкафах, наладка электрооборудования;
	по мере необходимости
	

	 
	2.8.4
	контроль состояния и замена вышедших из строя датчиков, проводки и оборудования пожарной и охранной сигнализации.
	по договору
	

	2.9
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем ВДГО
	 
	0,00

	 
	2.9.1
	организация проверки состояния системы ВДГО и ее отдельных элементов; организация технического обслуживания и ремонта систем контроля загазованности помещений; при выявлении нарушений и неисправностей ВДГО, систем дымоудаления и вентиляции, способных повлечь скопление газа в помещениях, организация работ по их устранению
	по договору
	

	3. 
	Работы и услуги по содержанию иного общего имущества в МКД, в т.ч.:
	11,71

	3.1
	Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества МКД
	0,15

	 
	3.1.1
	сухая и влажная уборка тамбуров, холлов, коридоров, галерей, лестничных площадок и маршей, пандусов: влажное подметание лестничных площадок и маршей 2-х нижних этажей; мытье лестничных площадок и маршей
	по графику (но не реже 2 раз в месяц)
	

	 
	3.1.2
	влажная протирка подоконников, оконных решеток, перил лестниц, шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств, почтовых ящиков, дверных коробок, полотен дверей, доводчиков, дверных ручек
	1 раз в год 
	

	 
	3.1.3
	мытье окон
	1 раз в год 
	

	 
	3.1.4
	проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме
	2 раза в год
	

	3.2
	Работы по содержанию земельного участка, с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации (далее - придомовая территория)
	3,12

	 
	3.2.1
	в холодный период года: 
очистка крышек люков колодцев и пожарных гидрантов от снега и льда толщиной слоя свыше 5 см – по мере необходимости;  сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придомовой территории от снега и льда при наличии колейности свыше 5 см – по мере необходимости; очистка придомовой территории от снега наносного происхождения (или подметание такой территории, свободной от снежного покрова) –  по мере  необходимости; очистка придомовой территории от наледи и льда – по мере необходимости
	по графику
	

	 
	3.2.2
	очистка от мусора урн, установленных возле подъездов, и их промывка, уборка контейнерных площадок, расположенных на придомовой территории общего имущества многоквартирного дома;
	ежедневно
	

	 
	3.2.3
	уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд
	ежедневно
	

	 
	3.2.4
	в теплый период года: 
подметание и уборка придомовой территории;
	3 раза в неделю
	

	 
	3.2.5
	очистка от мусора урн, установленных возле подъездов, и уборка контейнерных площадок, расположенных на территории общего имущества многоквартирного дома;
	ежедневно
	

	 
	3.2.6
	уборка и выкашивание газонов;
	2 раза в год
	

	 
	3.2.7
	прочистка ливневой канализации;
	2 раза в год
	

	 
	3.2.8
	уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд, очистка металлической решетки и приямка.
	ежедневно
	

	3.3
	Сбор и вывоз твердых бытовых отходов
	6 раз/нед
	0,00

	3.4
	Вывоз жидких бытовых отходов (при местной канализации - выгреб):
	по графику
	3,56

	3.5
	Работы по обеспечению требований пожарной безопасности - осмотры и обеспечение работоспособного состояния пожарных лестниц, лазов, проходов, выходов, систем аварийного освещения, пожаротушения, сигнализации, противопожарного водоснабжения, средств противопожарной защиты, противодымной защиты
	1 раз в год
	0,10

	3.5
	Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме, выполнение заявок населения
	постоянно
	4,93

	4. Работы и услуги по управлению МКД, в т.ч.:
	 
	5,18

	4.1
	Обеспечение  работы аварийно-диспетчерской службы. Ведение  и хранение  технической  документации на многоквартирный дом в установленном законодательством Российской Федерации порядке
	постоянно
	

	4.2
	заключение договоров оказания услуг и (или) выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме со сторонними организациями, в том числе специализированными, в случае,  если Управляющая организация не оказывают таких услуг и не выполняют таких работ своими силами, а также осуществлять контроль за выполнением указанными организациями обязательств по таким договорам
	по мере необходимости
	

	4.3
	Организация  работ по начислению и сбору платы за содержание и ремонт жилых помещений
	постоянно
	

	4.4
	Осуществление подготовки предложений о выполнении плановых текущих работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, а также предложений о проведении капитального ремонта и доведение их до сведения собственников помещений в многоквартирном доме.
	ежегодно
	

	4.5
	Организация работы по взысканию задолженности по оплате жилых помещений
	по мере необходимости
	

	 
	 
	ВСЕГО:
	29,40


	Приложение № 6
к постановлению администрации 

МО «Княжпогостский»

от 05.06.2026 № 547


Перечень обязательных  работ (услуг) и их стоимости по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме (МКД)

	Деревянные многоквартирные дома 1-2 этажные, с электроснабжением, оборудованные газовыми плитами, имеющие все виды благоустройства


	№ п/п
	
	Наименование работ (услуг) по содержанию и ремонту общего имущества
	Периодичность
	Стоимость  1 (м²) (руб./месяц)

	1. 
	Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций и ненесущих конструкций МКД,в т.ч.:
	12,05

	1.1
	Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов
	 
	1,55

	 
	1.1.1.
	проверка соответствия параметров вертикальной планировки территории вокруг здания проектным параметрам, устранение выявленных нарушений;
	1 раз в год
	

	 
	1.1.2.
	проверка состояния гидроизоляции фундаментов и систем водоотвода фундамента, при выявлении нарушений - восстановление их работоспособности;
	1 раз в год
	

	 
	1.1.3.
	проверка технического состояния видимых частей конструкций с выявлением:
• признаков неравномерных осадок фундаментов всех типов;
• коррозии арматуры, расслаивания, трещин, выпучивания, отклонения от вертикали в домах с бетонными, железобетонными и каменными фундаментами;
• поражения гнилью и частичного разрушения деревянного основания в домах со столбчатыми или свайными деревянными фундаментами;
• при выявлении нарушений - разработка контрольных шурфов в местах обнаружения дефектов, детальное обследование и составление плана мероприятий по устранению причин нарушения и восстановлению эксплуатационных свойств конструкций;
	1 раз в год
	

	1.2
	Работы, выполняемые в зданиях с подвалами:
	 
	0,00

	 
	1.2.1
	проверка температурно-влажностного режима подвальных помещений и при выявлении нарушений устранение причин его нарушения;
	2 раза в год
	

	 
	1.2.2
	проверка состояния помещений подвалов, входов в подвалы и приямков, принятие мер, исключающих подтопление, захламление, загрязнение и загромождение таких помещений, а также мер, обеспечивающих их вентиляцию в соответствии с проектными требованиями;
	1 раз в год
	

	 
	1.2.3
	контроль за состоянием дверей подвалов и технических подполий, запорных устройств на них. Устранение выявленных неисправностей
	1 раз в год
	

	1.3
	Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен
	 
	0,90

	 
	1.3.1
	выявление отклонений от проектных условий эксплуатации, несанкционированного изменения конструктивного решения, признаков потери несущей способности, наличия деформаций, нарушения теплозащитных свойств, гидроизоляции между цокольной частью здания и стенами, неисправности водоотводящих устройств;
	1 раз в год
	

	 
	1.3.2
	выявление следов коррозии, деформаций и трещин в местах расположения арматуры и закладных деталей, наличия трещин в местах примыкания внутренних поперечных стен к наружным стенам из несущих и самонесущих панелей, из крупноразмерных блоков;
	1 раз в год
	

	 
	1.3.3
	выявление повреждений в кладке, наличия и характера трещин, выветривания, отклонения от вертикали и выпучивания отдельных участков стен, нарушения связей между отдельными конструкциями в домах со стенами из мелких блоков, искусственных и естественных камней;
	1 раз в год
	

	 
	1.3.4
	выявление в элементах деревянных конструкций рубленых, каркасных, брусчатых, сборно-щитовых и иных домов с деревянными стенами дефектов крепления, врубок, перекоса, скалывания, отклонения от вертикали, а также наличия в таких конструкциях участков, пораженных гнилью, дереворазрушающими грибками и жучками-точильщиками,с повышенной влажностью, с разрушением обшивки или штукатурки стен;
	1 раз в год
	

	 
	1.3.5
	в случае выявления повреждений и нарушений - составление плана мероприятий по инструментальному обследованию стен, восстановлению проектных условий их эксплуатации и его выполнение.
	при аварийной ситуации
	

	1.4
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перекрытий и покрытий
	2,15

	 
	1.4.1
	выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, выявления прогибов, трещин и колебаний;
	1 раз в год
	

	 
	1.4.2
	выявление наличия, характера и величины трещин в теле перекрытия и в местах примыканий к стенам, отслоения защитного слоя бетона и оголения арматуры, коррозии арматуры в домах с перекрытиями и покрытиями из монолитного железобетона и сборных железобетонных плит;
	1 раз в год
	

	 
	1.4.3
	выявление наличия, характера и величины трещин, смещения плит одной относительно другой по высоте, отслоения выравнивающего слоя в заделке швов, следов протечек или промерзаний на плитах и на стенах в местах опирания, отслоения защитного слоя бетона и оголения арматуры, коррозии арматуры в домах с перекрытиями и покрытиями из сборного железобетонного настила;
	1 раз в год
	

	 
	1.4.4
	выявление наличия, характера и величины трещин в сводах, изменений состояния кладки, коррозии балок в домах с перекрытиями из кирпичных сводов;
	1 раз в год
	

	 
	1.4.5.
	выявление зыбкости перекрытия, наличия, характера и величины трещин в штукатурном слое, целостности несущих деревянных элементов и мест их опирания, следов протечек на потолке, плотности и влажности засыпки, поражения гнилью и жучками-точильщиками деревянных элементов в домах с деревянными перекрытиями и покрытиями;
	по мере необходимости
	

	 
	1.4.6.
	проверка состояния утеплителя, гидроизоляции и звукоизоляции, адгезии отделочных слоев к конструкциям перекрытия (покрытия);
	по мере необходимости
	

	 
	1.4.7
	при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ  по мере поступления финансирования.
	при аварийной ситуации
	

	1.5
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания колонн и столбов:
	0,00

	 
	1.5.1
	выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, потери устойчивости, наличия, характера и величины трещин, выпучивания, отклонения от вертикали;
	1 раз в год
	

	 
	1.5.2
	контроль состояния и выявление коррозии арматуры и арматурной сетки, отслоения защитного слоя бетона, оголения арматуры и нарушения ее сцепления с бетоном, глубоких сколов бетона в домах со сборными и монолитными железобетонными колоннами;
	1 раз в год
	

	 
	1.5.3
	выявление разрушения или выпадения кирпичей, разрывов или выдергивания стальных связей и анкеров, повреждений кладки под опорами балок и перемычек, раздробления камня или смещения рядов кладки по горизонтальным швам в домах с кирпичными столбами;
	1 раз в год
	

	 
	1.5.4
	выявление поражения гнилью, дереворазрушающими грибками и жучками-точильщиками, расслоения древесины, разрывов волокон древесины в домах с деревянными стойками;
	1 раз в год
	

	 
	1.5.5
	контроль состояния металлических закладных деталей в домах со сборными и монолитными железобетонными колоннами;
	1 раз в год
	

	 
	1.5.6
	при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ*.
	при аварийной ситуации
	

	1.6
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания балок (ригелей) перекрытий и покрытий
	 
	0,40

	 
	1.6.1
	контроль состояния и выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, устойчивости, прогибов, колебаний и трещин;
	2 раза в год
	

	 
	1.6.2
	выявление поверхностных отколов и отслоения защитного слоя бетона в растянутой зоне, оголения и коррозии арматуры, крупных выбоин и сколов бетона в сжатой зоне в домах с монолитными и сборными железобетонными балками перекрытий и покрытий;
	1 раз в год
	

	 
	1.6.3
	выявление коррозии с уменьшением площади сечения несущих элементов, потери местной устойчивости конструкций (выпучивание стенок и поясов балок), трещин в основном материале элементов в домах со стальными балками перекрытий и покрытий;
	1 раз в год
	

	 
	1.6.4
	выявление увлажнения и загнивания деревянных балок, нарушений утепления заделок балок в стены, разрывов или надрывов древесины около сучков и трещин в стыках на плоскости скалывания;
	1 раз в год
	

	 
	1.6.5
	при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ*.
	при аварийной ситуации
	

	1.7
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш:
	 
	2,92

	 
	1.7.1
	проверка кровли на отсутствие протечек;
	2 раза в год
	

	 
	1.7.2
	проверка молниезащитных устройств, заземления мачт и другого оборудования, расположенного на крыше (при наличии );
	1 раз в год
	

	 
	1.7.3
	выявление деформации и повреждений несущих кровельных конструкций, антисептической и противопожарной защиты деревянных конструкций, креплений элементов несущих конструкций крыши, водоотводящих устройств и оборудования, слуховых окон, выходов на крыши, ходовых досок и переходных мостиков на чердаках, осадочных и температурных швов, водоприемных воронок внутреннего водостока;
	1 раз в год (при наличии)
	

	 
	1.7.4
	проверка состояния защитных бетонных плит и ограждений, фильтрующей способности дренирующего слоя, мест опирания железобетонных коробов и других элементов на эксплуатируемых крышах;
	1 раз в год
	

	 
	1.7.5
	проверка температурно-влажностного режима и воздухообмена на чердаке;
	2 раза в год
	

	 
	1.7.6
	контроль состояния оборудования или устройств, предотвращающих образование наледи и сосулек(при наличии );
	1 раз в год
	

	 
	1.7.7
	осмотр потолков верхних этажей домов с совмещенными (бесчердачными) крышами для обеспечения нормативных требований их эксплуатации в период продолжительной и устойчивой отрицательной температуры наружного воздуха, влияющей на возможные промерзания их покрытий;
	1 раз в год (при наличии)
	

	 
	1.7.8
	проверка и при необходимости очистка кровли и водоотводящих устройств от мусора, грязи и наледи, препятствующих стоку дождевых и талых вод;
	1 раз в год (при наличии)
	

	 
	1.7.9
	проверка и при необходимости очистка кровли от скопления снега и наледи;
	при аварийной ситуации
	

	 
	1.7.10
	проверка и при необходимости восстановление защитного окрасочного слоя металлических элементов, окраска металлических креплений кровель антикоррозийными защитными красками и составами;
	при аварийной ситуации
	

	 
	1.7.11
	проверка и при необходимости восстановление насыпного пригрузочного защитного слоя для эластомерных или термопластичных мембран балластного способа соединения кровель;
	по мере необходимости
	

	 
	1.7.12
	проверка и при необходимости восстановление пешеходных дорожек в местах пешеходных зон кровель из эластомерных и термопластичных материалов;
	по мере необходимости
	

	 
	1.7.13
	проверка и при необходимости восстановление антикоррозионного покрытия стальных связей, размещенных на крыше и в технических помещениях металлических деталей;
	по мере необходимости
	

	 
	1.7.14
	при выявлении нарушений, приводящих к протечкам, - незамедлительное их устранение. В остальных случаях - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ
	п. 7.1. - п. 7.14.
	

	1.8
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лестниц:
	 
	0,37

	 
	1.8.1
	выявление деформации и повреждений в несущих конструкциях, надежности крепления ограждений, выбоин и сколов в ступенях;
	1 раз в год
	

	 
	1.8.2
	выявление наличия и параметров трещин в сопряжениях маршевых плит с несущими конструкциями, оголения и коррозии арматуры, нарушения связей в отдельных проступях в домах с железобетонными лестницами;
	1 раз в год
	

	 
	1.8.3
	выявление прогибов косоуров, нарушения связи косоуров с площадками, коррозии металлических конструкций в домах с лестницами по стальнымкосоурам;
	1 раз в год
	

	 
	1.8.4
	выявление прогибов несущих конструкций, нарушений крепления тетив к балкам, поддерживающим лестничные площадки, врубок в конструкции лестницы, а также наличие гнили и жучков-точильщиков в домах с деревянными лестницами;
	1 раз в год
	

	 
	1.8.5
	при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ*;
	при аварийной ситуации
	

	 
	1.8.6
	проверка состояния и при необходимости восстановление штукатурного слоя или окраска металлических косоуров краской, обеспечивающей предел огнестойкости 1 час в домах с лестницами по стальнымкосоурам;
	при аварийной ситуации
	

	 
	1.8.7
	проверка состояния и при необходимости обработка деревянных поверхностей антисептическими и антипереновыми составами в домах с деревянными лестницами
	при аварийной ситуации
	

	 
	1.8.8
	при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ в соответствии с планом*;
	при аварийной ситуации
	

	1.9
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов
	 
	0,34

	 
	1.9.1
	выявление нарушений отделки фасадов и их отдельных элементов, ослабления связи отделочных слоев со стенами, нарушений сплошности и герметичности наружных водостоков;
	1 раз в год
	

	 
	1.9.2
	контроль состояния и работоспособности подсветки информационных знаков, входов в подъезды (домовые знаки и т.д.) при наличии
	по мере необходимости
	

	 
	1.9.3
	выявление нарушений и эксплуатационных качеств несущих конструкций, гидроизоляции, элементов металлических ограждений на балконах, лоджиях и козырьках;
	1 раз в год
	

	 
	1.9.4
	контроль состояния и восстановление или замена отдельных элементов крылец и зонтов над входами в здание, в подвалы и над балконами;
	1 раз в год
	

	 
	1.9.5
	контроль состояния и восстановление плотности притворов входных дверей, самозакрывающихся устройств (доводчики, пружины), ограничителей хода дверей (остановы);
	по мере выявления
	

	 
	1.9.6
	при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), в случае  аварийной ситуации  проведение восстановительных работ*.
	при аварийной ситуации
	

	1.10
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перегородок
	 
	0,52

	 
	1.10.1
	Выявление зыбкости, выпучивания, наличия трещин в теле перегородок и в местах сопряжения между собой и с капитальными стенами, перекрытиями, отопительными панелями, дверными коробками, в местах установки санитарно-технических приборов и прохождения различных трубопроводов;
	1 раз в год
	

	 
	1.10.2
	проверка звукоизоляции и огнезащиты;
	1 раз в год
	

	 
	1.10.3
	при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ.
	при аварийной ситуации
	

	1.11
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутренней отделки
	 
	1,55

	 
	1.11.1
	проверка состояния внутренней отделки. При наличии угрозы обрушения отделочных слоев или нарушения защитных свойств отделки по отношению к несущим конструкциям и инженерному оборудованию - устранение выявленных нарушений незамедлительно.
	1 раз в год
	

	1.12
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания полов помещений
	0,55

	 
	1.12.1
	проверка состояния основания, поверхностного слоя и работоспособности системы вентиляции (для деревянных полов)
	1 раз в год
	

	 
	1.12.2
	при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ*
	по мере необходимости
	

	1.13
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений
	0,80

	 
	1.13.1
	проверка целостности оконных и дверных заполнений, плотности притворов, механической прочности и работоспособности фурнитуры элементов оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме;
	1 раз в год
	

	 
	1.13.2
	при выявлении нарушений в отопительный период - незамедлительный ремонт. В остальных случаях - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ*
	по мере необходимости
	

	1.14
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания контейнерных площадок
	0,00

	 
	1.14.1
	проверка технического состояния  элементов контейнерных площадок, контейнеров;
чистка и дезинфекция контейнеров; при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ.
	по мере необходимости
	

	2. 
	Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения МКД
	11,25


	2.1
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления
	0,28

	 
	2.1.1
	техническое обслуживание и сезонное управление оборудованием систем вентиляции и дымоудаления, определение работоспособности оборудования и элементов систем;
	1 раз в год
	

	 
	2.1.2
	контроль состояния, выявление и устранение причин недопустимых вибраций и шума при работе вентиляционной установки;
	1 раз в год
	

	 
	2.1.3
	проверка утепления теплых чердаков, плотности закрытия входов на них;
	1 раз в год
	

	 
	2.1.4
	устранение неплотностей в вентиляционных каналах и шахтах, устранение засоров в каналах, устранение неисправностей шиберов и дроссель-клапанов в вытяжных шахтах, зонтов над шахтами и дефлекторов, замена дефективных вытяжных решеток и их креплений;
	по мере необходимости
	

	 
	2.1.5
	контроль состояния и восстановление антикоррозионной окраски металлических вытяжных каналов, труб, поддонов и дефлекторов;
	1 раз в год
	

	 
	2.1.6
	при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ
	при аварийной ситуации
	

	2.2
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания печей, каминов и очагов
	0,00

	 
	2.2.1
	определение целостности конструкций и проверка работоспособности дымоходов печей, каминов и очагов; устранение неисправностей печей, каминов и очагов, влекущих к нарушению противопожарных требований и утечке газа, а также обледенение оголовков дымовых труб (дымоходов); очистка от сажи дымоходов и труб печей; устранение завалов в дымовых каналах.
	1 раз в год                     (при наличии)
	

	2.3
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания ИТП и водоподкачек:
	

	 
	2.3.1
	проверка исправности и работоспособности оборудования, выполнение наладочных и ремонтных работ на индивидуальных тепловых пунктах и водоподкачках в многоквартирных домах;
	1 раз в год
	

	 
	2.3.2
	гидравлические и тепловые испытания оборудования индивидуальных тепловых пунктов и водоподкачек
	1 раз в год
	

	 
	2.3.3
	контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и герметичности оборудования;
	постоянно
	

	 
	2.3.4
	при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ.*
	при выявлении неисправностей
	

	2.4
	Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (ХВС)
	0,21

	 
	2.4.1
	контроль состояния и замена неисправных контрольно-измерительных приборов (манометров, термометров и т.п.);
	по мере выявления
	

	 
	2.4.2
	контроль параметров воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров водоснабжения и герметичности систем;
	постоянно
	

	 
	2.4.3
	проверка исправности, работоспособности, регулировка и техническое обслуживание насосов, запорной арматуры, контрольно-измерительных приборов, автоматических регуляторов и устройств, коллективных (общедомовых) приборов учета, расширительных баков и элементов, скрытых от постоянного наблюдения (разводящих трубопроводов и оборудования на чердаках, в подвалах и каналах);
	1 раз в месяц
	

	 
	2.4.4
	восстановление работоспособности (ремонт, замена) оборудования, водоразборных приборов (смесителей, кранов и т.п.), относящихся к общему имуществу в МКД в границах эксплуатационной ответственности согласно договора;
	по мере выявления
	

	 
	2.4.5
	контроль состояния и незамедлительное восстановление герметичности участков трубопроводов и соединительных элементов в случае их разгерметизации;
	2 раза в год
	

	 
	2.4.6
	промывка участков водопровода после выполнения ремонтно-строительных работ на водопроводе;
	по мере необходимости
	

	 
	2.4.7
	промывка систем водоснабжения для удаления накипно-коррозионных отложений
	1 раз в год
	

	2.5
	Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (ГВС)
	2,32

	 
	2.5.1
	контроль состояния и замена неисправных контрольно-измерительных приборов (манометров, термометров и т.п.);
	по мере выявления
	

	 
	2.5.2
	контроль параметров воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров водоснабжения и герметичности систем;
	постоянно
	

	 
	2.5.3
	проверка исправности, работоспособности, регулировка и техническое обслуживание насосов, запорной арматуры, контрольно-измерительных приборов, автоматических регуляторов и устройств, коллективных (общедомовых) приборов учета, расширительных баков и элементов, скрытых от постоянного наблюдения (разводящих трубопроводов и оборудования на чердаках, в подвалах и каналах);
	1 раз в месяц
	

	 
	2.5.4
	восстановление работоспособности (ремонт, замена) оборудования, водоразборных приборов (смесителей, кранов и т.п.), относящихся к общему имуществу в МКД в границах эксплуатационной ответственности согласно договора;
	по мере выявления
	


	 
	2.5.5
	контроль состояния и незамедлительное восстановление герметичности участков трубопроводов и соединительных элементов в случае их разгерметизации;
	2 раза в год
	

	 
	2.5.6
	промывка участков водопровода после выполнения ремонтно-строительных работ на водопроводе;
	по мере необходимости
	

	 
	2.5.7
	промывка систем водоснабжения для удаления накипно-коррозионных отложений
	1 раз в год
	

	2.6
	Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление и горячее водоснабжение)
	2,10

	 
	2.6.1
	контроль состояния и замена неисправных контрольно-измерительных приборов (манометров, термометров и т.п.);
	по мере выявления
	

	 
	2.6.2
	постоянный контроль параметров теплоносителя (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров отопления и герметичности систем;
	постоянно, АДС
	

	 
	2.6.3
	проверка исправности, работоспособности, регулировка и техническое обслуживание насосов, запорной арматуры, контрольно-измерительных приборов, автоматических регуляторов и устройств, коллективных (общедомовых) приборов учета, элементов, скрытых от постоянного наблюдения (разводящих трубопроводов и оборудования на чердаках, в подвалах и каналах);
	1 раз в месяц
	

	 
	2.6.4
	восстановление работоспособности (ремонт, замена) оборудования и отопительных приборов, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме в границах эксплуатационной ответственности согласно договора
	по мере выявления
	

	 
	2.6.5
	контроль состояния и незамедлительное восстановление герметичности участков трубопроводов и соединительных элементов в случае их разгерметизации;
	2 раза в год
	

	 
	2.6.6
	промывка систем водоснабжения для удаления накипно-коррозионных отложений
	1 раз в год
	

	2.6
	Испытания на прочность и плотность (гидравлические испытания) узлов ввода и систем теплоснабжения (отопления), промывка и регулировка систем отопления
	1 раз в год 
	3,65

	 
	2.6.1
	проведение пробных пусконаладочных работ, удаление воздуха из системы отопления;
	планово
	

	2.7
	Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоотведения
	1,34

	 
	2.7.1
	проверка исправности, работоспособности, регулировка и техническое обслуживание насосов, запорной арматуры, элементов, скрытых от постоянного наблюдения (разводящих трубопроводов и оборудования на чердаках, в подвалах и каналах);
	1 раз в месяц
	

	 
	2.7.2
	контроль состояния и незамедлительное восстановление герметичности участков трубопроводов и соединительных элементов в случае их разгерметизации;
	2 раза в год
	

	 
	2.7.3
	контроль состояния и восстановление исправности элементов внутренней канализации, канализационных вытяжек, внутреннего водостока, дренажных систем и дворовой канализации;
	2 раза в год
	

	 
	2.7.4
	переключение в целях надежной эксплуатации режимов работы внутреннего водостока, гидравлического затвора внутреннего водостока;
	2 раза в год
	

	2.8
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования, радио- и телекоммуникационного оборудования
	0,85

	 
	2.8.1
	проверка заземления оболочки электрокабеля, оборудования (насосы, щитовые вентиляторы и др.), замеры сопротивления изоляции проводов, трубопроводов и восстановление цепей заземления по результатам проверки;
	1 раз в год
	

	 
	2.8.2
	проверка и обеспечение работоспособности устройств защитного отключения;
	1 раз в год
	

	 
	2.8.3
	техническое обслуживание и ремонт силовых и осветительных установок, электрических установок систем дымоудаления, систем автоматической пожарной сигнализации, внутреннего противопожарного водопровода, лифтов, установок автоматизации котельных, бойлерных, тепловых пунктов, элементов молниезащиты и внутридомовых электросетей, очистка клемм и соединений в групповых щитках и распределительных шкафах, наладка электрооборудования;
	по мере необходимости
	

	 
	2.8.4
	контроль состояния и замена вышедших из строя датчиков, проводки и оборудования пожарной и охранной сигнализации.
	по договору
	

	2.9
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем ВДГО
	 
	0,50

	 
	2.9.1
	организация проверки состояния системы ВДГО и ее отдельных элементов; организация технического обслуживания и ремонта систем контроля загазованности помещений; при выявлении нарушений и неисправностей ВДГО, систем дымоудаления и вентиляции, способных повлечь скопление газа в помещениях, организация работ по их устранению
	по договору
	

	3. 
	Работы и услуги по содержанию иного общего имущества в МКД, в т.ч.:
	8,15

	3.1
	Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества МКД
	0,15

	 
	3.1.1
	сухая и влажная уборка тамбуров, холлов, коридоров, галерей, лестничных площадок и маршей, пандусов: влажное подметание лестничных площадок и маршей 2-х нижних этажей; мытье лестничных площадок и маршей
	по графику (но не реже 2 раз в месяц)
	

	 
	3.1.2
	влажная протирка подоконников, оконных решеток, перил лестниц, шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств, почтовых ящиков, дверных коробок, полотен дверей, доводчиков, дверных ручек
	1 раз в год 
	

	 
	3.1.3
	мытье окон
	1 раз в год 
	

	 
	3.1.4
	проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме
	2 раза в год
	

	3.2
	Работы по содержанию земельного участка, с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации (далее - придомовая территория)
	3,12

	 
	3.2.1
	в холодный период года: 
очистка крышек люков колодцев и пожарных гидрантов от снега и льда толщиной слоя свыше 5 см – по мере необходимости;  сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придомовой территории от снега и льда при наличии колейности свыше 5 см – по мере необходимости; очистка придомовой территории от снега наносного происхождения (или подметание такой территории, свободной от снежного покрова) –  по мере  необходимости; очистка придомовой территории от наледи и льда – по мере необходимости
	по графику
	

	 
	3.2.2
	очистка от мусора урн, установленных возле подъездов, и их промывка, уборка контейнерных площадок, расположенных на придомовой территории общего имущества многоквартирного дома;
	ежедневно
	

	 
	3.2.3
	уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд
	ежедневно
	

	 
	3.2.4
	в теплый период года: 
подметание и уборка придомовой территории;
	3 раза в неделю
	

	 
	3.2.5
	очистка от мусора урн, установленных возле подъездов, и уборка контейнерных площадок, расположенных на территории общего имущества многоквартирного дома;
	ежедневно
	

	 
	3.2.6
	уборка и выкашивание газонов;
	2 раза в год
	

	 
	3.2.7
	прочистка ливневой канализации;
	2 раза в год
	

	 
	3.2.8
	уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд, очистка металлической решетки и приямка.
	ежедневно
	

	3.3
	Сбор и вывоз твердых бытовых отходов
	6 раз/нед
	0,00

	3.4
	Вывоз жидких бытовых отходов (при местной канализации - выгреб):
	по графику
	0,00

	3.5
	Работы по обеспечению требований пожарной безопасности - осмотры и обеспечение работоспособного состояния пожарных лестниц, лазов, проходов, выходов, систем аварийного освещения, пожаротушения, сигнализации, противопожарного водоснабжения, средств противопожарной защиты, противодымной защиты
	1 раз в год
	0,10

	3.5
	Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме, выполнение заявок населения
	постоянно
	4,93

	4. Работы и услуги по управлению МКД, в т.ч.:
	 
	5,18

	4.1
	Обеспечение  работы аварийно-диспетчерской службы. Ведение  и хранение  технической  документации на многоквартирный дом в установленном законодательством Российской Федерации порядке
	постоянно
	

	4.2
	заключение договоров оказания услуг и (или) выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме со сторонними организациями, в том числе специализированными, в случае,  если Управляющая организация не оказывают таких услуг и не выполняют таких работ своими силами, а также осуществлять контроль за выполнением указанными организациями обязательств по таким договорам
	по мере необходимости
	

	4.3
	Организация  работ по начислению и сбору платы за содержание и ремонт жилых помещений
	постоянно
	

	4.4
	Осуществление подготовки предложений о выполнении плановых текущих работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, а также предложений о проведении капитального ремонта и доведение их до сведения собственников помещений в многоквартирном доме.
	ежегодно
	

	4.5
	Организация работы по взысканию задолженности по оплате жилых помещений
	по мере необходимости
	

	 
	 
	ВСЕГО:
	36,63


	Приложение № 7
к постановлению администрации 

МО «Княжпогостский»

от 05.06.2026 № 547


Перечень обязательных  работ (услуг) и их стоимости по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме (МКД)

	Деревянные многоквартирные дома 1-2 этажные, с электроснабжением, оборудованные газовыми плитами, имеющие все виды благоустройства, за исключением горячего водоснабжения


	№ п/п
	
	Наименование работ (услуг) по содержанию и ремонту общего имущества
	Периодичность
	Стоимость  1 (м²) (руб./месяц)

	1. 
	Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций и ненесущих конструкций МКД,в т.ч.:
	13,89

	1.1
	Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов
	 
	1,85

	 
	1.1.1.
	проверка соответствия параметров вертикальной планировки территории вокруг здания проектным параметрам, устранение выявленных нарушений;
	1 раз в год
	

	 
	1.1.2.
	проверка состояния гидроизоляции фундаментов и систем водоотвода фундамента, при выявлении нарушений - восстановление их работоспособности;
	1 раз в год
	

	 
	1.1.3.
	проверка технического состояния видимых частей конструкций с выявлением:
• признаков неравномерных осадок фундаментов всех типов;
• коррозии арматуры, расслаивания, трещин, выпучивания, отклонения от вертикали в домах с бетонными, железобетонными и каменными фундаментами;
• поражения гнилью и частичного разрушения деревянного основания в домах со столбчатыми или свайными деревянными фундаментами;
• при выявлении нарушений - разработка контрольных шурфов в местах обнаружения дефектов, детальное обследование и составление плана мероприятий по устранению причин нарушения и восстановлению эксплуатационных свойств конструкций;
	1 раз в год
	

	1.2
	Работы, выполняемые в зданиях с подвалами:
	 
	0,00

	 
	1.2.1
	проверка температурно-влажностного режима подвальных помещений и при выявлении нарушений устранение причин его нарушения;
	2 раза в год
	

	 
	1.2.2
	проверка состояния помещений подвалов, входов в подвалы и приямков, принятие мер, исключающих подтопление, захламление, загрязнение и загромождение таких помещений, а также мер, обеспечивающих их вентиляцию в соответствии с проектными требованиями;
	1 раз в год
	

	 
	1.2.3
	контроль за состоянием дверей подвалов и технических подполий, запорных устройств на них. Устранение выявленных неисправностей
	1 раз в год
	

	1.3
	Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен
	 
	1,20

	 
	1.3.1
	выявление отклонений от проектных условий эксплуатации, несанкционированного изменения конструктивного решения, признаков потери несущей способности, наличия деформаций, нарушения теплозащитных свойств, гидроизоляции между цокольной частью здания и стенами, неисправности водоотводящих устройств;
	1 раз в год
	

	 
	1.3.2
	выявление следов коррозии, деформаций и трещин в местах расположения арматуры и закладных деталей, наличия трещин в местах примыкания внутренних поперечных стен к наружным стенам из несущих и самонесущих панелей, из крупноразмерных блоков;
	1 раз в год
	

	 
	1.3.3
	выявление повреждений в кладке, наличия и характера трещин, выветривания, отклонения от вертикали и выпучивания отдельных участков стен, нарушения связей между отдельными конструкциями в домах со стенами из мелких блоков, искусственных и естественных камней;
	1 раз в год
	

	 
	1.3.4
	выявление в элементах деревянных конструкций рубленых, каркасных, брусчатых, сборно-щитовых и иных домов с деревянными стенами дефектов крепления, врубок, перекоса, скалывания, отклонения от вертикали, а также наличия в таких конструкциях участков, пораженных гнилью, дереворазрушающими грибками и жучками-точильщиками,с повышенной влажностью, с разрушением обшивки или штукатурки стен;
	1 раз в год
	

	 
	1.3.5
	в случае выявления повреждений и нарушений - составление плана мероприятий по инструментальному обследованию стен, восстановлению проектных условий их эксплуатации и его выполнение.
	при аварийной ситуации
	

	1.4
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перекрытий и покрытий
	2,15

	 
	1.4.1
	выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, выявления прогибов, трещин и колебаний;
	1 раз в год
	

	 
	1.4.2
	выявление наличия, характера и величины трещин в теле перекрытия и в местах примыканий к стенам, отслоения защитного слоя бетона и оголения арматуры, коррозии арматуры в домах с перекрытиями и покрытиями из монолитного железобетона и сборных железобетонных плит;
	1 раз в год
	

	 
	1.4.3
	выявление наличия, характера и величины трещин, смещения плит одной относительно другой по высоте, отслоения выравнивающего слоя в заделке швов, следов протечек или промерзаний на плитах и на стенах в местах опирания, отслоения защитного слоя бетона и оголения арматуры, коррозии арматуры в домах с перекрытиями и покрытиями из сборного железобетонного настила;
	1 раз в год
	

	 
	1.4.4
	выявление наличия, характера и величины трещин в сводах, изменений состояния кладки, коррозии балок в домах с перекрытиями из кирпичных сводов;
	1 раз в год
	

	 
	1.4.5.
	выявление зыбкости перекрытия, наличия, характера и величины трещин в штукатурном слое, целостности несущих деревянных элементов и мест их опирания, следов протечек на потолке, плотности и влажности засыпки, поражения гнилью и жучками-точильщиками деревянных элементов в домах с деревянными перекрытиями и покрытиями;
	по мере необходимости
	

	 
	1.4.6.
	проверка состояния утеплителя, гидроизоляции и звукоизоляции, адгезии отделочных слоев к конструкциям перекрытия (покрытия);
	по мере необходимости
	

	 
	1.4.7
	при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ  по мере поступления финансирования.
	при аварийной ситуации
	

	1.5
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания колонн и столбов:
	0,00

	 
	1.5.1
	выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, потери устойчивости, наличия, характера и величины трещин, выпучивания, отклонения от вертикали;
	1 раз в год
	

	 
	1.5.2
	контроль состояния и выявление коррозии арматуры и арматурной сетки, отслоения защитного слоя бетона, оголения арматуры и нарушения ее сцепления с бетоном, глубоких сколов бетона в домах со сборными и монолитными железобетонными колоннами;
	1 раз в год
	

	 
	1.5.3
	выявление разрушения или выпадения кирпичей, разрывов или выдергивания стальных связей и анкеров, повреждений кладки под опорами балок и перемычек, раздробления камня или смещения рядов кладки по горизонтальным швам в домах с кирпичными столбами;
	1 раз в год
	

	 
	1.5.4
	выявление поражения гнилью, дереворазрушающими грибками и жучками-точильщиками, расслоения древесины, разрывов волокон древесины в домах с деревянными стойками;
	1 раз в год
	

	 
	1.5.5
	контроль состояния металлических закладных деталей в домах со сборными и монолитными железобетонными колоннами;
	1 раз в год
	

	 
	1.5.6
	при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ*.
	при аварийной ситуации
	

	1.6
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания балок (ригелей) перекрытий и покрытий
	 
	0,40

	 
	1.6.1
	контроль состояния и выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, устойчивости, прогибов, колебаний и трещин;
	2 раза в год
	

	 
	1.6.2
	выявление поверхностных отколов и отслоения защитного слоя бетона в растянутой зоне, оголения и коррозии арматуры, крупных выбоин и сколов бетона в сжатой зоне в домах с монолитными и сборными железобетонными балками перекрытий и покрытий;
	1 раз в год
	

	 
	1.6.3
	выявление коррозии с уменьшением площади сечения несущих элементов, потери местной устойчивости конструкций (выпучивание стенок и поясов балок), трещин в основном материале элементов в домах со стальными балками перекрытий и покрытий;
	1 раз в год
	

	 
	1.6.4
	выявление увлажнения и загнивания деревянных балок, нарушений утепления заделок балок в стены, разрывов или надрывов древесины около сучков и трещин в стыках на плоскости скалывания;
	1 раз в год
	

	 
	1.6.5
	при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ*.
	при аварийной ситуации
	

	1.7
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш:
	 
	2,95

	 
	1.7.1
	проверка кровли на отсутствие протечек;
	2 раза в год
	

	 
	1.7.2
	проверка молниезащитных устройств, заземления мачт и другого оборудования, расположенного на крыше (при наличии );
	1 раз в год
	

	 
	1.7.3
	выявление деформации и повреждений несущих кровельных конструкций, антисептической и противопожарной защиты деревянных конструкций, креплений элементов несущих конструкций крыши, водоотводящих устройств и оборудования, слуховых окон, выходов на крыши, ходовых досок и переходных мостиков на чердаках, осадочных и температурных швов, водоприемных воронок внутреннего водостока;
	1 раз в год (при наличии)
	

	 
	1.7.4
	проверка состояния защитных бетонных плит и ограждений, фильтрующей способности дренирующего слоя, мест опирания железобетонных коробов и других элементов на эксплуатируемых крышах;
	1 раз в год
	

	 
	1.7.5
	проверка температурно-влажностного режима и воздухообмена на чердаке;
	2 раза в год
	

	 
	1.7.6
	контроль состояния оборудования или устройств, предотвращающих образование наледи и сосулек(при наличии );
	1 раз в год
	

	 
	1.7.7
	осмотр потолков верхних этажей домов с совмещенными (бесчердачными) крышами для обеспечения нормативных требований их эксплуатации в период продолжительной и устойчивой отрицательной температуры наружного воздуха, влияющей на возможные промерзания их покрытий;
	1 раз в год (при наличии)
	

	 
	1.7.8
	проверка и при необходимости очистка кровли и водоотводящих устройств от мусора, грязи и наледи, препятствующих стоку дождевых и талых вод;
	1 раз в год (при наличии)
	

	 
	1.7.9
	проверка и при необходимости очистка кровли от скопления снега и наледи;
	при аварийной ситуации
	

	 
	1.7.10
	проверка и при необходимости восстановление защитного окрасочного слоя металлических элементов, окраска металлических креплений кровель антикоррозийными защитными красками и составами;
	при аварийной ситуации
	

	 
	1.7.11
	проверка и при необходимости восстановление насыпного пригрузочного защитного слоя для эластомерных или термопластичных мембран балластного способа соединения кровель;
	по мере необходимости
	

	 
	1.7.12
	проверка и при необходимости восстановление пешеходных дорожек в местах пешеходных зон кровель из эластомерных и термопластичных материалов;
	по мере необходимости
	

	 
	1.7.13
	проверка и при необходимости восстановление антикоррозионного покрытия стальных связей, размещенных на крыше и в технических помещениях металлических деталей;
	по мере необходимости
	

	 
	1.7.14
	при выявлении нарушений, приводящих к протечкам, - незамедлительное их устранение. В остальных случаях - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ
	п. 7.1. - п. 7.14.
	

	1.8
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лестниц:
	 
	0,48

	 
	1.8.1
	выявление деформации и повреждений в несущих конструкциях, надежности крепления ограждений, выбоин и сколов в ступенях;
	1 раз в год
	

	 
	1.8.2
	выявление наличия и параметров трещин в сопряжениях маршевых плит с несущими конструкциями, оголения и коррозии арматуры, нарушения связей в отдельных проступях в домах с железобетонными лестницами;
	1 раз в год
	

	 
	1.8.3
	выявление прогибов косоуров, нарушения связи косоуров с площадками, коррозии металлических конструкций в домах с лестницами по стальнымкосоурам;
	1 раз в год
	

	 
	1.8.4
	выявление прогибов несущих конструкций, нарушений крепления тетив к балкам, поддерживающим лестничные площадки, врубок в конструкции лестницы, а также наличие гнили и жучков-точильщиков в домах с деревянными лестницами;
	1 раз в год
	

	 
	1.8.5
	при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ*;
	при аварийной ситуации
	

	 
	1.8.6
	проверка состояния и при необходимости восстановление штукатурного слоя или окраска металлических косоуров краской, обеспечивающей предел огнестойкости 1 час в домах с лестницами по стальнымкосоурам;
	при аварийной ситуации
	

	 
	1.8.7
	проверка состояния и при необходимости обработка деревянных поверхностей антисептическими и антипереновыми составами в домах с деревянными лестницами
	при аварийной ситуации
	

	 
	1.8.8
	при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ в соответствии с планом*;
	при аварийной ситуации
	

	1.9
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов
	 
	1,20

	 
	1.9.1
	выявление нарушений отделки фасадов и их отдельных элементов, ослабления связи отделочных слоев со стенами, нарушений сплошности и герметичности наружных водостоков;
	1 раз в год
	

	 
	1.9.2
	контроль состояния и работоспособности подсветки информационных знаков, входов в подъезды (домовые знаки и т.д.) при наличии
	по мере необходимости
	

	 
	1.9.3
	выявление нарушений и эксплуатационных качеств несущих конструкций, гидроизоляции, элементов металлических ограждений на балконах, лоджиях и козырьках;
	1 раз в год
	

	 
	1.9.4
	контроль состояния и восстановление или замена отдельных элементов крылец и зонтов над входами в здание, в подвалы и над балконами;
	1 раз в год
	

	 
	1.9.5
	контроль состояния и восстановление плотности притворов входных дверей, самозакрывающихся устройств (доводчики, пружины), ограничителей хода дверей (остановы);
	по мере выявления
	

	 
	1.9.6
	при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), в случае  аварийной ситуации  проведение восстановительных работ*.
	при аварийной ситуации
	

	1.10
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перегородок
	 
	0,52

	 
	1.10.1
	Выявление зыбкости, выпучивания, наличия трещин в теле перегородок и в местах сопряжения между собой и с капитальными стенами, перекрытиями, отопительными панелями, дверными коробками, в местах установки санитарно-технических приборов и прохождения различных трубопроводов;
	1 раз в год
	

	 
	1.10.2
	проверка звукоизоляции и огнезащиты;
	1 раз в год
	

	 
	1.10.3
	при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ.
	при аварийной ситуации
	

	1.11
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутренней отделки
	 
	1,78

	 
	1.11.1
	проверка состояния внутренней отделки. При наличии угрозы обрушения отделочных слоев или нарушения защитных свойств отделки по отношению к несущим конструкциям и инженерному оборудованию - устранение выявленных нарушений незамедлительно.
	1 раз в год
	

	1.12
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания полов помещений
	0,56

	 
	1.12.1
	проверка состояния основания, поверхностного слоя и работоспособности системы вентиляции (для деревянных полов)
	1 раз в год
	

	 
	1.12.2
	при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ*
	по мере необходимости
	

	1.13
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений
	0,80

	 
	1.13.1
	проверка целостности оконных и дверных заполнений, плотности притворов, механической прочности и работоспособности фурнитуры элементов оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме;
	1 раз в год
	

	 
	1.13.2
	при выявлении нарушений в отопительный период - незамедлительный ремонт. В остальных случаях - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ*
	по мере необходимости
	

	1.14
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания контейнерных площадок
	0,00

	 
	1.14.1
	проверка технического состояния  элементов контейнерных площадок, контейнеров;
чистка и дезинфекция контейнеров; при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ.
	по мере необходимости
	

	2. 
	Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения МКД
	8,93

	2.1
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления
	0,28

	 
	2.1.1
	техническое обслуживание и сезонное управление оборудованием систем вентиляции и дымоудаления, определение работоспособности оборудования и элементов систем;
	1 раз в год
	

	 
	2.1.2
	контроль состояния, выявление и устранение причин недопустимых вибраций и шума при работе вентиляционной установки;
	1 раз в год
	

	 
	2.1.3
	проверка утепления теплых чердаков, плотности закрытия входов на них;
	1 раз в год
	

	 
	2.1.4
	устранение неплотностей в вентиляционных каналах и шахтах, устранение засоров в каналах, устранение неисправностей шиберов и дроссель-клапанов в вытяжных шахтах, зонтов над шахтами и дефлекторов, замена дефективных вытяжных решеток и их креплений;
	по мере необходимости
	

	 
	2.1.5
	контроль состояния и восстановление антикоррозионной окраски металлических вытяжных каналов, труб, поддонов и дефлекторов;
	1 раз в год
	

	 
	2.1.6
	при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ
	при аварийной ситуации
	

	2.2
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания печей, каминов и очагов
	0,00

	 
	2.2.1
	определение целостности конструкций и проверка работоспособности дымоходов печей, каминов и очагов; устранение неисправностей печей, каминов и очагов, влекущих к нарушению противопожарных требований и утечке газа, а также обледенение оголовков дымовых труб (дымоходов); очистка от сажи дымоходов и труб печей; устранение завалов в дымовых каналах.
	1 раз в год                     (при наличии)
	

	2.3
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания ИТП и водоподкачек:
	

	 
	2.3.1
	проверка исправности и работоспособности оборудования, выполнение наладочных и ремонтных работ на индивидуальных тепловых пунктах и водоподкачках в многоквартирных домах;
	1 раз в год
	

	 
	2.3.2
	гидравлические и тепловые испытания оборудования индивидуальных тепловых пунктов и водоподкачек
	1 раз в год
	

	 
	2.3.3
	контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и герметичности оборудования;
	постоянно
	

	 
	2.3.4
	при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ.*
	при выявлении неисправностей
	

	2.4
	Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (ХВС)
	0,21

	 
	2.4.1
	контроль состояния и замена неисправных контрольно-измерительных приборов (манометров, термометров и т.п.);
	по мере выявления
	

	 
	2.4.2
	контроль параметров воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров водоснабжения и герметичности систем;
	постоянно
	

	 
	2.4.3
	проверка исправности, работоспособности, регулировка и техническое обслуживание насосов, запорной арматуры, контрольно-измерительных приборов, автоматических регуляторов и устройств, коллективных (общедомовых) приборов учета, расширительных баков и элементов, скрытых от постоянного наблюдения (разводящих трубопроводов и оборудования на чердаках, в подвалах и каналах);
	1 раз в месяц
	

	 
	2.4.4
	восстановление работоспособности (ремонт, замена) оборудования, водоразборных приборов (смесителей, кранов и т.п.), относящихся к общему имуществу в МКД в границах эксплуатационной ответственности согласно договора;
	по мере выявления
	

	 
	2.4.5
	контроль состояния и незамедлительное восстановление герметичности участков трубопроводов и соединительных элементов в случае их разгерметизации;
	2 раза в год
	

	 
	2.4.6
	промывка участков водопровода после выполнения ремонтно-строительных работ на водопроводе;
	по мере необходимости
	

	 
	2.4.7
	промывка систем водоснабжения для удаления накипно-коррозионных отложений
	1 раз в год
	

	2.5
	Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (ГВС)
	0,00

	 
	2.5.1
	контроль состояния и замена неисправных контрольно-измерительных приборов (манометров, термометров и т.п.);
	по мере выявления
	

	 
	2.5.2
	контроль параметров воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров водоснабжения и герметичности систем;
	постоянно
	

	 
	2.5.3
	проверка исправности, работоспособности, регулировка и техническое обслуживание насосов, запорной арматуры, контрольно-измерительных приборов, автоматических регуляторов и устройств, коллективных (общедомовых) приборов учета, расширительных баков и элементов, скрытых от постоянного наблюдения (разводящих трубопроводов и оборудования на чердаках, в подвалах и каналах);
	1 раз в месяц
	

	 
	2.5.4
	восстановление работоспособности (ремонт, замена) оборудования, водоразборных приборов (смесителей, кранов и т.п.), относящихся к общему имуществу в МКД в границах эксплуатационной ответственности согласно договора;
	по мере выявления
	

	 
	2.5.5
	контроль состояния и незамедлительное восстановление герметичности участков трубопроводов и соединительных элементов в случае их разгерметизации;
	2 раза в год
	

	 
	2.5.6
	промывка участков водопровода после выполнения ремонтно-строительных работ на водопроводе;
	по мере необходимости
	

	 
	2.5.7
	промывка систем водоснабжения для удаления накипно-коррозионных отложений
	1 раз в год
	

	2.6
	Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление и горячее водоснабжение)
	2,10

	 
	2.6.1
	контроль состояния и замена неисправных контрольно-измерительных приборов (манометров, термометров и т.п.);
	по мере выявления
	

	 
	2.6.2
	постоянный контроль параметров теплоносителя (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров отопления и герметичности систем;
	постоянно, АДС
	

	 
	2.6.3
	проверка исправности, работоспособности, регулировка и техническое обслуживание насосов, запорной арматуры, контрольно-измерительных приборов, автоматических регуляторов и устройств, коллективных (общедомовых) приборов учета, элементов, скрытых от постоянного наблюдения (разводящих трубопроводов и оборудования на чердаках, в подвалах и каналах);
	1 раз в месяц
	

	 
	2.6.4
	восстановление работоспособности (ремонт, замена) оборудования и отопительных приборов, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме в границах эксплуатационной ответственности согласно договора
	по мере выявления
	

	 
	2.6.5
	контроль состояния и незамедлительное восстановление герметичности участков трубопроводов и соединительных элементов в случае их разгерметизации;
	2 раза в год
	

	 
	2.6.6
	промывка систем водоснабжения для удаления накипно-коррозионных отложений
	1 раз в год
	

	2.6
	Испытания на прочность и плотность (гидравлические испытания) узлов ввода и систем теплоснабжения (отопления), промывка и регулировка систем отопления
	1 раз в год 
	3,65

	 
	2.6.1
	проведение пробных пусконаладочных работ, удаление воздуха из системы отопления;
	планово
	

	2.7
	Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоотведения
	1,34

	 
	2.7.1
	проверка исправности, работоспособности, регулировка и техническое обслуживание насосов, запорной арматуры, элементов, скрытых от постоянного наблюдения (разводящих трубопроводов и оборудования на чердаках, в подвалах и каналах);
	1 раз в месяц
	

	 
	2.7.2
	контроль состояния и незамедлительное восстановление герметичности участков трубопроводов и соединительных элементов в случае их разгерметизации;
	2 раза в год
	

	 
	2.7.3
	контроль состояния и восстановление исправности элементов внутренней канализации, канализационных вытяжек, внутреннего водостока, дренажных систем и дворовой канализации;
	2 раза в год
	

	 
	2.7.4
	переключение в целях надежной эксплуатации режимов работы внутреннего водостока, гидравлического затвора внутреннего водостока;
	2 раза в год
	

	2.8
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования, радио- и телекоммуникационного оборудования
	0,85

	 
	2.8.1
	проверка заземления оболочки электрокабеля, оборудования (насосы, щитовые вентиляторы и др.), замеры сопротивления изоляции проводов, трубопроводов и восстановление цепей заземления по результатам проверки;
	1 раз в год
	

	 
	2.8.2
	проверка и обеспечение работоспособности устройств защитного отключения;
	1 раз в год
	

	 
	2.8.3
	техническое обслуживание и ремонт силовых и осветительных установок, электрических установок систем дымоудаления, систем автоматической пожарной сигнализации, внутреннего противопожарного водопровода, лифтов, установок автоматизации котельных, бойлерных, тепловых пунктов, элементов молниезащиты и внутридомовых электросетей, очистка клемм и соединений в групповых щитках и распределительных шкафах, наладка электрооборудования;
	по мере необходимости
	

	 
	2.8.4
	контроль состояния и замена вышедших из строя датчиков, проводки и оборудования пожарной и охранной сигнализации.
	по договору
	

	2.9
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем ВДГО
	 
	0,50

	 
	2.9.1
	организация проверки состояния системы ВДГО и ее отдельных элементов; организация технического обслуживания и ремонта систем контроля загазованности помещений; при выявлении нарушений и неисправностей ВДГО, систем дымоудаления и вентиляции, способных повлечь скопление газа в помещениях, организация работ по их устранению
	по договору
	

	3. 
	Работы и услуги по содержанию иного общего имущества в МКД, в т.ч.:
	8,15

	3.1
	Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества МКД
	0,15

	 
	3.1.1
	сухая и влажная уборка тамбуров, холлов, коридоров, галерей, лестничных площадок и маршей, пандусов: влажное подметание лестничных площадок и маршей 2-х нижних этажей; мытье лестничных площадок и маршей
	по графику (но не реже 2 раз в месяц)
	

	 
	3.1.2
	влажная протирка подоконников, оконных решеток, перил лестниц, шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств, почтовых ящиков, дверных коробок, полотен дверей, доводчиков, дверных ручек
	1 раз в год 
	

	 
	3.1.3
	мытье окон
	1 раз в год 
	

	 
	3.1.4
	проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме
	2 раза в год
	

	3.2
	Работы по содержанию земельного участка, с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации (далее - придомовая территория)
	3,12

	 
	3.2.1
	в холодный период года: 
очистка крышек люков колодцев и пожарных гидрантов от снега и льда толщиной слоя свыше 5 см – по мере необходимости;  сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придомовой территории от снега и льда при наличии колейности свыше 5 см – по мере необходимости; очистка придомовой территории от снега наносного происхождения (или подметание такой территории, свободной от снежного покрова) –  по мере  необходимости; очистка придомовой территории от наледи и льда – по мере необходимости
	по графику
	

	 
	3.2.2
	очистка от мусора урн, установленных возле подъездов, и их промывка, уборка контейнерных площадок, расположенных на придомовой территории общего имущества многоквартирного дома;
	ежедневно
	

	 
	3.2.3
	уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд
	ежедневно
	

	 
	3.2.4
	в теплый период года: 
подметание и уборка придомовой территории;
	3 раза в неделю
	

	 
	3.2.5
	очистка от мусора урн, установленных возле подъездов, и уборка контейнерных площадок, расположенных на территории общего имущества многоквартирного дома;
	ежедневно
	

	 
	3.2.6
	уборка и выкашивание газонов;
	2 раза в год
	

	 
	3.2.7
	прочистка ливневой канализации;
	2 раза в год
	

	 
	3.2.8
	уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд, очистка металлической решетки и приямка.
	ежедневно
	

	3.3
	Сбор и вывоз твердых бытовых отходов
	6 раз/нед
	0,00

	3.4
	Вывоз жидких бытовых отходов (при местной канализации - выгреб):
	по графику
	0,00

	3.5
	Работы по обеспечению требований пожарной безопасности - осмотры и обеспечение работоспособного состояния пожарных лестниц, лазов, проходов, выходов, систем аварийного освещения, пожаротушения, сигнализации, противопожарного водоснабжения, средств противопожарной защиты, противодымной защиты
	1 раз в год
	0,10

	3.5
	Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме, выполнение заявок населения
	постоянно
	4,93

	4. Работы и услуги по управлению МКД, в т.ч.:
	 
	5,18

	4.1
	Обеспечение  работы аварийно-диспетчерской службы. Ведение  и хранение  технической  документации на многоквартирный дом в установленном законодательством Российской Федерации порядке
	постоянно
	

	4.2
	заключение договоров оказания услуг и (или) выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме со сторонними организациями, в том числе специализированными, в случае,  если Управляющая организация не оказывают таких услуг и не выполняют таких работ своими силами, а также осуществлять контроль за выполнением указанными организациями обязательств по таким договорам
	по мере необходимости
	

	4.3
	Организация  работ по начислению и сбору платы за содержание и ремонт жилых помещений
	постоянно
	

	4.4
	Осуществление подготовки предложений о выполнении плановых текущих работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, а также предложений о проведении капитального ремонта и доведение их до сведения собственников помещений в многоквартирном доме.
	ежегодно
	

	4.5
	Организация работы по взысканию задолженности по оплате жилых помещений
	по мере необходимости
	

	 
	 
	ВСЕГО:
	36,15


	Приложение № 8
к постановлению администрации 

МО «Княжпогостский»

от 05.06.2026 № 547


Перечень обязательных  работ (услуг) и их стоимости по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме (МКД)

	Деревянные многоквартирные дома 1-2 этажные, с электроснабжением, оборудованные газовыми плитами, с централизованным отоплением, холодным водоснабжением, без горячего водоснабжения, с выгребной ямой (септиком)


	№ п/п
	
	Наименование работ (услуг) по содержанию и ремонту общего имущества
	Периодичность
	Стоимость  1 (м²) (руб./месяц)

	1. 
	Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций и ненесущих конструкций МКД,в т.ч.:
	11,40

	1.1
	Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов
	 
	1,55

	 
	1.1.1.
	проверка соответствия параметров вертикальной планировки территории вокруг здания проектным параметрам, устранение выявленных нарушений;
	1 раз в год
	

	 
	1.1.2.
	проверка состояния гидроизоляции фундаментов и систем водоотвода фундамента, при выявлении нарушений - восстановление их работоспособности;
	1 раз в год
	

	 
	1.1.3.
	проверка технического состояния видимых частей конструкций с выявлением:
• признаков неравномерных осадок фундаментов всех типов;
• коррозии арматуры, расслаивания, трещин, выпучивания, отклонения от вертикали в домах с бетонными, железобетонными и каменными фундаментами;
• поражения гнилью и частичного разрушения деревянного основания в домах со столбчатыми или свайными деревянными фундаментами;
• при выявлении нарушений - разработка контрольных шурфов в местах обнаружения дефектов, детальное обследование и составление плана мероприятий по устранению причин нарушения и восстановлению эксплуатационных свойств конструкций;
	1 раз в год
	

	1.2
	Работы, выполняемые в зданиях с подвалами:
	 
	0,00

	 
	1.2.1
	проверка температурно-влажностного режима подвальных помещений и при выявлении нарушений устранение причин его нарушения;
	2 раза в год
	

	 
	1.2.2
	проверка состояния помещений подвалов, входов в подвалы и приямков, принятие мер, исключающих подтопление, захламление, загрязнение и загромождение таких помещений, а также мер, обеспечивающих их вентиляцию в соответствии с проектными требованиями;
	1 раз в год
	

	 
	1.2.3
	контроль за состоянием дверей подвалов и технических подполий, запорных устройств на них. Устранение выявленных неисправностей
	1 раз в год
	

	1.3
	Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен
	 
	0,90

	 
	1.3.1
	выявление отклонений от проектных условий эксплуатации, несанкционированного изменения конструктивного решения, признаков потери несущей способности, наличия деформаций, нарушения теплозащитных свойств, гидроизоляции между цокольной частью здания и стенами, неисправности водоотводящих устройств;
	1 раз в год
	

	 
	1.3.2
	выявление следов коррозии, деформаций и трещин в местах расположения арматуры и закладных деталей, наличия трещин в местах примыкания внутренних поперечных стен к наружным стенам из несущих и самонесущих панелей, из крупноразмерных блоков;
	1 раз в год
	

	 
	1.3.3
	выявление повреждений в кладке, наличия и характера трещин, выветривания, отклонения от вертикали и выпучивания отдельных участков стен, нарушения связей между отдельными конструкциями в домах со стенами из мелких блоков, искусственных и естественных камней;
	1 раз в год
	

	 
	1.3.4
	выявление в элементах деревянных конструкций рубленых, каркасных, брусчатых, сборно-щитовых и иных домов с деревянными стенами дефектов крепления, врубок, перекоса, скалывания, отклонения от вертикали, а также наличия в таких конструкциях участков, пораженных гнилью, дереворазрушающими грибками и жучками-точильщиками,с повышенной влажностью, с разрушением обшивки или штукатурки стен;
	1 раз в год
	

	 
	1.3.5
	в случае выявления повреждений и нарушений - составление плана мероприятий по инструментальному обследованию стен, восстановлению проектных условий их эксплуатации и его выполнение.
	при аварийной ситуации
	

	1.4
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перекрытий и покрытий
	2,05

	 
	1.4.1
	выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, выявления прогибов, трещин и колебаний;
	1 раз в год
	

	 
	1.4.2
	выявление наличия, характера и величины трещин в теле перекрытия и в местах примыканий к стенам, отслоения защитного слоя бетона и оголения арматуры, коррозии арматуры в домах с перекрытиями и покрытиями из монолитного железобетона и сборных железобетонных плит;
	1 раз в год
	

	 
	1.4.3
	выявление наличия, характера и величины трещин, смещения плит одной относительно другой по высоте, отслоения выравнивающего слоя в заделке швов, следов протечек или промерзаний на плитах и на стенах в местах опирания, отслоения защитного слоя бетона и оголения арматуры, коррозии арматуры в домах с перекрытиями и покрытиями из сборного железобетонного настила;
	1 раз в год
	

	 
	1.4.4
	выявление наличия, характера и величины трещин в сводах, изменений состояния кладки, коррозии балок в домах с перекрытиями из кирпичных сводов;
	1 раз в год
	

	 
	1.4.5.
	выявление зыбкости перекрытия, наличия, характера и величины трещин в штукатурном слое, целостности несущих деревянных элементов и мест их опирания, следов протечек на потолке, плотности и влажности засыпки, поражения гнилью и жучками-точильщиками деревянных элементов в домах с деревянными перекрытиями и покрытиями;
	по мере необходимости
	

	 
	1.4.6.
	проверка состояния утеплителя, гидроизоляции и звукоизоляции, адгезии отделочных слоев к конструкциям перекрытия (покрытия);
	по мере необходимости
	

	 
	1.4.7
	при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ  по мере поступления финансирования.
	при аварийной ситуации
	

	1.5
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания колонн и столбов:
	0,00

	 
	1.5.1
	выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, потери устойчивости, наличия, характера и величины трещин, выпучивания, отклонения от вертикали;
	1 раз в год
	

	 
	1.5.2
	контроль состояния и выявление коррозии арматуры и арматурной сетки, отслоения защитного слоя бетона, оголения арматуры и нарушения ее сцепления с бетоном, глубоких сколов бетона в домах со сборными и монолитными железобетонными колоннами;
	1 раз в год
	

	 
	1.5.3
	выявление разрушения или выпадения кирпичей, разрывов или выдергивания стальных связей и анкеров, повреждений кладки под опорами балок и перемычек, раздробления камня или смещения рядов кладки по горизонтальным швам в домах с кирпичными столбами;
	1 раз в год
	

	 
	1.5.4
	выявление поражения гнилью, дереворазрушающими грибками и жучками-точильщиками, расслоения древесины, разрывов волокон древесины в домах с деревянными стойками;
	1 раз в год
	

	 
	1.5.5
	контроль состояния металлических закладных деталей в домах со сборными и монолитными железобетонными колоннами;
	1 раз в год
	

	 
	1.5.6
	при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ*.
	при аварийной ситуации
	

	1.6
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания балок (ригелей) перекрытий и покрытий
	 
	0,30

	 
	1.6.1
	контроль состояния и выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, устойчивости, прогибов, колебаний и трещин;
	2 раза в год
	

	 
	1.6.2
	выявление поверхностных отколов и отслоения защитного слоя бетона в растянутой зоне, оголения и коррозии арматуры, крупных выбоин и сколов бетона в сжатой зоне в домах с монолитными и сборными железобетонными балками перекрытий и покрытий;
	1 раз в год
	

	 
	1.6.3
	выявление коррозии с уменьшением площади сечения несущих элементов, потери местной устойчивости конструкций (выпучивание стенок и поясов балок), трещин в основном материале элементов в домах со стальными балками перекрытий и покрытий;
	1 раз в год
	

	 
	1.6.4
	выявление увлажнения и загнивания деревянных балок, нарушений утепления заделок балок в стены, разрывов или надрывов древесины около сучков и трещин в стыках на плоскости скалывания;
	1 раз в год
	

	 
	1.6.5
	при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ*.
	при аварийной ситуации
	

	1.7
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш:
	 
	2,92

	 
	1.7.1
	проверка кровли на отсутствие протечек;
	2 раза в год
	

	 
	1.7.2
	проверка молниезащитных устройств, заземления мачт и другого оборудования, расположенного на крыше (при наличии );
	1 раз в год
	

	 
	1.7.3
	выявление деформации и повреждений несущих кровельных конструкций, антисептической и противопожарной защиты деревянных конструкций, креплений элементов несущих конструкций крыши, водоотводящих устройств и оборудования, слуховых окон, выходов на крыши, ходовых досок и переходных мостиков на чердаках, осадочных и температурных швов, водоприемных воронок внутреннего водостока;
	1 раз в год (при наличии)
	

	 
	1.7.4
	проверка состояния защитных бетонных плит и ограждений, фильтрующей способности дренирующего слоя, мест опирания железобетонных коробов и других элементов на эксплуатируемых крышах;
	1 раз в год
	

	 
	1.7.5
	проверка температурно-влажностного режима и воздухообмена на чердаке;
	2 раза в год
	

	 
	1.7.6
	контроль состояния оборудования или устройств, предотвращающих образование наледи и сосулек(при наличии );
	1 раз в год
	

	 
	1.7.7
	осмотр потолков верхних этажей домов с совмещенными (бесчердачными) крышами для обеспечения нормативных требований их эксплуатации в период продолжительной и устойчивой отрицательной температуры наружного воздуха, влияющей на возможные промерзания их покрытий;
	1 раз в год (при наличии)
	

	 
	1.7.8
	проверка и при необходимости очистка кровли и водоотводящих устройств от мусора, грязи и наледи, препятствующих стоку дождевых и талых вод;
	1 раз в год (при наличии)
	

	 
	1.7.9
	проверка и при необходимости очистка кровли от скопления снега и наледи;
	при аварийной ситуации
	

	 
	1.7.10
	проверка и при необходимости восстановление защитного окрасочного слоя металлических элементов, окраска металлических креплений кровель антикоррозийными защитными красками и составами;
	при аварийной ситуации
	

	 
	1.7.11
	проверка и при необходимости восстановление насыпного пригрузочного защитного слоя для эластомерных или термопластичных мембран балластного способа соединения кровель;
	по мере необходимости
	

	 
	1.7.12
	проверка и при необходимости восстановление пешеходных дорожек в местах пешеходных зон кровель из эластомерных и термопластичных материалов;
	по мере необходимости
	

	 
	1.7.13
	проверка и при необходимости восстановление антикоррозионного покрытия стальных связей, размещенных на крыше и в технических помещениях металлических деталей;
	по мере необходимости
	

	 
	1.7.14
	при выявлении нарушений, приводящих к протечкам, - незамедлительное их устранение. В остальных случаях - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ
	п. 7.1. - п. 7.14.
	

	1.8
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лестниц:
	 
	0,37

	 
	1.8.1
	выявление деформации и повреждений в несущих конструкциях, надежности крепления ограждений, выбоин и сколов в ступенях;
	1 раз в год
	

	 
	1.8.2
	выявление наличия и параметров трещин в сопряжениях маршевых плит с несущими конструкциями, оголения и коррозии арматуры, нарушения связей в отдельных проступях в домах с железобетонными лестницами;
	1 раз в год
	

	 
	1.8.3
	выявление прогибов косоуров, нарушения связи косоуров с площадками, коррозии металлических конструкций в домах с лестницами по стальнымкосоурам;
	1 раз в год
	

	 
	1.8.4
	выявление прогибов несущих конструкций, нарушений крепления тетив к балкам, поддерживающим лестничные площадки, врубок в конструкции лестницы, а также наличие гнили и жучков-точильщиков в домах с деревянными лестницами;
	1 раз в год
	

	 
	1.8.5
	при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ*;
	при аварийной ситуации
	

	 
	1.8.6
	проверка состояния и при необходимости восстановление штукатурного слоя или окраска металлических косоуров краской, обеспечивающей предел огнестойкости 1 час в домах с лестницами по стальнымкосоурам;
	при аварийной ситуации
	

	 
	1.8.7
	проверка состояния и при необходимости обработка деревянных поверхностей антисептическими и антипереновыми составами в домах с деревянными лестницами
	при аварийной ситуации
	

	 
	1.8.8
	при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ в соответствии с планом*;
	при аварийной ситуации
	

	1.9
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов
	 
	0,34

	 
	1.9.1
	выявление нарушений отделки фасадов и их отдельных элементов, ослабления связи отделочных слоев со стенами, нарушений сплошности и герметичности наружных водостоков;
	1 раз в год
	

	 
	1.9.2
	контроль состояния и работоспособности подсветки информационных знаков, входов в подъезды (домовые знаки и т.д.) при наличии
	по мере необходимости
	

	 
	1.9.3
	выявление нарушений и эксплуатационных качеств несущих конструкций, гидроизоляции, элементов металлических ограждений на балконах, лоджиях и козырьках;
	1 раз в год
	

	 
	1.9.4
	контроль состояния и восстановление или замена отдельных элементов крылец и зонтов над входами в здание, в подвалы и над балконами;
	1 раз в год
	

	 
	1.9.5
	контроль состояния и восстановление плотности притворов входных дверей, самозакрывающихся устройств (доводчики, пружины), ограничителей хода дверей (остановы);
	по мере выявления
	

	 
	1.9.6
	при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), в случае  аварийной ситуации  проведение восстановительных работ*.
	при аварийной ситуации
	

	1.10
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перегородок
	 
	0,42

	 
	1.10.1
	Выявление зыбкости, выпучивания, наличия трещин в теле перегородок и в местах сопряжения между собой и с капитальными стенами, перекрытиями, отопительными панелями, дверными коробками, в местах установки санитарно-технических приборов и прохождения различных трубопроводов;
	1 раз в год
	

	 
	1.10.2
	проверка звукоизоляции и огнезащиты;
	1 раз в год
	

	 
	1.10.3
	при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ.
	при аварийной ситуации
	

	1.11
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутренней отделки
	 
	1,20

	 
	1.11.1
	проверка состояния внутренней отделки. При наличии угрозы обрушения отделочных слоев или нарушения защитных свойств отделки по отношению к несущим конструкциям и инженерному оборудованию - устранение выявленных нарушений незамедлительно.
	1 раз в год
	

	1.12
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания полов помещений
	0,55

	 
	1.12.1
	проверка состояния основания, поверхностного слоя и работоспособности системы вентиляции (для деревянных полов)
	1 раз в год
	

	 
	1.12.2
	при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ*
	по мере необходимости
	

	1.13
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений
	0,80

	 
	1.13.1
	проверка целостности оконных и дверных заполнений, плотности притворов, механической прочности и работоспособности фурнитуры элементов оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме;
	1 раз в год
	

	 
	1.13.2
	при выявлении нарушений в отопительный период - незамедлительный ремонт. В остальных случаях - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ*
	по мере необходимости
	

	1.14
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания контейнерных площадок
	0,00

	 
	1.14.1
	проверка технического состояния  элементов контейнерных площадок, контейнеров;
чистка и дезинфекция контейнеров; при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ.
	по мере необходимости
	

	2. 
	Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения МКД
	8,21

	2.1
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления
	0,28

	 
	2.1.1
	техническое обслуживание и сезонное управление оборудованием систем вентиляции и дымоудаления, определение работоспособности оборудования и элементов систем;
	1 раз в год
	

	 
	2.1.2
	контроль состояния, выявление и устранение причин недопустимых вибраций и шума при работе вентиляционной установки;
	1 раз в год
	

	 
	2.1.3
	проверка утепления теплых чердаков, плотности закрытия входов на них;
	1 раз в год
	

	 
	2.1.4
	устранение неплотностей в вентиляционных каналах и шахтах, устранение засоров в каналах, устранение неисправностей шиберов и дроссель-клапанов в вытяжных шахтах, зонтов над шахтами и дефлекторов, замена дефективных вытяжных решеток и их креплений;
	по мере необходимости
	

	 
	2.1.5
	контроль состояния и восстановление антикоррозионной окраски металлических вытяжных каналов, труб, поддонов и дефлекторов;
	1 раз в год
	

	 
	2.1.6
	при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ
	при аварийной ситуации
	

	2.2
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания печей, каминов и очагов
	0,00

	 
	2.2.1
	определение целостности конструкций и проверка работоспособности дымоходов печей, каминов и очагов; устранение неисправностей печей, каминов и очагов, влекущих к нарушению противопожарных требований и утечке газа, а также обледенение оголовков дымовых труб (дымоходов); очистка от сажи дымоходов и труб печей; устранение завалов в дымовых каналах.
	1 раз в год                     (при наличии)
	

	2.3
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания ИТП и водоподкачек:
	

	 
	2.3.1
	проверка исправности и работоспособности оборудования, выполнение наладочных и ремонтных работ на индивидуальных тепловых пунктах и водоподкачках в многоквартирных домах;
	1 раз в год
	

	 
	2.3.2
	гидравлические и тепловые испытания оборудования индивидуальных тепловых пунктов и водоподкачек
	1 раз в год
	

	 
	2.3.3
	контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и герметичности оборудования;
	постоянно
	

	 
	2.3.4
	при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ.*
	при выявлении неисправностей
	

	2.4
	Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (ХВС)
	0,21

	 
	2.4.1
	контроль состояния и замена неисправных контрольно-измерительных приборов (манометров, термометров и т.п.);
	по мере выявления
	

	 
	2.4.2
	контроль параметров воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров водоснабжения и герметичности систем;
	постоянно
	

	 
	2.4.3
	проверка исправности, работоспособности, регулировка и техническое обслуживание насосов, запорной арматуры, контрольно-измерительных приборов, автоматических регуляторов и устройств, коллективных (общедомовых) приборов учета, расширительных баков и элементов, скрытых от постоянного наблюдения (разводящих трубопроводов и оборудования на чердаках, в подвалах и каналах);
	1 раз в месяц
	

	 
	2.4.4
	восстановление работоспособности (ремонт, замена) оборудования, водоразборных приборов (смесителей, кранов и т.п.), относящихся к общему имуществу в МКД в границах эксплуатационной ответственности согласно договора;
	по мере выявления
	

	 
	2.4.5
	контроль состояния и незамедлительное восстановление герметичности участков трубопроводов и соединительных элементов в случае их разгерметизации;
	2 раза в год
	

	 
	2.4.6
	промывка участков водопровода после выполнения ремонтно-строительных работ на водопроводе;
	по мере необходимости
	

	 
	2.4.7
	промывка систем водоснабжения для удаления накипно-коррозионных отложений
	1 раз в год
	

	2.5
	Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (ГВС)
	0,00

	 
	2.5.1
	контроль состояния и замена неисправных контрольно-измерительных приборов (манометров, термометров и т.п.);
	по мере выявления
	

	 
	2.5.2
	контроль параметров воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров водоснабжения и герметичности систем;
	постоянно
	

	 
	2.5.3
	проверка исправности, работоспособности, регулировка и техническое обслуживание насосов, запорной арматуры, контрольно-измерительных приборов, автоматических регуляторов и устройств, коллективных (общедомовых) приборов учета, расширительных баков и элементов, скрытых от постоянного наблюдения (разводящих трубопроводов и оборудования на чердаках, в подвалах и каналах);
	1 раз в месяц
	

	 
	2.5.4
	восстановление работоспособности (ремонт, замена) оборудования, водоразборных приборов (смесителей, кранов и т.п.), относящихся к общему имуществу в МКД в границах эксплуатационной ответственности согласно договора;
	по мере выявления
	

	 
	2.5.5
	контроль состояния и незамедлительное восстановление герметичности участков трубопроводов и соединительных элементов в случае их разгерметизации;
	2 раза в год
	

	 
	2.5.6
	промывка участков водопровода после выполнения ремонтно-строительных работ на водопроводе;
	по мере необходимости
	

	 
	2.5.7
	промывка систем водоснабжения для удаления накипно-коррозионных отложений
	1 раз в год
	

	2.6
	Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление и горячее водоснабжение)
	2,10

	 
	2.6.1
	контроль состояния и замена неисправных контрольно-измерительных приборов (манометров, термометров и т.п.);
	по мере выявления
	

	 
	2.6.2
	постоянный контроль параметров теплоносителя (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров отопления и герметичности систем;
	постоянно, АДС
	

	 
	2.6.3
	проверка исправности, работоспособности, регулировка и техническое обслуживание насосов, запорной арматуры, контрольно-измерительных приборов, автоматических регуляторов и устройств, коллективных (общедомовых) приборов учета, элементов, скрытых от постоянного наблюдения (разводящих трубопроводов и оборудования на чердаках, в подвалах и каналах);
	1 раз в месяц
	

	 
	2.6.4
	восстановление работоспособности (ремонт, замена) оборудования и отопительных приборов, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме в границах эксплуатационной ответственности согласно договора
	по мере выявления
	

	 
	2.6.5
	контроль состояния и незамедлительное восстановление герметичности участков трубопроводов и соединительных элементов в случае их разгерметизации;
	2 раза в год
	

	 
	2.6.6
	промывка систем водоснабжения для удаления накипно-коррозионных отложений
	1 раз в год
	

	2.6
	Испытания на прочность и плотность (гидравлические испытания) узлов ввода и систем теплоснабжения (отопления), промывка и регулировка систем отопления
	1 раз в год 
	3,65

	 
	2.6.1
	проведение пробных пусконаладочных работ, удаление воздуха из системы отопления;
	планово
	

	2.7
	Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоотведения
	0,62

	 
	2.7.1
	проверка исправности, работоспособности, регулировка и техническое обслуживание насосов, запорной арматуры, элементов, скрытых от постоянного наблюдения (разводящих трубопроводов и оборудования на чердаках, в подвалах и каналах);
	1 раз в месяц
	

	 
	2.7.2
	контроль состояния и незамедлительное восстановление герметичности участков трубопроводов и соединительных элементов в случае их разгерметизации;
	2 раза в год
	

	 
	2.7.3
	контроль состояния и восстановление исправности элементов внутренней канализации, канализационных вытяжек, внутреннего водостока, дренажных систем и дворовой канализации;
	2 раза в год
	

	 
	2.7.4
	переключение в целях надежной эксплуатации режимов работы внутреннего водостока, гидравлического затвора внутреннего водостока;
	2 раза в год
	

	2.8
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования, радио- и телекоммуникационного оборудования
	0,85

	 
	2.8.1
	проверка заземления оболочки электрокабеля, оборудования (насосы, щитовые вентиляторы и др.), замеры сопротивления изоляции проводов, трубопроводов и восстановление цепей заземления по результатам проверки;
	1 раз в год
	

	 
	2.8.2
	проверка и обеспечение работоспособности устройств защитного отключения;
	1 раз в год
	

	 
	2.8.3
	техническое обслуживание и ремонт силовых и осветительных установок, электрических установок систем дымоудаления, систем автоматической пожарной сигнализации, внутреннего противопожарного водопровода, лифтов, установок автоматизации котельных, бойлерных, тепловых пунктов, элементов молниезащиты и внутридомовых электросетей, очистка клемм и соединений в групповых щитках и распределительных шкафах, наладка электрооборудования;
	по мере необходимости
	

	 
	2.8.4
	контроль состояния и замена вышедших из строя датчиков, проводки и оборудования пожарной и охранной сигнализации.
	по договору
	

	2.9
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем ВДГО
	 
	0,50

	 
	2.9.1
	организация проверки состояния системы ВДГО и ее отдельных элементов; организация технического обслуживания и ремонта систем контроля загазованности помещений; при выявлении нарушений и неисправностей ВДГО, систем дымоудаления и вентиляции, способных повлечь скопление газа в помещениях, организация работ по их устранению
	по договору
	

	3. 
	Работы и услуги по содержанию иного общего имущества в МКД, в т.ч.:
	11,71

	3.1
	Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества МКД
	0,15

	 
	3.1.1
	сухая и влажная уборка тамбуров, холлов, коридоров, галерей, лестничных площадок и маршей, пандусов: влажное подметание лестничных площадок и маршей 2-х нижних этажей; мытье лестничных площадок и маршей
	по графику (но не реже 2 раз в месяц)
	

	 
	3.1.2
	влажная протирка подоконников, оконных решеток, перил лестниц, шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств, почтовых ящиков, дверных коробок, полотен дверей, доводчиков, дверных ручек
	1 раз в год 
	

	 
	3.1.3
	мытье окон
	1 раз в год 
	

	 
	3.1.4
	проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме
	2 раза в год
	

	3.2
	Работы по содержанию земельного участка, с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации (далее - придомовая территория)
	3,12

	 
	3.2.1
	в холодный период года: 
очистка крышек люков колодцев и пожарных гидрантов от снега и льда толщиной слоя свыше 5 см – по мере необходимости;  сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придомовой территории от снега и льда при наличии колейности свыше 5 см – по мере необходимости; очистка придомовой территории от снега наносного происхождения (или подметание такой территории, свободной от снежного покрова) –  по мере  необходимости; очистка придомовой территории от наледи и льда – по мере необходимости
	по графику
	

	 
	3.2.2
	очистка от мусора урн, установленных возле подъездов, и их промывка, уборка контейнерных площадок, расположенных на придомовой территории общего имущества многоквартирного дома;
	ежедневно
	

	 
	3.2.3
	уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд
	ежедневно
	

	 
	3.2.4
	в теплый период года: 
подметание и уборка придомовой территории;
	3 раза в неделю
	

	 
	3.2.5
	очистка от мусора урн, установленных возле подъездов, и уборка контейнерных площадок, расположенных на территории общего имущества многоквартирного дома;
	ежедневно
	

	 
	3.2.6
	уборка и выкашивание газонов;
	2 раза в год
	

	 
	3.2.7
	прочистка ливневой канализации;
	2 раза в год
	

	 
	3.2.8
	уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд, очистка металлической решетки и приямка.
	ежедневно
	

	3.3
	Сбор и вывоз твердых бытовых отходов
	6 раз/нед
	0,00

	3.4
	Вывоз жидких бытовых отходов (при местной канализации - выгреб):
	по графику
	3,56

	3.5
	Работы по обеспечению требований пожарной безопасности - осмотры и обеспечение работоспособного состояния пожарных лестниц, лазов, проходов, выходов, систем аварийного освещения, пожаротушения, сигнализации, противопожарного водоснабжения, средств противопожарной защиты, противодымной защиты
	1 раз в год
	0,10

	3.5
	Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме, выполнение заявок населения
	постоянно
	4,93

	4. Работы и услуги по управлению МКД, в т.ч.:
	 
	5,18

	4.1
	Обеспечение  работы аварийно-диспетчерской службы. Ведение  и хранение  технической  документации на многоквартирный дом в установленном законодательством Российской Федерации порядке
	постоянно
	

	4.2
	заключение договоров оказания услуг и (или) выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме со сторонними организациями, в том числе специализированными, в случае,  если Управляющая организация не оказывают таких услуг и не выполняют таких работ своими силами, а также осуществлять контроль за выполнением указанными организациями обязательств по таким договорам
	по мере необходимости
	

	4.3
	Организация  работ по начислению и сбору платы за содержание и ремонт жилых помещений
	постоянно
	

	4.4
	Осуществление подготовки предложений о выполнении плановых текущих работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, а также предложений о проведении капитального ремонта и доведение их до сведения собственников помещений в многоквартирном доме.
	ежегодно
	

	4.5
	Организация работы по взысканию задолженности по оплате жилых помещений
	по мере необходимости
	

	 
	 
	ВСЕГО:
	36,50


	Приложение № 9
к постановлению администрации 

МО «Княжпогостский»

от 05.06.2026 № 547


Перечень обязательных  работ (услуг) и их стоимости по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме (МКД)

	Капитальные жилые дома (кирпичные, блочные, панельные) 1-2 этажные, оборудованные газовыми плитами, имеющие все виды благоустройства


	№ п/п
	
	Наименование работ (услуг) по содержанию и ремонту общего имущества
	Периодичность
	Стоимость  1 (м²) (руб./месяц)

	1. 
	Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций и ненесущих конструкций МКД,в т.ч.:
	13,19

	1.1
	Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов
	 
	1,55

	 
	1.1.1.
	проверка соответствия параметров вертикальной планировки территории вокруг здания проектным параметрам, устранение выявленных нарушений;
	1 раз в год
	

	 
	1.1.2.
	проверка состояния гидроизоляции фундаментов и систем водоотвода фундамента, при выявлении нарушений - восстановление их работоспособности;
	1 раз в год
	

	 
	1.1.3.
	проверка технического состояния видимых частей конструкций с выявлением:
• признаков неравномерных осадок фундаментов всех типов;
• коррозии арматуры, расслаивания, трещин, выпучивания, отклонения от вертикали в домах с бетонными, железобетонными и каменными фундаментами;
• поражения гнилью и частичного разрушения деревянного основания в домах со столбчатыми или свайными деревянными фундаментами;
• при выявлении нарушений - разработка контрольных шурфов в местах обнаружения дефектов, детальное обследование и составление плана мероприятий по устранению причин нарушения и восстановлению эксплуатационных свойств конструкций;
	1 раз в год
	

	1.2
	Работы, выполняемые в зданиях с подвалами:
	 
	0,00

	 
	1.2.1
	проверка температурно-влажностного режима подвальных помещений и при выявлении нарушений устранение причин его нарушения;
	2 раза в год
	

	 
	1.2.2
	проверка состояния помещений подвалов, входов в подвалы и приямков, принятие мер, исключающих подтопление, захламление, загрязнение и загромождение таких помещений, а также мер, обеспечивающих их вентиляцию в соответствии с проектными требованиями;
	1 раз в год
	

	 
	1.2.3
	контроль за состоянием дверей подвалов и технических подполий, запорных устройств на них. Устранение выявленных неисправностей
	1 раз в год
	

	1.3
	Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен
	 
	0,90

	 
	1.3.1
	выявление отклонений от проектных условий эксплуатации, несанкционированного изменения конструктивного решения, признаков потери несущей способности, наличия деформаций, нарушения теплозащитных свойств, гидроизоляции между цокольной частью здания и стенами, неисправности водоотводящих устройств;
	1 раз в год
	

	 
	1.3.2
	выявление следов коррозии, деформаций и трещин в местах расположения арматуры и закладных деталей, наличия трещин в местах примыкания внутренних поперечных стен к наружным стенам из несущих и самонесущих панелей, из крупноразмерных блоков;
	1 раз в год
	

	 
	1.3.3
	выявление повреждений в кладке, наличия и характера трещин, выветривания, отклонения от вертикали и выпучивания отдельных участков стен, нарушения связей между отдельными конструкциями в домах со стенами из мелких блоков, искусственных и естественных камней;
	1 раз в год
	

	 
	1.3.4
	выявление в элементах деревянных конструкций рубленых, каркасных, брусчатых, сборно-щитовых и иных домов с деревянными стенами дефектов крепления, врубок, перекоса, скалывания, отклонения от вертикали, а также наличия в таких конструкциях участков, пораженных гнилью, дереворазрушающими грибками и жучками-точильщиками,с повышенной влажностью, с разрушением обшивки или штукатурки стен;
	1 раз в год
	

	 
	1.3.5
	в случае выявления повреждений и нарушений - составление плана мероприятий по инструментальному обследованию стен, восстановлению проектных условий их эксплуатации и его выполнение.
	при аварийной ситуации
	

	1.4
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перекрытий и покрытий
	2,10

	 
	1.4.1
	выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, выявления прогибов, трещин и колебаний;
	1 раз в год
	

	 
	1.4.2
	выявление наличия, характера и величины трещин в теле перекрытия и в местах примыканий к стенам, отслоения защитного слоя бетона и оголения арматуры, коррозии арматуры в домах с перекрытиями и покрытиями из монолитного железобетона и сборных железобетонных плит;
	1 раз в год
	

	 
	1.4.3
	выявление наличия, характера и величины трещин, смещения плит одной относительно другой по высоте, отслоения выравнивающего слоя в заделке швов, следов протечек или промерзаний на плитах и на стенах в местах опирания, отслоения защитного слоя бетона и оголения арматуры, коррозии арматуры в домах с перекрытиями и покрытиями из сборного железобетонного настила;
	1 раз в год
	

	 
	1.4.4
	выявление наличия, характера и величины трещин в сводах, изменений состояния кладки, коррозии балок в домах с перекрытиями из кирпичных сводов;
	1 раз в год
	

	 
	1.4.5.
	выявление зыбкости перекрытия, наличия, характера и величины трещин в штукатурном слое, целостности несущих деревянных элементов и мест их опирания, следов протечек на потолке, плотности и влажности засыпки, поражения гнилью и жучками-точильщиками деревянных элементов в домах с деревянными перекрытиями и покрытиями;
	по мере необходимости
	

	 
	1.4.6.
	проверка состояния утеплителя, гидроизоляции и звукоизоляции, адгезии отделочных слоев к конструкциям перекрытия (покрытия);
	по мере необходимости
	

	 
	1.4.7
	при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ  по мере поступления финансирования.
	при аварийной ситуации
	

	1.5
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания колонн и столбов:
	0,00

	 
	1.5.1
	выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, потери устойчивости, наличия, характера и величины трещин, выпучивания, отклонения от вертикали;
	1 раз в год
	

	 
	1.5.2
	контроль состояния и выявление коррозии арматуры и арматурной сетки, отслоения защитного слоя бетона, оголения арматуры и нарушения ее сцепления с бетоном, глубоких сколов бетона в домах со сборными и монолитными железобетонными колоннами;
	1 раз в год
	

	 
	1.5.3
	выявление разрушения или выпадения кирпичей, разрывов или выдергивания стальных связей и анкеров, повреждений кладки под опорами балок и перемычек, раздробления камня или смещения рядов кладки по горизонтальным швам в домах с кирпичными столбами;
	1 раз в год
	

	 
	1.5.4
	выявление поражения гнилью, дереворазрушающими грибками и жучками-точильщиками, расслоения древесины, разрывов волокон древесины в домах с деревянными стойками;
	1 раз в год
	

	 
	1.5.5
	контроль состояния металлических закладных деталей в домах со сборными и монолитными железобетонными колоннами;
	1 раз в год
	

	 
	1.5.6
	при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ*.
	при аварийной ситуации
	

	1.6
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания балок (ригелей) перекрытий и покрытий
	 
	0,30

	 
	1.6.1
	контроль состояния и выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, устойчивости, прогибов, колебаний и трещин;
	2 раза в год
	

	 
	1.6.2
	выявление поверхностных отколов и отслоения защитного слоя бетона в растянутой зоне, оголения и коррозии арматуры, крупных выбоин и сколов бетона в сжатой зоне в домах с монолитными и сборными железобетонными балками перекрытий и покрытий;
	1 раз в год
	

	 
	1.6.3
	выявление коррозии с уменьшением площади сечения несущих элементов, потери местной устойчивости конструкций (выпучивание стенок и поясов балок), трещин в основном материале элементов в домах со стальными балками перекрытий и покрытий;
	1 раз в год
	

	 
	1.6.4
	выявление увлажнения и загнивания деревянных балок, нарушений утепления заделок балок в стены, разрывов или надрывов древесины около сучков и трещин в стыках на плоскости скалывания;
	1 раз в год
	

	 
	1.6.5
	при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ*.
	при аварийной ситуации
	

	1.7
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш:
	 
	2,95

	 
	1.7.1
	проверка кровли на отсутствие протечек;
	2 раза в год
	

	 
	1.7.2
	проверка молниезащитных устройств, заземления мачт и другого оборудования, расположенного на крыше (при наличии );
	1 раз в год
	

	 
	1.7.3
	выявление деформации и повреждений несущих кровельных конструкций, антисептической и противопожарной защиты деревянных конструкций, креплений элементов несущих конструкций крыши, водоотводящих устройств и оборудования, слуховых окон, выходов на крыши, ходовых досок и переходных мостиков на чердаках, осадочных и температурных швов, водоприемных воронок внутреннего водостока;
	1 раз в год (при наличии)
	

	 
	1.7.4
	проверка состояния защитных бетонных плит и ограждений, фильтрующей способности дренирующего слоя, мест опирания железобетонных коробов и других элементов на эксплуатируемых крышах;
	1 раз в год
	

	 
	1.7.5
	проверка температурно-влажностного режима и воздухообмена на чердаке;
	2 раза в год
	

	 
	1.7.6
	контроль состояния оборудования или устройств, предотвращающих образование наледи и сосулек(при наличии );
	1 раз в год
	

	 
	1.7.7
	осмотр потолков верхних этажей домов с совмещенными (бесчердачными) крышами для обеспечения нормативных требований их эксплуатации в период продолжительной и устойчивой отрицательной температуры наружного воздуха, влияющей на возможные промерзания их покрытий;
	1 раз в год (при наличии)
	

	 
	1.7.8
	проверка и при необходимости очистка кровли и водоотводящих устройств от мусора, грязи и наледи, препятствующих стоку дождевых и талых вод;
	1 раз в год (при наличии)
	

	 
	1.7.9
	проверка и при необходимости очистка кровли от скопления снега и наледи;
	при аварийной ситуации
	

	 
	1.7.10
	проверка и при необходимости восстановление защитного окрасочного слоя металлических элементов, окраска металлических креплений кровель антикоррозийными защитными красками и составами;
	при аварийной ситуации
	

	 
	1.7.11
	проверка и при необходимости восстановление насыпного пригрузочного защитного слоя для эластомерных или термопластичных мембран балластного способа соединения кровель;
	по мере необходимости
	

	 
	1.7.12
	проверка и при необходимости восстановление пешеходных дорожек в местах пешеходных зон кровель из эластомерных и термопластичных материалов;
	по мере необходимости
	

	 
	1.7.13
	проверка и при необходимости восстановление антикоррозионного покрытия стальных связей, размещенных на крыше и в технических помещениях металлических деталей;
	по мере необходимости
	

	 
	1.7.14
	при выявлении нарушений, приводящих к протечкам, - незамедлительное их устранение. В остальных случаях - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ
	п. 7.1. - п. 7.14.
	

	1.8
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лестниц:
	 
	0,48

	 
	1.8.1
	выявление деформации и повреждений в несущих конструкциях, надежности крепления ограждений, выбоин и сколов в ступенях;
	1 раз в год
	

	 
	1.8.2
	выявление наличия и параметров трещин в сопряжениях маршевых плит с несущими конструкциями, оголения и коррозии арматуры, нарушения связей в отдельных проступях в домах с железобетонными лестницами;
	1 раз в год
	

	 
	1.8.3
	выявление прогибов косоуров, нарушения связи косоуров с площадками, коррозии металлических конструкций в домах с лестницами по стальнымкосоурам;
	1 раз в год
	

	 
	1.8.4
	выявление прогибов несущих конструкций, нарушений крепления тетив к балкам, поддерживающим лестничные площадки, врубок в конструкции лестницы, а также наличие гнили и жучков-точильщиков в домах с деревянными лестницами;
	1 раз в год
	

	 
	1.8.5
	при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ*;
	при аварийной ситуации
	

	 
	1.8.6
	проверка состояния и при необходимости восстановление штукатурного слоя или окраска металлических косоуров краской, обеспечивающей предел огнестойкости 1 час в домах с лестницами по стальнымкосоурам;
	при аварийной ситуации
	

	 
	1.8.7
	проверка состояния и при необходимости обработка деревянных поверхностей антисептическими и антипереновыми составами в домах с деревянными лестницами
	при аварийной ситуации
	

	 
	1.8.8
	при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ в соответствии с планом*;
	при аварийной ситуации
	

	1.9
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов
	 
	1,10

	 
	1.9.1
	выявление нарушений отделки фасадов и их отдельных элементов, ослабления связи отделочных слоев со стенами, нарушений сплошности и герметичности наружных водостоков;
	1 раз в год
	

	 
	1.9.2
	контроль состояния и работоспособности подсветки информационных знаков, входов в подъезды (домовые знаки и т.д.) при наличии
	по мере необходимости
	

	 
	1.9.3
	выявление нарушений и эксплуатационных качеств несущих конструкций, гидроизоляции, элементов металлических ограждений на балконах, лоджиях и козырьках;
	1 раз в год
	

	 
	1.9.4
	контроль состояния и восстановление или замена отдельных элементов крылец и зонтов над входами в здание, в подвалы и над балконами;
	1 раз в год
	

	 
	1.9.5
	контроль состояния и восстановление плотности притворов входных дверей, самозакрывающихся устройств (доводчики, пружины), ограничителей хода дверей (остановы);
	по мере выявления
	

	 
	1.9.6
	при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), в случае  аварийной ситуации  проведение восстановительных работ*.
	при аварийной ситуации
	

	1.10
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перегородок
	 
	0,37

	 
	1.10.1
	Выявление зыбкости, выпучивания, наличия трещин в теле перегородок и в местах сопряжения между собой и с капитальными стенами, перекрытиями, отопительными панелями, дверными коробками, в местах установки санитарно-технических приборов и прохождения различных трубопроводов;
	1 раз в год
	

	 
	1.10.2
	проверка звукоизоляции и огнезащиты;
	1 раз в год
	

	 
	1.10.3
	при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ.
	при аварийной ситуации
	

	1.11
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутренней отделки
	 
	2,30

	 
	1.11.1
	проверка состояния внутренней отделки. При наличии угрозы обрушения отделочных слоев или нарушения защитных свойств отделки по отношению к несущим конструкциям и инженерному оборудованию - устранение выявленных нарушений незамедлительно.
	1 раз в год
	

	1.12
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания полов помещений
	0,55

	 
	1.12.1
	проверка состояния основания, поверхностного слоя и работоспособности системы вентиляции (для деревянных полов)
	1 раз в год
	

	 
	1.12.2
	при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ*
	по мере необходимости
	

	1.13
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений
	0,59

	 
	1.13.1
	проверка целостности оконных и дверных заполнений, плотности притворов, механической прочности и работоспособности фурнитуры элементов оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме;
	1 раз в год
	

	 
	1.13.2
	при выявлении нарушений в отопительный период - незамедлительный ремонт. В остальных случаях - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ*
	по мере необходимости
	

	1.14
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания контейнерных площадок
	0,00

	 
	1.14.1
	проверка технического состояния  элементов контейнерных площадок, контейнеров;
чистка и дезинфекция контейнеров; при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ.
	по мере необходимости
	

	2. 
	Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения МКД
	12,73

	2.1
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления
	0,28

	 
	2.1.1
	техническое обслуживание и сезонное управление оборудованием систем вентиляции и дымоудаления, определение работоспособности оборудования и элементов систем;
	1 раз в год
	

	 
	2.1.2
	контроль состояния, выявление и устранение причин недопустимых вибраций и шума при работе вентиляционной установки;
	1 раз в год
	

	 
	2.1.3
	проверка утепления теплых чердаков, плотности закрытия входов на них;
	1 раз в год
	

	 
	2.1.4
	устранение неплотностей в вентиляционных каналах и шахтах, устранение засоров в каналах, устранение неисправностей шиберов и дроссель-клапанов в вытяжных шахтах, зонтов над шахтами и дефлекторов, замена дефективных вытяжных решеток и их креплений;
	по мере необходимости
	

	 
	2.1.5
	контроль состояния и восстановление антикоррозионной окраски металлических вытяжных каналов, труб, поддонов и дефлекторов;
	1 раз в год
	

	 
	2.1.6
	при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ
	при аварийной ситуации
	

	2.2
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания печей, каминов и очагов
	0,00

	 
	2.2.1
	определение целостности конструкций и проверка работоспособности дымоходов печей, каминов и очагов; устранение неисправностей печей, каминов и очагов, влекущих к нарушению противопожарных требований и утечке газа, а также обледенение оголовков дымовых труб (дымоходов); очистка от сажи дымоходов и труб печей; устранение завалов в дымовых каналах.
	1 раз в год                     (при наличии)
	

	2.3
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания ИТП и водоподкачек:
	

	 
	2.3.1
	проверка исправности и работоспособности оборудования, выполнение наладочных и ремонтных работ на индивидуальных тепловых пунктах и водоподкачках в многоквартирных домах;
	1 раз в год
	

	 
	2.3.2
	гидравлические и тепловые испытания оборудования индивидуальных тепловых пунктов и водоподкачек
	1 раз в год
	

	 
	2.3.3
	контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и герметичности оборудования;
	постоянно
	

	 
	2.3.4
	при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ.*
	при выявлении неисправностей
	

	2.4
	Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (ХВС)
	0,21

	 
	2.4.1
	контроль состояния и замена неисправных контрольно-измерительных приборов (манометров, термометров и т.п.);
	по мере выявления
	

	 
	2.4.2
	контроль параметров воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров водоснабжения и герметичности систем;
	постоянно
	

	 
	2.4.3
	проверка исправности, работоспособности, регулировка и техническое обслуживание насосов, запорной арматуры, контрольно-измерительных приборов, автоматических регуляторов и устройств, коллективных (общедомовых) приборов учета, расширительных баков и элементов, скрытых от постоянного наблюдения (разводящих трубопроводов и оборудования на чердаках, в подвалах и каналах);
	1 раз в месяц
	

	 
	2.4.4
	восстановление работоспособности (ремонт, замена) оборудования, водоразборных приборов (смесителей, кранов и т.п.), относящихся к общему имуществу в МКД в границах эксплуатационной ответственности согласно договора;
	по мере выявления
	

	 
	2.4.5
	контроль состояния и незамедлительное восстановление герметичности участков трубопроводов и соединительных элементов в случае их разгерметизации;
	2 раза в год
	

	 
	2.4.6
	промывка участков водопровода после выполнения ремонтно-строительных работ на водопроводе;
	по мере необходимости
	

	 
	2.4.7
	промывка систем водоснабжения для удаления накипно-коррозионных отложений
	1 раз в год
	

	2.5
	Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (ГВС)
	2,32

	 
	2.5.1
	контроль состояния и замена неисправных контрольно-измерительных приборов (манометров, термометров и т.п.);
	по мере выявления
	

	 
	2.5.2
	контроль параметров воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров водоснабжения и герметичности систем;
	постоянно
	

	 
	2.5.3
	проверка исправности, работоспособности, регулировка и техническое обслуживание насосов, запорной арматуры, контрольно-измерительных приборов, автоматических регуляторов и устройств, коллективных (общедомовых) приборов учета, расширительных баков и элементов, скрытых от постоянного наблюдения (разводящих трубопроводов и оборудования на чердаках, в подвалах и каналах);
	1 раз в месяц
	

	 
	2.5.4
	восстановление работоспособности (ремонт, замена) оборудования, водоразборных приборов (смесителей, кранов и т.п.), относящихся к общему имуществу в МКД в границах эксплуатационной ответственности согласно договора;
	по мере выявления
	

	 
	2.5.5
	контроль состояния и незамедлительное восстановление герметичности участков трубопроводов и соединительных элементов в случае их разгерметизации;
	2 раза в год
	

	 
	2.5.6
	промывка участков водопровода после выполнения ремонтно-строительных работ на водопроводе;
	по мере необходимости
	

	 
	2.5.7
	промывка систем водоснабжения для удаления накипно-коррозионных отложений
	1 раз в год
	

	2.6
	Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление и горячее водоснабжение)
	2,65

	 
	2.6.1
	контроль состояния и замена неисправных контрольно-измерительных приборов (манометров, термометров и т.п.);
	по мере выявления
	

	 
	2.6.2
	постоянный контроль параметров теплоносителя (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров отопления и герметичности систем;
	постоянно, АДС
	

	 
	2.6.3
	проверка исправности, работоспособности, регулировка и техническое обслуживание насосов, запорной арматуры, контрольно-измерительных приборов, автоматических регуляторов и устройств, коллективных (общедомовых) приборов учета, элементов, скрытых от постоянного наблюдения (разводящих трубопроводов и оборудования на чердаках, в подвалах и каналах);
	1 раз в месяц
	

	 
	2.6.4
	восстановление работоспособности (ремонт, замена) оборудования и отопительных приборов, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме в границах эксплуатационной ответственности согласно договора
	по мере выявления
	

	 
	2.6.5
	контроль состояния и незамедлительное восстановление герметичности участков трубопроводов и соединительных элементов в случае их разгерметизации;
	2 раза в год
	

	 
	2.6.6
	промывка систем водоснабжения для удаления накипно-коррозионных отложений
	1 раз в год
	

	2.6
	Испытания на прочность и плотность (гидравлические испытания) узлов ввода и систем теплоснабжения (отопления), промывка и регулировка систем отопления
	1 раз в год 
	3,65

	 
	2.6.1
	проведение пробных пусконаладочных работ, удаление воздуха из системы отопления;
	планово
	

	2.7
	Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоотведения
	1,92

	 
	2.7.1
	проверка исправности, работоспособности, регулировка и техническое обслуживание насосов, запорной арматуры, элементов, скрытых от постоянного наблюдения (разводящих трубопроводов и оборудования на чердаках, в подвалах и каналах);
	1 раз в месяц
	

	 
	2.7.2
	контроль состояния и незамедлительное восстановление герметичности участков трубопроводов и соединительных элементов в случае их разгерметизации;
	2 раза в год
	

	 
	2.7.3
	контроль состояния и восстановление исправности элементов внутренней канализации, канализационных вытяжек, внутреннего водостока, дренажных систем и дворовой канализации;
	2 раза в год
	

	 
	2.7.4
	переключение в целях надежной эксплуатации режимов работы внутреннего водостока, гидравлического затвора внутреннего водостока;
	2 раза в год
	

	2.8
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования, радио- и телекоммуникационного оборудования
	1,20

	 
	2.8.1
	проверка заземления оболочки электрокабеля, оборудования (насосы, щитовые вентиляторы и др.), замеры сопротивления изоляции проводов, трубопроводов и восстановление цепей заземления по результатам проверки;
	1 раз в год
	

	 
	2.8.2
	проверка и обеспечение работоспособности устройств защитного отключения;
	1 раз в год
	

	 
	2.8.3
	техническое обслуживание и ремонт силовых и осветительных установок, электрических установок систем дымоудаления, систем автоматической пожарной сигнализации, внутреннего противопожарного водопровода, лифтов, установок автоматизации котельных, бойлерных, тепловых пунктов, элементов молниезащиты и внутридомовых электросетей, очистка клемм и соединений в групповых щитках и распределительных шкафах, наладка электрооборудования;
	по мере необходимости
	

	 
	2.8.4
	контроль состояния и замена вышедших из строя датчиков, проводки и оборудования пожарной и охранной сигнализации.
	по договору
	

	2.9
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем ВДГО
	 
	0,50

	 
	2.9.1
	организация проверки состояния системы ВДГО и ее отдельных элементов; организация технического обслуживания и ремонта систем контроля загазованности помещений; при выявлении нарушений и неисправностей ВДГО, систем дымоудаления и вентиляции, способных повлечь скопление газа в помещениях, организация работ по их устранению
	по договору
	

	3. 
	Работы и услуги по содержанию иного общего имущества в МКД, в т.ч.:
	8,15

	3.1
	Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества МКД
	0,15

	 
	3.1.1
	сухая и влажная уборка тамбуров, холлов, коридоров, галерей, лестничных площадок и маршей, пандусов: влажное подметание лестничных площадок и маршей 2-х нижних этажей; мытье лестничных площадок и маршей
	по графику (но не реже 2 раз в месяц)
	

	 
	3.1.2
	влажная протирка подоконников, оконных решеток, перил лестниц, шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств, почтовых ящиков, дверных коробок, полотен дверей, доводчиков, дверных ручек
	1 раз в год 
	

	 
	3.1.3
	мытье окон
	1 раз в год 
	

	 
	3.1.4
	проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме
	2 раза в год
	

	3.2
	Работы по содержанию земельного участка, с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации (далее - придомовая территория)
	3,12

	 
	3.2.1
	в холодный период года: 
очистка крышек люков колодцев и пожарных гидрантов от снега и льда толщиной слоя свыше 5 см – по мере необходимости;  сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придомовой территории от снега и льда при наличии колейности свыше 5 см – по мере необходимости; очистка придомовой территории от снега наносного происхождения (или подметание такой территории, свободной от снежного покрова) –  по мере  необходимости; очистка придомовой территории от наледи и льда – по мере необходимости
	по графику
	

	 
	3.2.2
	очистка от мусора урн, установленных возле подъездов, и их промывка, уборка контейнерных площадок, расположенных на придомовой территории общего имущества многоквартирного дома;
	ежедневно
	

	 
	3.2.3
	уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд
	ежедневно
	

	 
	3.2.4
	в теплый период года: 
подметание и уборка придомовой территории;
	3 раза в неделю
	

	 
	3.2.5
	очистка от мусора урн, установленных возле подъездов, и уборка контейнерных площадок, расположенных на территории общего имущества многоквартирного дома;
	ежедневно
	

	 
	3.2.6
	уборка и выкашивание газонов;
	2 раза в год
	

	 
	3.2.7
	прочистка ливневой канализации;
	2 раза в год
	

	 
	3.2.8
	уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд, очистка металлической решетки и приямка.
	ежедневно
	

	3.3
	Сбор и вывоз твердых бытовых отходов
	6 раз/нед
	0,00

	3.4
	Вывоз жидких бытовых отходов (при местной канализации - выгреб):
	по графику
	0,00

	3.5
	Работы по обеспечению требований пожарной безопасности - осмотры и обеспечение работоспособного состояния пожарных лестниц, лазов, проходов, выходов, систем аварийного освещения, пожаротушения, сигнализации, противопожарного водоснабжения, средств противопожарной защиты, противодымной защиты
	1 раз в год
	0,10

	3.5
	Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме, выполнение заявок населения
	постоянно
	4,93

	4. Работы и услуги по управлению МКД, в т.ч.:
	 
	5,18

	4.1
	Обеспечение  работы аварийно-диспетчерской службы. Ведение  и хранение  технической  документации на многоквартирный дом в установленном законодательством Российской Федерации порядке
	постоянно
	

	4.2
	заключение договоров оказания услуг и (или) выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме со сторонними организациями, в том числе специализированными, в случае,  если Управляющая организация не оказывают таких услуг и не выполняют таких работ своими силами, а также осуществлять контроль за выполнением указанными организациями обязательств по таким договорам
	по мере необходимости
	

	4.3
	Организация  работ по начислению и сбору платы за содержание и ремонт жилых помещений
	постоянно
	

	4.4
	Осуществление подготовки предложений о выполнении плановых текущих работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, а также предложений о проведении капитального ремонта и доведение их до сведения собственников помещений в многоквартирном доме.
	ежегодно
	

	4.5
	Организация работы по взысканию задолженности по оплате жилых помещений
	по мере необходимости
	

	 
	 
	ВСЕГО:
	39,25


	Приложение № 10
к постановлению администрации 

МО «Княжпогостский»

от 05.06.2026 № 547


Перечень обязательных  работ (услуг) и их стоимости по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме (МКД)

	Капитальные жилые дома (кирпичные, блочные, панельные) 1-2 этажные, оборудованные газовыми плитами, имеющие все виды благоустройства, за исключением горячего водоснабжения


	№ п/п
	
	Наименование работ (услуг) по содержанию и ремонту общего имущества
	Периодичность
	Стоимость  1 (м²) (руб./месяц)

	1. 
	Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций и ненесущих конструкций МКД,в т.ч.:
	14,11

	1.1
	Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов
	 
	1,55

	 
	1.1.1.
	проверка соответствия параметров вертикальной планировки территории вокруг здания проектным параметрам, устранение выявленных нарушений;
	1 раз в год
	

	 
	1.1.2.
	проверка состояния гидроизоляции фундаментов и систем водоотвода фундамента, при выявлении нарушений - восстановление их работоспособности;
	1 раз в год
	

	 
	1.1.3.
	проверка технического состояния видимых частей конструкций с выявлением:
• признаков неравномерных осадок фундаментов всех типов;
• коррозии арматуры, расслаивания, трещин, выпучивания, отклонения от вертикали в домах с бетонными, железобетонными и каменными фундаментами;
• поражения гнилью и частичного разрушения деревянного основания в домах со столбчатыми или свайными деревянными фундаментами;
• при выявлении нарушений - разработка контрольных шурфов в местах обнаружения дефектов, детальное обследование и составление плана мероприятий по устранению причин нарушения и восстановлению эксплуатационных свойств конструкций;
	1 раз в год
	

	1.2
	Работы, выполняемые в зданиях с подвалами:
	 
	0,00

	 
	1.2.1
	проверка температурно-влажностного режима подвальных помещений и при выявлении нарушений устранение причин его нарушения;
	2 раза в год
	

	 
	1.2.2
	проверка состояния помещений подвалов, входов в подвалы и приямков, принятие мер, исключающих подтопление, захламление, загрязнение и загромождение таких помещений, а также мер, обеспечивающих их вентиляцию в соответствии с проектными требованиями;
	1 раз в год
	

	 
	1.2.3
	контроль за состоянием дверей подвалов и технических подполий, запорных устройств на них. Устранение выявленных неисправностей
	1 раз в год
	

	1.3
	Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен
	 
	1,23

	 
	1.3.1
	выявление отклонений от проектных условий эксплуатации, несанкционированного изменения конструктивного решения, признаков потери несущей способности, наличия деформаций, нарушения теплозащитных свойств, гидроизоляции между цокольной частью здания и стенами, неисправности водоотводящих устройств;
	1 раз в год
	

	 
	1.3.2
	выявление следов коррозии, деформаций и трещин в местах расположения арматуры и закладных деталей, наличия трещин в местах примыкания внутренних поперечных стен к наружным стенам из несущих и самонесущих панелей, из крупноразмерных блоков;
	1 раз в год
	

	 
	1.3.3
	выявление повреждений в кладке, наличия и характера трещин, выветривания, отклонения от вертикали и выпучивания отдельных участков стен, нарушения связей между отдельными конструкциями в домах со стенами из мелких блоков, искусственных и естественных камней;
	1 раз в год
	

	 
	1.3.4
	выявление в элементах деревянных конструкций рубленых, каркасных, брусчатых, сборно-щитовых и иных домов с деревянными стенами дефектов крепления, врубок, перекоса, скалывания, отклонения от вертикали, а также наличия в таких конструкциях участков, пораженных гнилью, дереворазрушающими грибками и жучками-точильщиками,с повышенной влажностью, с разрушением обшивки или штукатурки стен;
	1 раз в год
	

	 
	1.3.5
	в случае выявления повреждений и нарушений - составление плана мероприятий по инструментальному обследованию стен, восстановлению проектных условий их эксплуатации и его выполнение.
	при аварийной ситуации
	

	1.4
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перекрытий и покрытий
	2,10

	 
	1.4.1
	выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, выявления прогибов, трещин и колебаний;
	1 раз в год
	

	 
	1.4.2
	выявление наличия, характера и величины трещин в теле перекрытия и в местах примыканий к стенам, отслоения защитного слоя бетона и оголения арматуры, коррозии арматуры в домах с перекрытиями и покрытиями из монолитного железобетона и сборных железобетонных плит;
	1 раз в год
	

	 
	1.4.3
	выявление наличия, характера и величины трещин, смещения плит одной относительно другой по высоте, отслоения выравнивающего слоя в заделке швов, следов протечек или промерзаний на плитах и на стенах в местах опирания, отслоения защитного слоя бетона и оголения арматуры, коррозии арматуры в домах с перекрытиями и покрытиями из сборного железобетонного настила;
	1 раз в год
	

	 
	1.4.4
	выявление наличия, характера и величины трещин в сводах, изменений состояния кладки, коррозии балок в домах с перекрытиями из кирпичных сводов;
	1 раз в год
	

	 
	1.4.5.
	выявление зыбкости перекрытия, наличия, характера и величины трещин в штукатурном слое, целостности несущих деревянных элементов и мест их опирания, следов протечек на потолке, плотности и влажности засыпки, поражения гнилью и жучками-точильщиками деревянных элементов в домах с деревянными перекрытиями и покрытиями;
	по мере необходимости
	

	 
	1.4.6.
	проверка состояния утеплителя, гидроизоляции и звукоизоляции, адгезии отделочных слоев к конструкциям перекрытия (покрытия);
	по мере необходимости
	

	 
	1.4.7
	при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ  по мере поступления финансирования.
	при аварийной ситуации
	

	1.5
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания колонн и столбов:
	0,00

	 
	1.5.1
	выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, потери устойчивости, наличия, характера и величины трещин, выпучивания, отклонения от вертикали;
	1 раз в год
	

	 
	1.5.2
	контроль состояния и выявление коррозии арматуры и арматурной сетки, отслоения защитного слоя бетона, оголения арматуры и нарушения ее сцепления с бетоном, глубоких сколов бетона в домах со сборными и монолитными железобетонными колоннами;
	1 раз в год
	

	 
	1.5.3
	выявление разрушения или выпадения кирпичей, разрывов или выдергивания стальных связей и анкеров, повреждений кладки под опорами балок и перемычек, раздробления камня или смещения рядов кладки по горизонтальным швам в домах с кирпичными столбами;
	1 раз в год
	

	 
	1.5.4
	выявление поражения гнилью, дереворазрушающими грибками и жучками-точильщиками, расслоения древесины, разрывов волокон древесины в домах с деревянными стойками;
	1 раз в год
	

	 
	1.5.5
	контроль состояния металлических закладных деталей в домах со сборными и монолитными железобетонными колоннами;
	1 раз в год
	

	 
	1.5.6
	при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ*.
	при аварийной ситуации
	

	1.6
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания балок (ригелей) перекрытий и покрытий
	 
	0,30

	 
	1.6.1
	контроль состояния и выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, устойчивости, прогибов, колебаний и трещин;
	2 раза в год
	

	 
	1.6.2
	выявление поверхностных отколов и отслоения защитного слоя бетона в растянутой зоне, оголения и коррозии арматуры, крупных выбоин и сколов бетона в сжатой зоне в домах с монолитными и сборными железобетонными балками перекрытий и покрытий;
	1 раз в год
	

	 
	1.6.3
	выявление коррозии с уменьшением площади сечения несущих элементов, потери местной устойчивости конструкций (выпучивание стенок и поясов балок), трещин в основном материале элементов в домах со стальными балками перекрытий и покрытий;
	1 раз в год
	

	 
	1.6.4
	выявление увлажнения и загнивания деревянных балок, нарушений утепления заделок балок в стены, разрывов или надрывов древесины около сучков и трещин в стыках на плоскости скалывания;
	1 раз в год
	

	 
	1.6.5
	при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ*.
	при аварийной ситуации
	

	1.7
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш:
	 
	2,95

	 
	1.7.1
	проверка кровли на отсутствие протечек;
	2 раза в год
	

	 
	1.7.2
	проверка молниезащитных устройств, заземления мачт и другого оборудования, расположенного на крыше (при наличии );
	1 раз в год
	

	 
	1.7.3
	выявление деформации и повреждений несущих кровельных конструкций, антисептической и противопожарной защиты деревянных конструкций, креплений элементов несущих конструкций крыши, водоотводящих устройств и оборудования, слуховых окон, выходов на крыши, ходовых досок и переходных мостиков на чердаках, осадочных и температурных швов, водоприемных воронок внутреннего водостока;
	1 раз в год (при наличии)
	

	 
	1.7.4
	проверка состояния защитных бетонных плит и ограждений, фильтрующей способности дренирующего слоя, мест опирания железобетонных коробов и других элементов на эксплуатируемых крышах;
	1 раз в год
	

	 
	1.7.5
	проверка температурно-влажностного режима и воздухообмена на чердаке;
	2 раза в год
	

	 
	1.7.6
	контроль состояния оборудования или устройств, предотвращающих образование наледи и сосулек(при наличии );
	1 раз в год
	

	 
	1.7.7
	осмотр потолков верхних этажей домов с совмещенными (бесчердачными) крышами для обеспечения нормативных требований их эксплуатации в период продолжительной и устойчивой отрицательной температуры наружного воздуха, влияющей на возможные промерзания их покрытий;
	1 раз в год (при наличии)
	

	 
	1.7.8
	проверка и при необходимости очистка кровли и водоотводящих устройств от мусора, грязи и наледи, препятствующих стоку дождевых и талых вод;
	1 раз в год (при наличии)
	

	 
	1.7.9
	проверка и при необходимости очистка кровли от скопления снега и наледи;
	при аварийной ситуации
	

	 
	1.7.10
	проверка и при необходимости восстановление защитного окрасочного слоя металлических элементов, окраска металлических креплений кровель антикоррозийными защитными красками и составами;
	при аварийной ситуации
	

	 
	1.7.11
	проверка и при необходимости восстановление насыпного пригрузочного защитного слоя для эластомерных или термопластичных мембран балластного способа соединения кровель;
	по мере необходимости
	

	 
	1.7.12
	проверка и при необходимости восстановление пешеходных дорожек в местах пешеходных зон кровель из эластомерных и термопластичных материалов;
	по мере необходимости
	

	 
	1.7.13
	проверка и при необходимости восстановление антикоррозионного покрытия стальных связей, размещенных на крыше и в технических помещениях металлических деталей;
	по мере необходимости
	

	 
	1.7.14
	при выявлении нарушений, приводящих к протечкам, - незамедлительное их устранение. В остальных случаях - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ
	п. 7.1. - п. 7.14.
	

	1.8
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лестниц:
	 
	0,80

	 
	1.8.1
	выявление деформации и повреждений в несущих конструкциях, надежности крепления ограждений, выбоин и сколов в ступенях;
	1 раз в год
	

	 
	1.8.2
	выявление наличия и параметров трещин в сопряжениях маршевых плит с несущими конструкциями, оголения и коррозии арматуры, нарушения связей в отдельных проступях в домах с железобетонными лестницами;
	1 раз в год
	

	 
	1.8.3
	выявление прогибов косоуров, нарушения связи косоуров с площадками, коррозии металлических конструкций в домах с лестницами по стальнымкосоурам;
	1 раз в год
	

	 
	1.8.4
	выявление прогибов несущих конструкций, нарушений крепления тетив к балкам, поддерживающим лестничные площадки, врубок в конструкции лестницы, а также наличие гнили и жучков-точильщиков в домах с деревянными лестницами;
	1 раз в год
	

	 
	1.8.5
	при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ*;
	при аварийной ситуации
	

	 
	1.8.6
	проверка состояния и при необходимости восстановление штукатурного слоя или окраска металлических косоуров краской, обеспечивающей предел огнестойкости 1 час в домах с лестницами по стальнымкосоурам;
	при аварийной ситуации
	

	 
	1.8.7
	проверка состояния и при необходимости обработка деревянных поверхностей антисептическими и антипереновыми составами в домах с деревянными лестницами
	при аварийной ситуации
	

	 
	1.8.8
	при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ в соответствии с планом*;
	при аварийной ситуации
	

	1.9
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов
	 
	1,10

	 
	1.9.1
	выявление нарушений отделки фасадов и их отдельных элементов, ослабления связи отделочных слоев со стенами, нарушений сплошности и герметичности наружных водостоков;
	1 раз в год
	

	 
	1.9.2
	контроль состояния и работоспособности подсветки информационных знаков, входов в подъезды (домовые знаки и т.д.) при наличии
	по мере необходимости
	

	 
	1.9.3
	выявление нарушений и эксплуатационных качеств несущих конструкций, гидроизоляции, элементов металлических ограждений на балконах, лоджиях и козырьках;
	1 раз в год
	

	 
	1.9.4
	контроль состояния и восстановление или замена отдельных элементов крылец и зонтов над входами в здание, в подвалы и над балконами;
	1 раз в год
	

	 
	1.9.5
	контроль состояния и восстановление плотности притворов входных дверей, самозакрывающихся устройств (доводчики, пружины), ограничителей хода дверей (остановы);
	по мере выявления
	

	 
	1.9.6
	при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), в случае  аварийной ситуации  проведение восстановительных работ*.
	при аварийной ситуации
	

	1.10
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перегородок
	 
	0,37

	 
	1.10.1
	Выявление зыбкости, выпучивания, наличия трещин в теле перегородок и в местах сопряжения между собой и с капитальными стенами, перекрытиями, отопительными панелями, дверными коробками, в местах установки санитарно-технических приборов и прохождения различных трубопроводов;
	1 раз в год
	

	 
	1.10.2
	проверка звукоизоляции и огнезащиты;
	1 раз в год
	

	 
	1.10.3
	при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ.
	при аварийной ситуации
	

	1.11
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутренней отделки
	 
	2,35

	 
	1.11.1
	проверка состояния внутренней отделки. При наличии угрозы обрушения отделочных слоев или нарушения защитных свойств отделки по отношению к несущим конструкциям и инженерному оборудованию - устранение выявленных нарушений незамедлительно.
	1 раз в год
	

	1.12
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания полов помещений
	0,77

	 
	1.12.1
	проверка состояния основания, поверхностного слоя и работоспособности системы вентиляции (для деревянных полов)
	1 раз в год
	

	 
	1.12.2
	при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ*
	по мере необходимости
	

	1.13
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений
	0,59

	 
	1.13.1
	проверка целостности оконных и дверных заполнений, плотности притворов, механической прочности и работоспособности фурнитуры элементов оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме;
	1 раз в год
	

	 
	1.13.2
	при выявлении нарушений в отопительный период - незамедлительный ремонт. В остальных случаях - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ*
	по мере необходимости
	

	1.14
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания контейнерных площадок
	0,00

	 
	1.14.1
	проверка технического состояния  элементов контейнерных площадок, контейнеров;
чистка и дезинфекция контейнеров; при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ.
	по мере необходимости
	

	2. 
	Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения МКД
	10,41

	2.1
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления
	0,28

	 
	2.1.1
	техническое обслуживание и сезонное управление оборудованием систем вентиляции и дымоудаления, определение работоспособности оборудования и элементов систем;
	1 раз в год
	

	 
	2.1.2
	контроль состояния, выявление и устранение причин недопустимых вибраций и шума при работе вентиляционной установки;
	1 раз в год
	

	 
	2.1.3
	проверка утепления теплых чердаков, плотности закрытия входов на них;
	1 раз в год
	

	 
	2.1.4
	устранение неплотностей в вентиляционных каналах и шахтах, устранение засоров в каналах, устранение неисправностей шиберов и дроссель-клапанов в вытяжных шахтах, зонтов над шахтами и дефлекторов, замена дефективных вытяжных решеток и их креплений;
	по мере необходимости
	

	 
	2.1.5
	контроль состояния и восстановление антикоррозионной окраски металлических вытяжных каналов, труб, поддонов и дефлекторов;
	1 раз в год
	

	 
	2.1.6
	при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ
	при аварийной ситуации
	

	2.2
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания печей, каминов и очагов
	0,00

	 
	2.2.1
	определение целостности конструкций и проверка работоспособности дымоходов печей, каминов и очагов; устранение неисправностей печей, каминов и очагов, влекущих к нарушению противопожарных требований и утечке газа, а также обледенение оголовков дымовых труб (дымоходов); очистка от сажи дымоходов и труб печей; устранение завалов в дымовых каналах.
	1 раз в год                     (при наличии)
	

	2.3
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания ИТП и водоподкачек:
	

	 
	2.3.1
	проверка исправности и работоспособности оборудования, выполнение наладочных и ремонтных работ на индивидуальных тепловых пунктах и водоподкачках в многоквартирных домах;
	1 раз в год
	

	 
	2.3.2
	гидравлические и тепловые испытания оборудования индивидуальных тепловых пунктов и водоподкачек
	1 раз в год
	

	 
	2.3.3
	контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и герметичности оборудования;
	постоянно
	

	 
	2.3.4
	при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ.*
	при выявлении неисправностей
	

	2.4
	Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (ХВС)
	0,21

	 
	2.4.1
	контроль состояния и замена неисправных контрольно-измерительных приборов (манометров, термометров и т.п.);
	по мере выявления
	

	 
	2.4.2
	контроль параметров воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров водоснабжения и герметичности систем;
	постоянно
	

	 
	2.4.3
	проверка исправности, работоспособности, регулировка и техническое обслуживание насосов, запорной арматуры, контрольно-измерительных приборов, автоматических регуляторов и устройств, коллективных (общедомовых) приборов учета, расширительных баков и элементов, скрытых от постоянного наблюдения (разводящих трубопроводов и оборудования на чердаках, в подвалах и каналах);
	1 раз в месяц
	

	 
	2.4.4
	восстановление работоспособности (ремонт, замена) оборудования, водоразборных приборов (смесителей, кранов и т.п.), относящихся к общему имуществу в МКД в границах эксплуатационной ответственности согласно договора;
	по мере выявления
	

	 
	2.4.5
	контроль состояния и незамедлительное восстановление герметичности участков трубопроводов и соединительных элементов в случае их разгерметизации;
	2 раза в год
	

	 
	2.4.6
	промывка участков водопровода после выполнения ремонтно-строительных работ на водопроводе;
	по мере необходимости
	

	 
	2.4.7
	промывка систем водоснабжения для удаления накипно-коррозионных отложений
	1 раз в год
	

	2.5
	Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (ГВС)
	0,00

	 
	2.5.1
	контроль состояния и замена неисправных контрольно-измерительных приборов (манометров, термометров и т.п.);
	по мере выявления
	

	 
	2.5.2
	контроль параметров воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров водоснабжения и герметичности систем;
	постоянно
	

	 
	2.5.3
	проверка исправности, работоспособности, регулировка и техническое обслуживание насосов, запорной арматуры, контрольно-измерительных приборов, автоматических регуляторов и устройств, коллективных (общедомовых) приборов учета, расширительных баков и элементов, скрытых от постоянного наблюдения (разводящих трубопроводов и оборудования на чердаках, в подвалах и каналах);
	1 раз в месяц
	

	 
	2.5.4
	восстановление работоспособности (ремонт, замена) оборудования, водоразборных приборов (смесителей, кранов и т.п.), относящихся к общему имуществу в МКД в границах эксплуатационной ответственности согласно договора;
	по мере выявления
	

	 
	2.5.5
	контроль состояния и незамедлительное восстановление герметичности участков трубопроводов и соединительных элементов в случае их разгерметизации;
	2 раза в год
	

	 
	2.5.6
	промывка участков водопровода после выполнения ремонтно-строительных работ на водопроводе;
	по мере необходимости
	

	 
	2.5.7
	промывка систем водоснабжения для удаления накипно-коррозионных отложений
	1 раз в год
	

	2.6
	Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление и горячее водоснабжение)
	2,65

	 
	2.6.1
	контроль состояния и замена неисправных контрольно-измерительных приборов (манометров, термометров и т.п.);
	по мере выявления
	

	 
	2.6.2
	постоянный контроль параметров теплоносителя (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров отопления и герметичности систем;
	постоянно, АДС
	

	 
	2.6.3
	проверка исправности, работоспособности, регулировка и техническое обслуживание насосов, запорной арматуры, контрольно-измерительных приборов, автоматических регуляторов и устройств, коллективных (общедомовых) приборов учета, элементов, скрытых от постоянного наблюдения (разводящих трубопроводов и оборудования на чердаках, в подвалах и каналах);
	1 раз в месяц
	

	 
	2.6.4
	восстановление работоспособности (ремонт, замена) оборудования и отопительных приборов, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме в границах эксплуатационной ответственности согласно договора
	по мере выявления
	

	 
	2.6.5
	контроль состояния и незамедлительное восстановление герметичности участков трубопроводов и соединительных элементов в случае их разгерметизации;
	2 раза в год
	

	 
	2.6.6
	промывка систем водоснабжения для удаления накипно-коррозионных отложений
	1 раз в год
	

	2.6
	Испытания на прочность и плотность (гидравлические испытания) узлов ввода и систем теплоснабжения (отопления), промывка и регулировка систем отопления
	1 раз в год 
	3,65

	 
	2.6.1
	проведение пробных пусконаладочных работ, удаление воздуха из системы отопления;
	планово
	

	2.7
	Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоотведения
	1,92

	 
	2.7.1
	проверка исправности, работоспособности, регулировка и техническое обслуживание насосов, запорной арматуры, элементов, скрытых от постоянного наблюдения (разводящих трубопроводов и оборудования на чердаках, в подвалах и каналах);
	1 раз в месяц
	

	 
	2.7.2
	контроль состояния и незамедлительное восстановление герметичности участков трубопроводов и соединительных элементов в случае их разгерметизации;
	2 раза в год
	

	 
	2.7.3
	контроль состояния и восстановление исправности элементов внутренней канализации, канализационных вытяжек, внутреннего водостока, дренажных систем и дворовой канализации;
	2 раза в год
	

	 
	2.7.4
	переключение в целях надежной эксплуатации режимов работы внутреннего водостока, гидравлического затвора внутреннего водостока;
	2 раза в год
	

	2.8
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования, радио- и телекоммуникационного оборудования
	1,20

	 
	2.8.1
	проверка заземления оболочки электрокабеля, оборудования (насосы, щитовые вентиляторы и др.), замеры сопротивления изоляции проводов, трубопроводов и восстановление цепей заземления по результатам проверки;
	1 раз в год
	

	 
	2.8.2
	проверка и обеспечение работоспособности устройств защитного отключения;
	1 раз в год
	

	 
	2.8.3
	техническое обслуживание и ремонт силовых и осветительных установок, электрических установок систем дымоудаления, систем автоматической пожарной сигнализации, внутреннего противопожарного водопровода, лифтов, установок автоматизации котельных, бойлерных, тепловых пунктов, элементов молниезащиты и внутридомовых электросетей, очистка клемм и соединений в групповых щитках и распределительных шкафах, наладка электрооборудования;
	по мере необходимости
	

	 
	2.8.4
	контроль состояния и замена вышедших из строя датчиков, проводки и оборудования пожарной и охранной сигнализации.
	по договору
	

	2.9
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем ВДГО
	 
	0,50

	 
	2.9.1
	организация проверки состояния системы ВДГО и ее отдельных элементов; организация технического обслуживания и ремонта систем контроля загазованности помещений; при выявлении нарушений и неисправностей ВДГО, систем дымоудаления и вентиляции, способных повлечь скопление газа в помещениях, организация работ по их устранению
	по договору
	

	3. 
	Работы и услуги по содержанию иного общего имущества в МКД, в т.ч.:
	9,18

	3.1
	Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества МКД
	0,15

	 
	3.1.1
	сухая и влажная уборка тамбуров, холлов, коридоров, галерей, лестничных площадок и маршей, пандусов: влажное подметание лестничных площадок и маршей 2-х нижних этажей; мытье лестничных площадок и маршей
	по графику (но не реже 2 раз в месяц)
	

	 
	3.1.2
	влажная протирка подоконников, оконных решеток, перил лестниц, шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств, почтовых ящиков, дверных коробок, полотен дверей, доводчиков, дверных ручек
	1 раз в год 
	

	 
	3.1.3
	мытье окон
	1 раз в год 
	

	 
	3.1.4
	проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме
	2 раза в год
	

	3.2
	Работы по содержанию земельного участка, с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации (далее - придомовая территория)
	4,15

	 
	3.2.1
	в холодный период года: 
очистка крышек люков колодцев и пожарных гидрантов от снега и льда толщиной слоя свыше 5 см – по мере необходимости;  сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придомовой территории от снега и льда при наличии колейности свыше 5 см – по мере необходимости; очистка придомовой территории от снега наносного происхождения (или подметание такой территории, свободной от снежного покрова) –  по мере  необходимости; очистка придомовой территории от наледи и льда – по мере необходимости
	по графику
	

	 
	3.2.2
	очистка от мусора урн, установленных возле подъездов, и их промывка, уборка контейнерных площадок, расположенных на придомовой территории общего имущества многоквартирного дома;
	ежедневно
	

	 
	3.2.3
	уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд
	ежедневно
	

	 
	3.2.4
	в теплый период года: 
подметание и уборка придомовой территории;
	3 раза в неделю
	

	 
	3.2.5
	очистка от мусора урн, установленных возле подъездов, и уборка контейнерных площадок, расположенных на территории общего имущества многоквартирного дома;
	ежедневно
	

	 
	3.2.6
	уборка и выкашивание газонов;
	2 раза в год
	

	 
	3.2.7
	прочистка ливневой канализации;
	2 раза в год
	

	 
	3.2.8
	уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд, очистка металлической решетки и приямка.
	ежедневно
	

	3.3
	Сбор и вывоз твердых бытовых отходов
	6 раз/нед
	0,00

	3.4
	Вывоз жидких бытовых отходов (при местной канализации - выгреб):
	по графику
	0,00

	3.5
	Работы по обеспечению требований пожарной безопасности - осмотры и обеспечение работоспособного состояния пожарных лестниц, лазов, проходов, выходов, систем аварийного освещения, пожаротушения, сигнализации, противопожарного водоснабжения, средств противопожарной защиты, противодымной защиты
	1 раз в год
	0,10

	3.5
	Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме, выполнение заявок населения
	постоянно
	4,93

	4. Работы и услуги по управлению МКД, в т.ч.:
	 
	5,18

	4.1
	Обеспечение  работы аварийно-диспетчерской службы. Ведение  и хранение  технической  документации на многоквартирный дом в установленном законодательством Российской Федерации порядке
	постоянно
	

	4.2
	заключение договоров оказания услуг и (или) выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме со сторонними организациями, в том числе специализированными, в случае,  если Управляющая организация не оказывают таких услуг и не выполняют таких работ своими силами, а также осуществлять контроль за выполнением указанными организациями обязательств по таким договорам
	по мере необходимости
	

	4.3
	Организация  работ по начислению и сбору платы за содержание и ремонт жилых помещений
	постоянно
	

	4.4
	Осуществление подготовки предложений о выполнении плановых текущих работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, а также предложений о проведении капитального ремонта и доведение их до сведения собственников помещений в многоквартирном доме.
	ежегодно
	

	4.5
	Организация работы по взысканию задолженности по оплате жилых помещений
	по мере необходимости
	

	 
	 
	ВСЕГО:
	38,88


	Приложение № 11
к постановлению администрации 

МО «Княжпогостский»

от 05.06.2026 № 547


Перечень обязательных  работ (услуг) и их стоимости по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме (МКД)

	Капитальные жилые дома (кирпичные, блочные, панельные) 1-2 этажные, с электроснабжением, имеющие все виды благоустройства, за исключением горячего водоснабжения


	№ п/п
	
	Наименование работ (услуг) по содержанию и ремонту общего имущества
	Периодичность
	Стоимость  1 (м²) (руб./месяц)

	1. 
	Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций и ненесущих конструкций МКД,в т.ч.:
	14,67

	1.1
	Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов
	 
	1,55

	 
	1.1.1.
	проверка соответствия параметров вертикальной планировки территории вокруг здания проектным параметрам, устранение выявленных нарушений;
	1 раз в год
	

	 
	1.1.2.
	проверка состояния гидроизоляции фундаментов и систем водоотвода фундамента, при выявлении нарушений - восстановление их работоспособности;
	1 раз в год
	

	 
	1.1.3.
	проверка технического состояния видимых частей конструкций с выявлением:
• признаков неравномерных осадок фундаментов всех типов;
• коррозии арматуры, расслаивания, трещин, выпучивания, отклонения от вертикали в домах с бетонными, железобетонными и каменными фундаментами;
• поражения гнилью и частичного разрушения деревянного основания в домах со столбчатыми или свайными деревянными фундаментами;
• при выявлении нарушений - разработка контрольных шурфов в местах обнаружения дефектов, детальное обследование и составление плана мероприятий по устранению причин нарушения и восстановлению эксплуатационных свойств конструкций;
	1 раз в год
	

	1.2
	Работы, выполняемые в зданиях с подвалами:
	 
	0,00

	 
	1.2.1
	проверка температурно-влажностного режима подвальных помещений и при выявлении нарушений устранение причин его нарушения;
	2 раза в год
	

	 
	1.2.2
	проверка состояния помещений подвалов, входов в подвалы и приямков, принятие мер, исключающих подтопление, захламление, загрязнение и загромождение таких помещений, а также мер, обеспечивающих их вентиляцию в соответствии с проектными требованиями;
	1 раз в год
	

	 
	1.2.3
	контроль за состоянием дверей подвалов и технических подполий, запорных устройств на них. Устранение выявленных неисправностей
	1 раз в год
	

	1.3
	Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен
	 
	0,90

	 
	1.3.1
	выявление отклонений от проектных условий эксплуатации, несанкционированного изменения конструктивного решения, признаков потери несущей способности, наличия деформаций, нарушения теплозащитных свойств, гидроизоляции между цокольной частью здания и стенами, неисправности водоотводящих устройств;
	1 раз в год
	

	 
	1.3.2
	выявление следов коррозии, деформаций и трещин в местах расположения арматуры и закладных деталей, наличия трещин в местах примыкания внутренних поперечных стен к наружным стенам из несущих и самонесущих панелей, из крупноразмерных блоков;
	1 раз в год
	

	 
	1.3.3
	выявление повреждений в кладке, наличия и характера трещин, выветривания, отклонения от вертикали и выпучивания отдельных участков стен, нарушения связей между отдельными конструкциями в домах со стенами из мелких блоков, искусственных и естественных камней;
	1 раз в год
	

	 
	1.3.4
	выявление в элементах деревянных конструкций рубленых, каркасных, брусчатых, сборно-щитовых и иных домов с деревянными стенами дефектов крепления, врубок, перекоса, скалывания, отклонения от вертикали, а также наличия в таких конструкциях участков, пораженных гнилью, дереворазрушающими грибками и жучками-точильщиками,с повышенной влажностью, с разрушением обшивки или штукатурки стен;
	1 раз в год
	

	 
	1.3.5
	в случае выявления повреждений и нарушений - составление плана мероприятий по инструментальному обследованию стен, восстановлению проектных условий их эксплуатации и его выполнение.
	при аварийной ситуации
	

	1.4
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перекрытий и покрытий
	2,10

	 
	1.4.1
	выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, выявления прогибов, трещин и колебаний;
	1 раз в год
	

	 
	1.4.2
	выявление наличия, характера и величины трещин в теле перекрытия и в местах примыканий к стенам, отслоения защитного слоя бетона и оголения арматуры, коррозии арматуры в домах с перекрытиями и покрытиями из монолитного железобетона и сборных железобетонных плит;
	1 раз в год
	

	 
	1.4.3
	выявление наличия, характера и величины трещин, смещения плит одной относительно другой по высоте, отслоения выравнивающего слоя в заделке швов, следов протечек или промерзаний на плитах и на стенах в местах опирания, отслоения защитного слоя бетона и оголения арматуры, коррозии арматуры в домах с перекрытиями и покрытиями из сборного железобетонного настила;
	1 раз в год
	

	 
	1.4.4
	выявление наличия, характера и величины трещин в сводах, изменений состояния кладки, коррозии балок в домах с перекрытиями из кирпичных сводов;
	1 раз в год
	

	 
	1.4.5.
	выявление зыбкости перекрытия, наличия, характера и величины трещин в штукатурном слое, целостности несущих деревянных элементов и мест их опирания, следов протечек на потолке, плотности и влажности засыпки, поражения гнилью и жучками-точильщиками деревянных элементов в домах с деревянными перекрытиями и покрытиями;
	по мере необходимости
	

	 
	1.4.6.
	проверка состояния утеплителя, гидроизоляции и звукоизоляции, адгезии отделочных слоев к конструкциям перекрытия (покрытия);
	по мере необходимости
	

	 
	1.4.7
	при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ  по мере поступления финансирования.
	при аварийной ситуации
	

	1.5
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания колонн и столбов:
	0,00

	 
	1.5.1
	выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, потери устойчивости, наличия, характера и величины трещин, выпучивания, отклонения от вертикали;
	1 раз в год
	

	 
	1.5.2
	контроль состояния и выявление коррозии арматуры и арматурной сетки, отслоения защитного слоя бетона, оголения арматуры и нарушения ее сцепления с бетоном, глубоких сколов бетона в домах со сборными и монолитными железобетонными колоннами;
	1 раз в год
	

	 
	1.5.3
	выявление разрушения или выпадения кирпичей, разрывов или выдергивания стальных связей и анкеров, повреждений кладки под опорами балок и перемычек, раздробления камня или смещения рядов кладки по горизонтальным швам в домах с кирпичными столбами;
	1 раз в год
	

	 
	1.5.4
	выявление поражения гнилью, дереворазрушающими грибками и жучками-точильщиками, расслоения древесины, разрывов волокон древесины в домах с деревянными стойками;
	1 раз в год
	

	 
	1.5.5
	контроль состояния металлических закладных деталей в домах со сборными и монолитными железобетонными колоннами;
	1 раз в год
	

	 
	1.5.6
	при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ*.
	при аварийной ситуации
	

	1.6
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания балок (ригелей) перекрытий и покрытий
	 
	0,30

	 
	1.6.1
	контроль состояния и выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, устойчивости, прогибов, колебаний и трещин;
	2 раза в год
	

	 
	1.6.2
	выявление поверхностных отколов и отслоения защитного слоя бетона в растянутой зоне, оголения и коррозии арматуры, крупных выбоин и сколов бетона в сжатой зоне в домах с монолитными и сборными железобетонными балками перекрытий и покрытий;
	1 раз в год
	

	 
	1.6.3
	выявление коррозии с уменьшением площади сечения несущих элементов, потери местной устойчивости конструкций (выпучивание стенок и поясов балок), трещин в основном материале элементов в домах со стальными балками перекрытий и покрытий;
	1 раз в год
	

	 
	1.6.4
	выявление увлажнения и загнивания деревянных балок, нарушений утепления заделок балок в стены, разрывов или надрывов древесины около сучков и трещин в стыках на плоскости скалывания;
	1 раз в год
	

	 
	1.6.5
	при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ*.
	при аварийной ситуации
	

	1.7
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш:
	 
	2,95

	 
	1.7.1
	проверка кровли на отсутствие протечек;
	2 раза в год
	

	 
	1.7.2
	проверка молниезащитных устройств, заземления мачт и другого оборудования, расположенного на крыше (при наличии );
	1 раз в год
	

	 
	1.7.3
	выявление деформации и повреждений несущих кровельных конструкций, антисептической и противопожарной защиты деревянных конструкций, креплений элементов несущих конструкций крыши, водоотводящих устройств и оборудования, слуховых окон, выходов на крыши, ходовых досок и переходных мостиков на чердаках, осадочных и температурных швов, водоприемных воронок внутреннего водостока;
	1 раз в год (при наличии)
	

	 
	1.7.4
	проверка состояния защитных бетонных плит и ограждений, фильтрующей способности дренирующего слоя, мест опирания железобетонных коробов и других элементов на эксплуатируемых крышах;
	1 раз в год
	

	 
	1.7.5
	проверка температурно-влажностного режима и воздухообмена на чердаке;
	2 раза в год
	

	 
	1.7.6
	контроль состояния оборудования или устройств, предотвращающих образование наледи и сосулек(при наличии );
	1 раз в год
	

	 
	1.7.7
	осмотр потолков верхних этажей домов с совмещенными (бесчердачными) крышами для обеспечения нормативных требований их эксплуатации в период продолжительной и устойчивой отрицательной температуры наружного воздуха, влияющей на возможные промерзания их покрытий;
	1 раз в год (при наличии)
	

	 
	1.7.8
	проверка и при необходимости очистка кровли и водоотводящих устройств от мусора, грязи и наледи, препятствующих стоку дождевых и талых вод;
	1 раз в год (при наличии)
	

	 
	1.7.9
	проверка и при необходимости очистка кровли от скопления снега и наледи;
	при аварийной ситуации
	

	 
	1.7.10
	проверка и при необходимости восстановление защитного окрасочного слоя металлических элементов, окраска металлических креплений кровель антикоррозийными защитными красками и составами;
	при аварийной ситуации
	

	 
	1.7.11
	проверка и при необходимости восстановление насыпного пригрузочного защитного слоя для эластомерных или термопластичных мембран балластного способа соединения кровель;
	по мере необходимости
	

	 
	1.7.12
	проверка и при необходимости восстановление пешеходных дорожек в местах пешеходных зон кровель из эластомерных и термопластичных материалов;
	по мере необходимости
	

	 
	1.7.13
	проверка и при необходимости восстановление антикоррозионного покрытия стальных связей, размещенных на крыше и в технических помещениях металлических деталей;
	по мере необходимости
	

	 
	1.7.14
	при выявлении нарушений, приводящих к протечкам, - незамедлительное их устранение. В остальных случаях - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ
	п. 7.1. - п. 7.14.
	

	1.8
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лестниц:
	 
	0,64

	 
	1.8.1
	выявление деформации и повреждений в несущих конструкциях, надежности крепления ограждений, выбоин и сколов в ступенях;
	1 раз в год
	

	 
	1.8.2
	выявление наличия и параметров трещин в сопряжениях маршевых плит с несущими конструкциями, оголения и коррозии арматуры, нарушения связей в отдельных проступях в домах с железобетонными лестницами;
	1 раз в год
	

	 
	1.8.3
	выявление прогибов косоуров, нарушения связи косоуров с площадками, коррозии металлических конструкций в домах с лестницами по стальнымкосоурам;
	1 раз в год
	

	 
	1.8.4
	выявление прогибов несущих конструкций, нарушений крепления тетив к балкам, поддерживающим лестничные площадки, врубок в конструкции лестницы, а также наличие гнили и жучков-точильщиков в домах с деревянными лестницами;
	1 раз в год
	

	 
	1.8.5
	при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ*;
	при аварийной ситуации
	

	 
	1.8.6
	проверка состояния и при необходимости восстановление штукатурного слоя или окраска металлических косоуров краской, обеспечивающей предел огнестойкости 1 час в домах с лестницами по стальнымкосоурам;
	при аварийной ситуации
	

	 
	1.8.7
	проверка состояния и при необходимости обработка деревянных поверхностей антисептическими и антипереновыми составами в домах с деревянными лестницами
	при аварийной ситуации
	

	 
	1.8.8
	при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ в соответствии с планом*;
	при аварийной ситуации
	

	1.9
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов
	 
	1,98

	 
	1.9.1
	выявление нарушений отделки фасадов и их отдельных элементов, ослабления связи отделочных слоев со стенами, нарушений сплошности и герметичности наружных водостоков;
	1 раз в год
	

	 
	1.9.2
	контроль состояния и работоспособности подсветки информационных знаков, входов в подъезды (домовые знаки и т.д.) при наличии
	по мере необходимости
	

	 
	1.9.3
	выявление нарушений и эксплуатационных качеств несущих конструкций, гидроизоляции, элементов металлических ограждений на балконах, лоджиях и козырьках;
	1 раз в год
	

	 
	1.9.4
	контроль состояния и восстановление или замена отдельных элементов крылец и зонтов над входами в здание, в подвалы и над балконами;
	1 раз в год
	

	 
	1.9.5
	контроль состояния и восстановление плотности притворов входных дверей, самозакрывающихся устройств (доводчики, пружины), ограничителей хода дверей (остановы);
	по мере выявления
	

	 
	1.9.6
	при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), в случае  аварийной ситуации  проведение восстановительных работ*.
	при аварийной ситуации
	

	1.10
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перегородок
	 
	0,52

	 
	1.10.1
	Выявление зыбкости, выпучивания, наличия трещин в теле перегородок и в местах сопряжения между собой и с капитальными стенами, перекрытиями, отопительными панелями, дверными коробками, в местах установки санитарно-технических приборов и прохождения различных трубопроводов;
	1 раз в год
	

	 
	1.10.2
	проверка звукоизоляции и огнезащиты;
	1 раз в год
	

	 
	1.10.3
	при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ.
	при аварийной ситуации
	

	1.11
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутренней отделки
	 
	2,35

	 
	1.11.1
	проверка состояния внутренней отделки. При наличии угрозы обрушения отделочных слоев или нарушения защитных свойств отделки по отношению к несущим конструкциям и инженерному оборудованию - устранение выявленных нарушений незамедлительно.
	1 раз в год
	

	1.12
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания полов помещений
	0,69

	 
	1.12.1
	проверка состояния основания, поверхностного слоя и работоспособности системы вентиляции (для деревянных полов)
	1 раз в год
	

	 
	1.12.2
	при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ*
	по мере необходимости
	

	1.13
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений
	0,69

	 
	1.13.1
	проверка целостности оконных и дверных заполнений, плотности притворов, механической прочности и работоспособности фурнитуры элементов оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме;
	1 раз в год
	

	 
	1.13.2
	при выявлении нарушений в отопительный период - незамедлительный ремонт. В остальных случаях - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ*
	по мере необходимости
	

	1.14
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания контейнерных площадок
	0,00

	 
	1.14.1
	проверка технического состояния  элементов контейнерных площадок, контейнеров;
чистка и дезинфекция контейнеров; при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ.
	по мере необходимости
	

	2. 
	Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения МКД
	8,87

	2.1
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления
	0,28

	 
	2.1.1
	техническое обслуживание и сезонное управление оборудованием систем вентиляции и дымоудаления, определение работоспособности оборудования и элементов систем;
	1 раз в год
	

	 
	2.1.2
	контроль состояния, выявление и устранение причин недопустимых вибраций и шума при работе вентиляционной установки;
	1 раз в год
	

	 
	2.1.3
	проверка утепления теплых чердаков, плотности закрытия входов на них;
	1 раз в год
	

	 
	2.1.4
	устранение неплотностей в вентиляционных каналах и шахтах, устранение засоров в каналах, устранение неисправностей шиберов и дроссель-клапанов в вытяжных шахтах, зонтов над шахтами и дефлекторов, замена дефективных вытяжных решеток и их креплений;
	по мере необходимости
	

	 
	2.1.5
	контроль состояния и восстановление антикоррозионной окраски металлических вытяжных каналов, труб, поддонов и дефлекторов;
	1 раз в год
	

	 
	2.1.6
	при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ
	при аварийной ситуации
	

	2.2
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания печей, каминов и очагов
	0,00

	 
	2.2.1
	определение целостности конструкций и проверка работоспособности дымоходов печей, каминов и очагов; устранение неисправностей печей, каминов и очагов, влекущих к нарушению противопожарных требований и утечке газа, а также обледенение оголовков дымовых труб (дымоходов); очистка от сажи дымоходов и труб печей; устранение завалов в дымовых каналах.
	1 раз в год                     (при наличии)
	

	2.3
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания ИТП и водоподкачек:
	

	 
	2.3.1
	проверка исправности и работоспособности оборудования, выполнение наладочных и ремонтных работ на индивидуальных тепловых пунктах и водоподкачках в многоквартирных домах;
	1 раз в год
	

	 
	2.3.2
	гидравлические и тепловые испытания оборудования индивидуальных тепловых пунктов и водоподкачек
	1 раз в год
	

	 
	2.3.3
	контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и герметичности оборудования;
	постоянно
	

	 
	2.3.4
	при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ.*
	при выявлении неисправностей
	

	2.4
	Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (ХВС)
	0,21

	 
	2.4.1
	контроль состояния и замена неисправных контрольно-измерительных приборов (манометров, термометров и т.п.);
	по мере выявления
	

	 
	2.4.2
	контроль параметров воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров водоснабжения и герметичности систем;
	постоянно
	

	 
	2.4.3
	проверка исправности, работоспособности, регулировка и техническое обслуживание насосов, запорной арматуры, контрольно-измерительных приборов, автоматических регуляторов и устройств, коллективных (общедомовых) приборов учета, расширительных баков и элементов, скрытых от постоянного наблюдения (разводящих трубопроводов и оборудования на чердаках, в подвалах и каналах);
	1 раз в месяц
	

	 
	2.4.4
	восстановление работоспособности (ремонт, замена) оборудования, водоразборных приборов (смесителей, кранов и т.п.), относящихся к общему имуществу в МКД в границах эксплуатационной ответственности согласно договора;
	по мере выявления
	

	 
	2.4.5
	контроль состояния и незамедлительное восстановление герметичности участков трубопроводов и соединительных элементов в случае их разгерметизации;
	2 раза в год
	

	 
	2.4.6
	промывка участков водопровода после выполнения ремонтно-строительных работ на водопроводе;
	по мере необходимости
	

	 
	2.4.7
	промывка систем водоснабжения для удаления накипно-коррозионных отложений
	1 раз в год
	

	2.5
	Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (ГВС)
	0,00

	 
	2.5.1
	контроль состояния и замена неисправных контрольно-измерительных приборов (манометров, термометров и т.п.);
	по мере выявления
	

	 
	2.5.2
	контроль параметров воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров водоснабжения и герметичности систем;
	постоянно
	

	 
	2.5.3
	проверка исправности, работоспособности, регулировка и техническое обслуживание насосов, запорной арматуры, контрольно-измерительных приборов, автоматических регуляторов и устройств, коллективных (общедомовых) приборов учета, расширительных баков и элементов, скрытых от постоянного наблюдения (разводящих трубопроводов и оборудования на чердаках, в подвалах и каналах);
	1 раз в месяц
	

	 
	2.5.4
	восстановление работоспособности (ремонт, замена) оборудования, водоразборных приборов (смесителей, кранов и т.п.), относящихся к общему имуществу в МКД в границах эксплуатационной ответственности согласно договора;
	по мере выявления
	

	 
	2.5.5
	контроль состояния и незамедлительное восстановление герметичности участков трубопроводов и соединительных элементов в случае их разгерметизации;
	2 раза в год
	

	 
	2.5.6
	промывка участков водопровода после выполнения ремонтно-строительных работ на водопроводе;
	по мере необходимости
	

	 
	2.5.7
	промывка систем водоснабжения для удаления накипно-коррозионных отложений
	1 раз в год
	

	2.6
	Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление и горячее водоснабжение)
	1,85

	 
	2.6.1
	контроль состояния и замена неисправных контрольно-измерительных приборов (манометров, термометров и т.п.);
	по мере выявления
	

	 
	2.6.2
	постоянный контроль параметров теплоносителя (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров отопления и герметичности систем;
	постоянно, АДС
	

	 
	2.6.3
	проверка исправности, работоспособности, регулировка и техническое обслуживание насосов, запорной арматуры, контрольно-измерительных приборов, автоматических регуляторов и устройств, коллективных (общедомовых) приборов учета, элементов, скрытых от постоянного наблюдения (разводящих трубопроводов и оборудования на чердаках, в подвалах и каналах);
	1 раз в месяц
	

	 
	2.6.4
	восстановление работоспособности (ремонт, замена) оборудования и отопительных приборов, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме в границах эксплуатационной ответственности согласно договора
	по мере выявления
	

	 
	2.6.5
	контроль состояния и незамедлительное восстановление герметичности участков трубопроводов и соединительных элементов в случае их разгерметизации;
	2 раза в год
	

	 
	2.6.6
	промывка систем водоснабжения для удаления накипно-коррозионных отложений
	1 раз в год
	

	2.6
	Испытания на прочность и плотность (гидравлические испытания) узлов ввода и систем теплоснабжения (отопления), промывка и регулировка систем отопления
	1 раз в год 
	3,65

	 
	2.6.1
	проведение пробных пусконаладочных работ, удаление воздуха из системы отопления;
	планово
	

	2.7
	Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоотведения
	1,92

	 
	2.7.1
	проверка исправности, работоспособности, регулировка и техническое обслуживание насосов, запорной арматуры, элементов, скрытых от постоянного наблюдения (разводящих трубопроводов и оборудования на чердаках, в подвалах и каналах);
	1 раз в месяц
	

	 
	2.7.2
	контроль состояния и незамедлительное восстановление герметичности участков трубопроводов и соединительных элементов в случае их разгерметизации;
	2 раза в год
	

	 
	2.7.3
	контроль состояния и восстановление исправности элементов внутренней канализации, канализационных вытяжек, внутреннего водостока, дренажных систем и дворовой канализации;
	2 раза в год
	

	 
	2.7.4
	переключение в целях надежной эксплуатации режимов работы внутреннего водостока, гидравлического затвора внутреннего водостока;
	2 раза в год
	

	2.8
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования, радио- и телекоммуникационного оборудования
	0,96

	 
	2.8.1
	проверка заземления оболочки электрокабеля, оборудования (насосы, щитовые вентиляторы и др.), замеры сопротивления изоляции проводов, трубопроводов и восстановление цепей заземления по результатам проверки;
	1 раз в год
	

	 
	2.8.2
	проверка и обеспечение работоспособности устройств защитного отключения;
	1 раз в год
	

	 
	2.8.3
	техническое обслуживание и ремонт силовых и осветительных установок, электрических установок систем дымоудаления, систем автоматической пожарной сигнализации, внутреннего противопожарного водопровода, лифтов, установок автоматизации котельных, бойлерных, тепловых пунктов, элементов молниезащиты и внутридомовых электросетей, очистка клемм и соединений в групповых щитках и распределительных шкафах, наладка электрооборудования;
	по мере необходимости
	

	 
	2.8.4
	контроль состояния и замена вышедших из строя датчиков, проводки и оборудования пожарной и охранной сигнализации.
	по договору
	

	2.9
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем ВДГО
	 
	0,00

	 
	2.9.1
	организация проверки состояния системы ВДГО и ее отдельных элементов; организация технического обслуживания и ремонта систем контроля загазованности помещений; при выявлении нарушений и неисправностей ВДГО, систем дымоудаления и вентиляции, способных повлечь скопление газа в помещениях, организация работ по их устранению
	по договору
	

	3. 
	Работы и услуги по содержанию иного общего имущества в МКД, в т.ч.:
	9,18

	3.1
	Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества МКД
	0,15

	 
	3.1.1
	сухая и влажная уборка тамбуров, холлов, коридоров, галерей, лестничных площадок и маршей, пандусов: влажное подметание лестничных площадок и маршей 2-х нижних этажей; мытье лестничных площадок и маршей
	по графику (но не реже 2 раз в месяц)
	

	 
	3.1.2
	влажная протирка подоконников, оконных решеток, перил лестниц, шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств, почтовых ящиков, дверных коробок, полотен дверей, доводчиков, дверных ручек
	1 раз в год 
	

	 
	3.1.3
	мытье окон
	1 раз в год 
	

	 
	3.1.4
	проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме
	2 раза в год
	

	3.2
	Работы по содержанию земельного участка, с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации (далее - придомовая территория)
	4,15

	 
	3.2.1
	в холодный период года: 
очистка крышек люков колодцев и пожарных гидрантов от снега и льда толщиной слоя свыше 5 см – по мере необходимости;  сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придомовой территории от снега и льда при наличии колейности свыше 5 см – по мере необходимости; очистка придомовой территории от снега наносного происхождения (или подметание такой территории, свободной от снежного покрова) –  по мере  необходимости; очистка придомовой территории от наледи и льда – по мере необходимости
	по графику
	

	 
	3.2.2
	очистка от мусора урн, установленных возле подъездов, и их промывка, уборка контейнерных площадок, расположенных на придомовой территории общего имущества многоквартирного дома;
	ежедневно
	

	 
	3.2.3
	уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд
	ежедневно
	

	 
	3.2.4
	в теплый период года: 
подметание и уборка придомовой территории;
	3 раза в неделю
	

	 
	3.2.5
	очистка от мусора урн, установленных возле подъездов, и уборка контейнерных площадок, расположенных на территории общего имущества многоквартирного дома;
	ежедневно
	

	 
	3.2.6
	уборка и выкашивание газонов;
	2 раза в год
	

	 
	3.2.7
	прочистка ливневой канализации;
	2 раза в год
	

	 
	3.2.8
	уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд, очистка металлической решетки и приямка.
	ежедневно
	

	3.3
	Сбор и вывоз твердых бытовых отходов
	6 раз/нед
	0,00

	3.4
	Вывоз жидких бытовых отходов (при местной канализации - выгреб):
	по графику
	0,00

	3.5
	Работы по обеспечению требований пожарной безопасности - осмотры и обеспечение работоспособного состояния пожарных лестниц, лазов, проходов, выходов, систем аварийного освещения, пожаротушения, сигнализации, противопожарного водоснабжения, средств противопожарной защиты, противодымной защиты
	1 раз в год
	0,10

	3.5
	Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме, выполнение заявок населения
	постоянно
	4,93

	4. Работы и услуги по управлению МКД, в т.ч.:
	 
	5,18

	4.1
	Обеспечение  работы аварийно-диспетчерской службы. Ведение  и хранение  технической  документации на многоквартирный дом в установленном законодательством Российской Федерации порядке
	постоянно
	

	4.2
	заключение договоров оказания услуг и (или) выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме со сторонними организациями, в том числе специализированными, в случае,  если Управляющая организация не оказывают таких услуг и не выполняют таких работ своими силами, а также осуществлять контроль за выполнением указанными организациями обязательств по таким договорам
	по мере необходимости
	

	4.3
	Организация  работ по начислению и сбору платы за содержание и ремонт жилых помещений
	постоянно
	

	4.4
	Осуществление подготовки предложений о выполнении плановых текущих работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, а также предложений о проведении капитального ремонта и доведение их до сведения собственников помещений в многоквартирном доме.
	ежегодно
	

	4.5
	Организация работы по взысканию задолженности по оплате жилых помещений
	по мере необходимости
	

	 
	 
	ВСЕГО:
	37,90


«КНЯЖПОГОСТ» 


МУНИЦИПАЛЬНŐЙ КЫТШЛÖН АДМИНИСТРАЦИЯ





АДМИНИСТРАЦИЯ 


МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА


«КНЯЖПОГОСТСКИЙ»








