План мероприятий по улучшению качества питьевой воды на территории населенных пунктов МО «Княжпогостский» на 2026 год.

Информация

Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по РК в Усть-Вымском районе о несоответствующих гигиеническим нормативам средних уровнях показателей проб питьевой воды отобранных в течение 2025 года на территории населенных пунктов Княжпогостского района

| Наименование населенного пункта | Железо общее, ПДК 03.мг/л | Содержание марганца, ПДК 0,1 мг/л | Содержание бора, ПДК 0,5мг/л | Цветность, норматив 20 градусов | Мутность (по каолину) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п. Тракт | - | - | Среднегодовая концентрация – 3,06 мг/л | - | - |
| П. Ракпас (питьевая вода без водоподготовки, подземный источник скважина) |  |  |  | Среднегодовой показатель – 26 град |  |
| Г. Емва (питьевая вода после водоподготовки, поверхностный источник р. Вымь | Среднегодовой показатель – 0,44 мг/л | Среднегодовой показатель – 0,13 мг/л- | - | Среднегодовой показатель – 56 град | - |
| Г. Емва, м. Северный (питьевая вода без водоподготовки, подземный источник скважина) | Среднегодовой показатель – 0,36 мг/л |  | Среднегодовая концентрация - 1,95 мг/л | - | - |
| Г. Емва, ул. Строителей (питьевая вода без водоподготовки, подземный источник скважина) |  |  | Среднегодовая концентрация – 3,06 мг/л |  |  |

В целях улучшения качества питьевой воды ресурсоснабжающей организацией, АО «КТЭК», в 2025 году, в рамках мероприятий по подготовке к отопительному периоду 2025-2026 годов проведена замена ветхих сетей водоснабжения на территории г. Емва протяженностью 0,530 км.

В рамках реализации мероприятий  «Народных проектов» по обустройству источников холодного водоснабжения в 2025 году выполнены работы:

- по ремонту и обустройству колодцев в с. Шошка, ул. Набережная и д. Онежье;

- по обустройству колодца в д. Раковица;

- по ремонту колодца в пст. Ляли.

На 2026 год запланированы мероприятия по ремонту колодца по ул.                       2-я Школьная м. Ачим г. Емва.

В соответствии с инвестиционной программой АО «КТЭК» в сфере водоснабжения, утвержденной Комитетом Республики Коми по тарифам от                  30 октября 2023 года № 58/2, в 2026 году предусмотрены мероприятия по установке водоочистных станций в   пст. Тракт и с. Шошка.

В рамках Плана подготовки к осенне-зимнему периоду 2026-2027 годов            АО «КТЭК» предусмотрены мероприятия по замене ветхих сетей водоснабжения в г. Емва, протяженностью 0,837 км.

В целях организации питьевого водоснабжения потребителей г. Емва, соответствующего установленным требованиям, администрацией                                    МО «Княжпогостский» была проведена работа по подготовке проектно–сметной документации на строительство объекта «Станция очистки питьевой воды», которая прошла государственную экспертизу. Сметная стоимость строительства объекта по проекту в ценах 2023 года составила 836 218 470,00 рублей. Полный пакет документов, необходимый для включения объекта «Станция очистки питьевой воды» в г.Емва в государственную программу Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», утвержденную постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 № 1710 на 2025-2026 годы, подготовлен и направлен в Минстрой Республики Коми.

В связи с высокой стоимостью указанного проекта, по поручению Главы Республики Коми Ростислава Гольдштейна, администрацией                                               МО «Княжпогостский» совместно с  АО «Коми коммунальные технологии» и            АО «Княжпогостская тепло-энергетическая компания» был проработан и принят альтернативный вариант решения проблемы организации качественного питьевого водоснабжения населения г. Емва: ремонт (реконструкция) существующей станции водоочистки. В 2025 году АО «КТЭК» была организована работа по реализации указанных мероприятий.